ZP-2380-289-34/	2891/ 2018							Katowice, dnia 09.10.2018 r.

Egz. pojedynczy

dot: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Termomodernizacja i rewaloryzacja budynków z infrastrukturą wybranych Jednostek Policji woj. śląskiego                 w  ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020- wykonanie robót budowlanych polegających na termomodernizacji budynku Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego wpłynęło zapytanie i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

W załączonej dokumentacji brak opisu oraz STWiOR dla robót malarskich. prosimy o określenie w sposób przejrzysty                  i czytelny wymagań Zamawiającego co do tych prac. Z zamieszczonych przedmiarów (rozliczenie kosztorysowe) nie wynika jakoby Wykonawca miał wykonać komplet prac malarskich - brak nakładów i opisu na usunięcie starych warstw farby, nie ma informacji na jaki rodzaj powłok jest obecnie. Brak jest informacji na temat gruntowania ścian, zabezpieczenia pomieszczeń, okien, ewentualne usunięcie sprzętu i mebli, brak informacji czy budynek jest czynny                  i czy będzie malowanie doborowe w kolorach itp. Po bruzdowania w pracach elektrycznych zmieni się struktura ścian                 i tynków, jak ten element po wykończeniu będzie odbierany - prosimy o szczegółowe informacje, opis oraz STWIOR, korektę przedmiarów.

Odpowiedź:

Brakujący  1 plik załącznika nr 7 do SIWZ tj. STWiOR roboty malarskie zostaje opublikowany na stronie                   internetowej Zamawiającego.

Ponadto Zamawiający modyfikuje Załącznik nr 6 do SIWZ -  przedmiary robót. W przedmiarze dot. robót malarskich należy dodać następujące pozycje:

1.	kalkulacja własna: Wynoszenie i wnoszenie wyposażeń pomieszczeń 1 kpl.

2.	KNR-W 4-01 1216-01 Zabezpieczenie podłóg folią 11 350,00 m2

3.	KNR 4-01 1202-09 Zeskrobanie i zmycie starej farby 11 350,00 m2

Zamieszczenie brakującego pliku oraz zmiany w przedmiarze robót malarskich nie wpływają na zmianę przesuniętych terminów składania, otwarcia i wniesienia wadium do postępowania. Tym samym termin składania ofert i wniesienia wadium upływa w dniu 12.10.2018 r. o godzinie 08:30, otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.10.2018 r.                  o godzinie 09:00.

Załączniki:

Załącznik nr 7 do SIWZ - STWiOR branża budowlana roboty malarskie 1 plik w formacie .pdf

wyk. w 1 egz. EZ

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego