Katowice, dn. 25.06.2008 r.

ZP-2380-28-128/2352/2008

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizacja budynku IV Komisariatu Policji w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34”

Do prowadzonego postępowania zgłoszono zapytanie. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Zapytania z dnia 24.06.2008 r.

Pyt. 1		„Czy w pozycji 85 przedmiaru robót należy ująć koszty wykonania iniekcji krystalicznej metodą niskociśnieniową promiennikową wraz z robotami towarzyszącymi zgodnie z opisem technicznym pkt. 4.2 Projektu budowlano - wykonawczego?”

Odp. 1		W pozycji 85 przedmiaru robót należy wycenić wykonanie izolacji poziomej ścian poprzez wykonanie iniekcji krystalicznej oraz osuszenie muru metodą promiennikową zgodnie z pkt. 4.2 Projektu budowlanego.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian i upływa 26.06.2008r. godz. 13.00 (termin składania ofert) i 13.30 (termin otwarcia ofert).

Wyk w 1 egz. AG/AG

- rozesłano wg rozdzielnika

przekazanych SIWZ

- umieszczono na stronie internetowej

Zamawiającego