Komenda Wojewódzka Policji						Katowice, dnia 21.11.2018r

w Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych

ZP-2380-410-79/3558/2018

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Zakup i dostawa Spektrometru fluorescencji rentgenowskiej EDXRF z detektorem SDD dla Laboratorium Kryminalistycznego KWP Katowice” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie 1:

Czy Zamawiający zgodzi się na wykreślenie ze wzoru umowy § 4 Gwarancja, punkt 4, następującego podpunktu:

- jednostkę zastępczą urządzenia na czas naprawy.

Spektrometr EDXRF jest zamawiany, produkowany i kalibrowany pod kątem indywidualnych wymagań użytkownika końcowego. Bez znaczącego podwyższenia ceny urządzenia nie ma możliwości, by Wykonawca dysponował jednostką zastępczą o parametrach spełniających wymogi niniejszego postępowania. Nie jest to ekonomicznie uzasadnione.

Proponujemy w zamian krótszy czas reakcji serwisu – 48 godzin.

Odpowiedź na pytanie 1:

Zamawiający wyraża zgodę na wykreślenie z § 4 Gwarancja, punkt 4, zapisu podpunktu:

- jednostkę zastępczą urządzenia na czas naprawy.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany czasu reakcji serwisu od chwili zgłoszenia awarii na 48 godzin.

W wyniku udzielonych odpowiedzi na pytania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej zmodyfikowany:

- załącznik nr 2 do SIWZ – wzór umowy o wyżej wymienione zapisy.

- SIWZ -  o wyżej wymienione zapisy

- załącznik nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy  o wyżej wymienione zapisy

wyk. w 1 egz. CK

egz. pojedynczy-umieszczono

na stronie internetowej Zamawiającego