Komenda Wojewódzka Policji						Katowice, dnia 27.11.2018r

w Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych

ZP-2380-415-73/3680/2018

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuję, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Remont obiektu II Komisariatu Policji w Katowicach” wpłynęły zapytania i zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:

poz. przedmiaru 192 – Grzejniki stalowe płytowe Compact typ CV22, o wys. 600mm L=0,40 DDL, na ścianach sam montaż – proszę o potwierdzenie, że pozycja nie zawiera materiału – grzejników – pozycja obejmuje wyłącznie ich montaż (materiał inwestora)

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Tak. Dotyczy tylko montażu.

Pytanie nr 2:

poz. przedmiaru 205 – miska sedesowa do wc dla zatrzymanych – proszę

o potwierdzenie, czy pozycja zakłada tylko i wyłącznie wymianę miski wc  (jak typ kompakt/wiszącą) z/bez deski sedesowej

Odpowiedź na pytanie nr 2:

miska ustępowa wandaloodporna ze stali nierdzewnej bez deski sedesowej.

Pytanie nr 3:

poz. przedmiaru 208 – proszę o przekazanie zestawienia stolarki wraz z specyfikacją.

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Drzwi mają spełniać wymogi opisane § 11 ust. 3 w rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie pomieszczeń przeznaczonych dla osób zatrzymanych lub doprowadzonych w celu wytrzeźwienia.

Pytanie nr 4:

poz. przedmiaru 209 – proszę o przekazanie zestawienia stolarki wraz z specyfikacją (z jakiego materiału mają być wykonane drzwi, jaki wymiar szerokości, gdzie montowane – czy dotyczy to istniejącej kabiny toaletowej, czy przejścia w toalecie)

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Drzwi dwuskrzydłowe wyposażone po dwa zawiasy wahadłowe, niklowane lub ze stali nierdzewnej. Drzwi wykonane z płyty MDF, wysokie na 1,40 m. Szerokość ok. 0,9 m światło wejścia do kabiny i montowane w wejściu do kabiny.

Pytanie nr 5:

poz. przedmiaru 236 – Wykonanie i dostawa konstrukcji pod żaluzję 1kpl – proszę 
o dokładniejsze opis – min. wymiar żaluzji ppoż., rysunek projektowy wskazując na miejsce wymaganego montażu, materiał.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Żaluzja ma zabezpieczyć okno podawcze o wymiarach szer. 2,39 m wys. ok. 1.50 m. Żaluzja przeciwpożarowa – kurtyna rolowana, dymoszczelna o odporności ogniowej min 30 min.

Pytanie nr 6:

poz. przedmiaru 245 – Dopłata do ścianek wzmocnionych blachą 1kpl. – proszę 
o podanie szczegółowego zakresu prac (min. jakich i ilu ścianek, jakie wzmocnienie blachą)  w celu prawidłowej wyceny pozycji.

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Dwie ściany G-K na profilu systemowym C100, obustronnie płyta G-K 12,5 mm + 2*blacha gr. 2 mm. Wymiary ścian:

2.15*2,97+ 2,2*2,97=12,92 m2.

Pytanie nr 7:

poz. przedmiaru 249 – Dostawa i montaż w parapecie kasety z blachy nierdzewnej

1szt – proszę o podanie  szczegółowego zakresu prac wskazanego w pozycji (jakiej kasety dotyczy)

Odpowiedź na pytanie nr 7:

kaseta nierdzewna typu bankowego montowana w parapecie podawczym.

Pytanie nr 8:

poz. przedmiaru 250 – Wykonanie okablowania do wideofonu  i kamery zewnętrznej – proszę o podanie szczegółowego zakresu prac - jaką ilość obejmuje okablowanie, jakim przewodem, czy przewód należy prowadzić w bruzdach, czy korytkach, czy należy wycenić wideofon (wideodomofon) i kamerę, jaki model.

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Okablowanie obejmuje do 40 mb przewodem YDY 3x 2,5mm2 do zasilaczy 230/24V, instalacja może być wykonana w korytkach, do istniejących urządzeń (mat. Inwestora).

Pytanie nr 9:

poz. przedmiaru 251 – Dostawa i montaż lady podnoszonej, wzmocnionej z płyty MDF w kolorze istniejącej stolarki. Montaż pomiędzy korytarzem, a magazynem broni 1kpl – proszę o podanie szczegółów dotyczącej wymaganej lady – wymiary, rysunek

Odpowiedź na pytanie nr 9:

Lada z płyty MDF montowana w murze otworu drzwiowego o szer. 105cm.

Pytanie nr 10:

STWiOR – proszę o udzielenie informacji, czy zapis dotyczący „dodatkowo drzwi zabezpieczone krata z prętów stalowych ø16 co 10 cm, osadzonych w płaskownikach poziomych 50/8 mm przyspawanych w części wewnętrznej kraty do elementów z płaskownika 50/8 mm, w części zewnętrznej do elementów płaskownika 80/10 mm kotwionych do ścian, stropu i posadzki” – jest objęty zakresem zamówienia.

Odpowiedź na pytanie nr 10:

Istniejące kraty do zachowania

Pytanie nr 11:

STWiOR – proszę o udzielenie informacji, czy zapis dotyczący „okna – w pokojach dla osób zatrzymanych zabezpieczone od zewnątrz krata stalowa z prętów ø16 co 10 cm osadzonych w płaskownikach poziomych 50/8 mm, od wewnątrz siatka stalowa z drutu ø2-3 mm o oczkach 10/10 mm w ramach z kątownika 40x40x4 mm wzmocnionych teownikiem, otwieranych, z zamkami, zamocowanych w ościeżnicach metalowych”- jest objęty zakresem zamówienia

Odpowiedź na pytanie nr 11:

Istniejące do zachowania

Pytanie nr 12:

STWiOR – proszę o udzielenie informacji, czy zapis dotyczący „grzejniki – w pokojach dla osób zatrzymanych zabezpieczyć siatkami stalowymi w ramach  z kątownika – siatki otwierane z zamkami jak dla okien”- jest objęty zakresem zamówienia

Odpowiedź na pytanie nr 12:

Istniejące do zachowania

Pytanie nr 13:

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót nie wskazuje odpowiedzi na powyższe, dodatkowo istnieje zapis, że „Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość ich wykonania oraz zgodność z dokumentacja projektowa i poleceniami Inspektora nadzoru”, niestety w załącznikach do SIWZ brak jest dokumentacji projektowej.

Odpowiedź na pytanie nr 13:

Sformułowanie „z dokumentacja projektowa” należy przez to rozumieć przedmiar robót, stanowiący część dokumentacji projektowej, załączony do przetargu.

Pytanie nr 14:

Prosimy o udostępnienie specyfikacji technicznej dla branży elektrycznej,  z której będą wynikać parametry techniczne opraw oświetleniowych - wydane  w przedmiarze oprawy (BLOS LED NW, kol. ALUMINIUM natynkowa 80x80) nie  występują w ofercie producenta.

Odpowiedź na pytanie nr 14:

Wykonawca dostosuje oświetlenie do obowiązujących przepisów branżowych i norm. Wykonawca przed złożeniem zamówienia na oprawy oświetlenia skonsultuje się z Zamawiającym celem weryfikacji dobranych opraw. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania badań fotometrycznych.

Pytanie nr 15:

W związku z uwzględnieniem przez Państwa w przedmiarze ościeżnic regulowanych prosimy o podanie szerokości murów w których mają być montowane ościeżnice bądź zamieszczenie projektu co jest niezbędne do prawidłowej wyceny materiału

Odpowiedź na pytanie nr 15:

Należy wycenić ościeżnice dla murów o grubości od około 12 cm do około 25 cm.

Pytanie nr 16:

SIWZ – rozdział X – pkt. 5 zawiera następujące sformułowanie: „Kosztorys ofertowy w kalkulacji szczegółowej wraz z wykazami robocizny i materiałów i sprzętu stanowiący rozwinięcie kalkulacji uproszczonej Wykonawca dostarczy do Zamawiającego przed podpisaniem umowy. W wersji szczegółowej kosztorysu ofertowego materiały wykazywane w nakładach pozycji powinny odpowiadać opisowi przywołanemu w opisie pozycji. UWAGA: Zamawiający dopuszcza w kosztorysie ofertowym zmiany metodą kalkulacji własnej wyłącznie w zakresie nakładów roboczogodzin i motogodzin wynikających z katalogów zawierających nakłady rzeczowe wyceny wskazane w przedmiarze. Wszelkie inne nakłady, ilości lub wskaźniki określone w przedmiarze robót lub w katalogach muszą pozostać bez zmian.”

Wykonawca/Oferent w niektórych pozycjach przedmiarowych w celu dopasowania rodzaju i ilości materiałów do przywołanego opisu pozycji, zmuszony jest usunąć/dodać materiały, które nie znajdują się w podstawach katalogu oraz zmienić ich nakłady. Proszę więc o potwierdzenie, że Wykonawca w celu dopasowania materiałów do opisu może usuwać, dodawać, a także zmieniać ilości nakładów materiałów w pozycjach przedmiarowych.

Odpowiedź na pytanie nr 16:

Jeżeli w pozycjach przedmiarowych występuje rozbieżność między materiałami, które wynikają z opisu pozycji, a wynikającymi z przyjętego katalogu KNR, Wykonawca może usuwać, dodawać, a także zmieniać ilości nakładów, materiałów w pozycjach przedmiarowych.

Pytanie nr 17:

poz. 236 kalkulacja indywidualna - wykonanie i dostawa konstrukcji pod żaluzję, kpl. prosimy o podanie wymiarów, ciężaru. rysunku.

Odpowiedź na pytanie nr 17:

Żaluzja ma zabezpieczyć okno podawcze o wymiarach szer. 2,39 m wys. ok. 1.50 m. Żaluzja przeciwpożarowa – kurtyna rolowana, dymoszczelna o odporności ogniowej min 30 min.

Pytanie nr 18:

poz. 237 kalkulacja indywidualna - montaż konstrukcji z antykorozją kpl. prosimy jak wyżej.

Odpowiedź na pytanie nr 18:

Montaż i zabezpieczenie konstrukcji z poz 236

Pytanie nr 19:

poz. 245, 246, 247, 249, 250 i 251 kalkulacja indywidualna. prosimy o precyzyjne określenia pozycji.

Odpowiedź na pytanie nr 19:

poz 245: Dwie ściany G-K na profilu systemowym C100, obustronnie płyta G-K 12,5 mm + 2*blacha gr. 2 mm. Wymiary ścian: 2.15*2,97+ 2,2*2,97=12,92 m

poz. 246: listwy progowa aluminowe - dostawa i montaż

poz 247:  Dostawa i montaż opasek do futryn okleinowanych w kolorze skrzydeł drzwiowych

poz. 249: kaseta nierdzewna typu bankowego montowana w parapecie podawczym.

Poz. 250: Okablowanie obejmuje do 40 mb przewodem YDY 3x 2,5mm2 do zasilaczy 230/24V, instalacja może być wykonana w korytkach, do istniejących urządzeń (mat. Inwestora).

Poz. 251: Lada z płyty MDF montowana w murze otworu drzwiowego o szer. 105cm

wyk. w 1 egz. CK

egz. pojedynczy- umieszczono

na stronie internetowej Zamawiającego