Katowice, 30.08.2019 r.

ZP-2380-265-7/    1436      /2019

Egz. pojedynczy

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

„Zakup i dostawa 32 sztuk defibrylatorów wraz z ukompletowaniem z przeznaczeniem dla KMP/KPP garnizonu śląskiego realizowane z funduszu prewencyjnego PZU”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp informuje, że do postępowania na: „Zakup i dostawa 32 sztuk defibrylatorów wraz z ukompletowaniem z przeznaczeniem dla KMP/KPP garnizonu śląskiego realizowane z funduszu prewencyjnego PZU” wpłynęły następujące zapytania :

Odpowiedzi na pytania z  dnia 28.08.2019 r.

Pytanie nr 1:

Specyfikacja urządzenia podana przez Zamawiającego opisuje konkretny model defibrylatora Lifepak CR Plus. W związku z tym prosimy Zamawiającego o dopuszczenie defibrylatora, 
który posiada możliwość przenoszenia danych za pomocą karty SD oraz posiada zgodną 
z wytycznymi ERC energię defibrylacji o wartości 150 J, przy zachowaniu pozostałych 
parametrów. Pragniemy zwrócić uwagę Zamawiającego na to, że ograniczanie specyfikacji do jednego modelu mocno ograniczy konkurencyjność cenową i zablokuje możliwość złożenia ofert na urządzenia tej samej klasy oraz lepsze, ale produkowane przez innego producenta 
i różniące się np. sposobem przekazywania danych.

Odpowiedź:

Z wiedzy posiadanej przez Zamawiającego, minimum trzy urządzenia spełniają wymagania opisane w Załączniku nr 3 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Ponadto, wymagania opisane w Załączniku nr 3 do SIWZ są wymaganiami minimalnymi 
i każde urządzenie o lepszych parametrach zostanie dopuszczone do postępowania.

Zamawiający określił wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych 
w Załączniku nr 3 do SIWZ Lp. 5.

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający zgodzi się na wydłużenie terminu dostawy do 30 dni? Ze względu na koniec sezonu urlopowego w wielu firmach czas produkcji jest wydłużony.

Odpowiedź:

Zamawiający określił termin dostawy w §  2 ust. 1 Załączniku nr 2 do SIWZ – Umowa – Wzór.

Pytanie nr 3:

Czy Zamawiający dopuści szafkę o poniższych właściwościach?

Szafka służy do bezpiecznego przechowywania defibrylatorów wewnątrz budynków. 
Dzięki ruchomemu uchwytowi zamontowanemu w środku, obudowa pasuje do różnych modeli defibrylatorów. Obudowa jest wykonana z blachy o grubości 0.8 mm, wewnątrz zamontowano ruchomy uchwyt do defibrylatora o grubości 2 mm. Szafka jest solidna i trwała, została 
spawana punktowo oraz lakierowana proszkowo. Okno ma wymiar 212 mm x 240 mm, 
a sama przejrzysta pleksa – 248 mm x 275 mm.Szafka została wyposażona w alarm 
akustyczny, uruchamiany przy otwarciu drzwi szafki. Alarm spełnia dwie funkcje : sygnał dźwiękowy jest informacją o tym, że ktoś potrzebuje naszej pomocy oraz dostarcza wiedzy 
o potencjalnej kradzieży urządzenia. Alarm zasilany jest bateryjnie ( 8 baterii R6), istnieje możliwość wyłączenia opcji alarmu poprzez przekręcenie klucza w zewnętrznej stacyjce. Szafka jest solidna i bezpieczna. Chroni defibrylator, umożliwiając jednocześnie dostęp do 
niego.

Odpowiedź:

Zaoferowany asortyment musi spełniać wszystkie wymagania i warunki wskazane 
w  Załączniku nr 3 do SIWZ – Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Odpowiedzi na pytania z  dnia 28.08.2019 r.

Pytanie nr 1:

Lp. 5c

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Defibrylator AED przeprowadzający automatyczne testy sprawności technicznej z terminem przydatności elektrod sprawdzanym przez 
zamawiającego przy potwierdzeniu w/w, po automatycznej kontroli?

Odpowiedź:

Zamawiający określił wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych 
w Załączniku nr 3 do SIWZ Lp. 5.

Wymagania opisane w Załączniku nr 3 do SIWZ są wymaganiami minimalnymi 
i każde urządzenie o lepszych parametrach zostanie dopuszczone do postępowania.

Pytanie nr 2:

Lp. 5d

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Defibrylator AED z pamięcią 90 minut zapisu EKG (strona EKG) i zdarzeń/ incydentów?

Odpowiedź:

Zamawiający określił wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych 
w Załączniku nr 3 do SIWZ Lp. 5.

Wymagania opisane w Załączniku nr 3 do SIWZ są wymaganiami minimalnymi 
i każde urządzenie o lepszych parametrach zostanie dopuszczone do postępowania.

Pytanie nr 3:

Lp. 6d

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Defibrylator AED z temperaturą pracy od 0°C do +50 °C i wilgotnością względną pracy w przedziale: 5%-95% (bez kondensacji)?

Odpowiedź:

Zamawiający określił wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia w Załączniku nr 3 do SIWZ Lp. 6.

Pytanie nr 4:

Lp. 7

Czy zamawiający dopuści wysokiej klasy Defibrylator AED z protokołem energetycznym dla dorosłych w przedziale od 150 do 200 J?

Odpowiedź:

Zamawiający określił wymagania dotyczące warunków bezpieczeństwa użytkowania oraz środowiskowych pracy urządzenia w Załączniku nr 3 do SIWZ Lp. 7.

Odpowiedzi na pytania z  dnia 28.08.2019 r.

Pytanie nr 1:

Dotyczy pkt 5 d Szczegółowego Opisu Przedmiotu Zamówienia

Czy Zamawiający dopuści urządzenia rejestrujące wszystkie dane i decyzje terapeutyczne podjęte podczas całej akcji ratowniczej (m.in. EKG, decyzje terapeutyczne, zalecenie 
wykonanie wyładowania lub jego brak, dokładny czas włączenia itp.) na wbudowanej karcie pamięci z możliwością ich bezprzewodowego przesłania do komputera PC?

Uzasadnienie: Chcielibyśmy w trwającym postępowaniu zaproponować najbardziej 
popularny model defibrylatora na świecie, model Philips HeartStart HS1, który przechowuje dane dotyczące całej akcji ratunkowej, jednak nie przechowuje skróconego zapisu danych 
poprzedniego pacjenta. Wnosimy o dopuszczenie powyższego rozwiązania dotyczącego zapisu danych.

Dodam, że sposób zapisywania i przechowywania danych nie wpływa na skuteczność 
terapeutyczną urządzeń ani na ich wartość użytkową.

Odpowiedź:

Zamawiający określił wymagania dotyczące pracy, rejestrowania i przenoszenia danych 
w Załączniku nr 3 do SIWZ Lp. 5.

Wymagania opisane w Załączniku nr 3 do SIWZ są wymaganiami minimalnymi 
i każde urządzenie o lepszych parametrach zostanie dopuszczone do postępowania.

wyk. w 1 egz. ED/EZ

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego

# Text boxes

Wydział Zaopatrzenia

Komenda  Wojewódzka  Policji

w Katowicach

| ul. Koszarowa 17 40 - 068 Katowice | Tel. 32 200 31 50 | www.slaska.policja.gov.pl zaopatrzenie@ka.policja.gov.pl |
| --- | --- | --- |