nr sprawy:  ZP- 10/08								    Załącznik nr 4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- przegląd sprzętu p. pożarowego raz w roku w Komendzie Miejskiej Policji

w Bytomiu oraz podległych jednostkach,

- ocena przydatności i naprawa sprzętu w oparciu o zaakceptowaną przez Wykonawcę

opinię stanu technicznego sprzętu,

- wymiana środka gaśniczego zgodnie z zasadami gwarancji producenta,

- utylizacja środka gaśniczego w sprzęcie wycofanym z użytkowania,

- - konserwacja hydrantów oraz przeprowadzenie prób ciśnieniowych węży,

| Przegląd gaśnic proszkowych | GP 1 |
| --- | --- |
| j.w. | GP 2 |
| j.w. | GP 4 |
| j.w. | GP 6 |
| j.w. | GP 12 |
| Przegląd gaśnic śniegowych | GS 5 |
| Legalizacja UDT ( Urzędu Dozoru Technicznego) | GP 6 |
| j.w. | GP 12 |
| j.w. | GS 5 |
| Remont gaśnic proszkowych ( w tym wszystkie koszty związane z wykonaniem remontu) | GP 1 |
| j.w. | GP 2 |
| j.w. | GP 4 |
| j.w. | GP 6 |
| j.w. | GP 12 |
| Remont gaśnic śniegowych ( w tym wszystkie koszty związane z wykonaniem remontu) | GS 5 |
| Hydranty wewnętrzne konserwacja / pomiary wydajności wodnej/ |
| Próba ciśnieniowa węży |