Katowice, dnia 15.10.2008

ZP-2380-397-40/3690/08

Egz. nr 1

ODPOWIEDZI NA  ZAPYTANIA WYKONAWCÓW .

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach w związku ze złożonymi zapytaniami do postępowania na “Zakup odczynników i materiałów techniki kryminalistycznej” na podst. art. 38 ust. 2   ustawy  Prawo  zamówień  publicznych zamieszcza odpowiedź na zapytania.

Pyt. 1

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie w zad. nr 5 zestawu do izolacji DNA metodą absorpcji – elucji, w skład którego wchodzi Proteinaza K w postaci liofilizatu wraz z stabilizującym buforem PB? Liofilizowana postać Proteinazy K może być przechowywana w temperaturze pokojowej ( 20-25º C ) przez 12 miesięcy, natomiast w buforze PB może być przechowywana w temperaturze 4º C  do 6 miesięcy.

Pyt. 2

Czy Zamawiający dopuszcza Kit równoważny do Kitu QIAamp DNA MiniKit ?

Czy kit ma być przeznaczony jedynie do izolacji DNA z wymazów czy również do innych materiałów biologicznych?

Czy zamawiający dopuszcza kit op następującej specyfikacji oraz protokole izolacji?

Zestaw do izolacji DNA z wymazów

A1 – roztwór płuczący

bufor elucyjny

bufor lizujący

proteinaza K

probówki 2 ml.

Mini kolumienki ze złożem krzemionkowym

materiał: membrana krzemionkowa

bufor elucyjny: TE, bufor tris, woda

minimalna objętość elucyjna 100 µl

1. Pojemność minikolumy do oczyszczania DNA wynosi 10 µg

2. Proteinaza K znajdująca się w zestawie jest roztworem gotowym do użycia. Zachowuje ona swoją aktywność przez 12 miesięcy. Proteinaza należy przetrzymywać w temp + 4º C. Data ważności znajduje się na etykietce.

Protokół izolacji DNA.

1. Przygotować odpowiednią ilość probówek eppendorfa o pojemności 2 ml. (nie ma w zestawie)

2. Pobrać wymaz. Odciąć część patyczka wymazowego z  pobraną próbką i umieścić go w probówce (odcięta część powinna całkowicie mieścić się w probówce)

3. Dodać 0,7 ml. Roztworu lizującego i 20 µl proteinazy K.

4. Całość wymieszać i inkubować w temp. 37 przez 20 minut. Próbkę należy mieszać od czasu do czasu poprzez worteksowanie.

5. pobrać roztwór z probówki i nanieść na kolumnę do oczyszczania DNA.

6. Wirować 1 min. Przy 10 – 15 tys. RPM.

7. Przenieść kolumnę do probówki 2 ml. (znajduje się w zestawie) i dodać 0,5 ml. Roztworu płuczącego A1.

8. Wirować 1 min. Przy 10 – 15 tys. RPM.

9. Przenieść kolumnę do probówki 2 ml. (znajduje się w zestawie) i dodać 0,5 ml. Roztworu płuczącego A1.

10. Wirować 2 min. Przy 10 – 15 tys. RPM.

11. Osuszoną minikolumnę umieścić w nowej probówce 1,5 dodać na dno kolumny 150  µl buforu elucyjnego (10 mM wody, uprzednio ogrzanych do temp 75 stopni).

12. Inkubować 3 min. W temp. Pokojowej.

13.  Wirować 1 min. Przy 10 – 15 tys. RPM

14. Minikolumnę usunąć, a oczyszczone DNA znajdujące się przetrzymywać w lodówce do czasu dalszych analiz.

Czy dla Zamawiającego ostatecznym kryterium wyboru jest najniższa cena?

Odpowiedzi:

ad.1

Zamawiający nie wyraża zgody na Proteinaze K w postaci liofilizatu, ponieważ, z uwagi na dużą ilość prowadzonych izolacji praktyczniejsza w użyciu jest Proteinaza K w zestawie, która jest już roztworem gotowym do użycia. W efekcie skraca czas izolacji.

ad. 2

Zamawiający nie dopuszcza kitu równoważnego do Kitu QIAamp DNA MiniKit

Zestaw do izolacji Dna metodą absporpcji-elucji będzie używany nie tylko do izolacji z wymazów, ale także do izolacji DNA z krwi, włosów, tkanek itd. W przedstawionym protokole izolacji proponowanego zestawu, czas inkubacji wynosi 20 min. natomiast w specyfikacji dla zestawu wyraźnie zaznaczono, iż ma on zapewnić szybką izolację, gdzie czas inkubacji nie przekroczy 11 min.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest cena zgodnie z zapisami Siwz.

RADCA

ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

KWP W KATOWICACH

mł. insp. mgr Marek GRABIŃSKI

Wyk. w 1 egz. ES

umieszczono na stronie internetowej