ZP2380-397-40/3724/08						Katowice, 17.10.2008r.

Egz. nr

Rozstrzygnięcie protestu

Na podstawie art.183 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z  2007r. r 223, poz. 1655) zwanej dalej ustawą, Zamawiający informuję, że uznaje protest za zasadny.

Uzasadnienie

W dniu 16.10.2008r. w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na “Zakup odczynników i materiałów techniki kryminalistycznej”  wpłynął protest  złożony przez  Aqua Lab A.Sierzutowski i Wspólnicy Sp.j. 03-042 Warszawa ul. Marywilska 56 o treści:

Na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych ( Dz. U.Nr 164,poz.l163 z późn. zm.) składam protest do specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Przedmiotem protestu jest charakterystyka zestawu do izolacji DNA metodą absorbcji-elucji ( zestaw do izloacji DNA QIAmp DNA Mini Kit lub równoważny) wymagająca aby jeden z odczynników wchodzących w skład zestawu – Porteinaza K była rozpuszczalna w zoptymalizowanym roztworze gwarantującym jej stabilność przez jeden rok w temperaturze pokojowej.Wymaganie to jest sprzeczne z zasadami uczciwej konkurencji , gdyż eliminuje innych producentów niż Qiagen.Zestaw równoważny do wymienionego w Siwz zawierający Porteinazę K w postaci liofilizatu gwarantuje nie gorsze normy, parametry i standardy technologiczno-jakościoweoraz funkcjonalne do zestawu  QIAmp DNA Mini Kit  firmy Qiagen.Liofilizat jest jedną ze standardowych postaci odczynników laboratotyjnych. Ta postac gwarantuje większą trwałość niż odczynniki dostatrczane w postaci rozpuszczonej ( łącznie 18 a nie 12 miesięcy ).

W związku z tym wnosimy o zmianę chrakterystyki zestawu do izlolacji DNA metodą absorbcji -elucji.

Zamawiający odniósł się do zarzutów protestującego w następujący sposób:

1.     Uwzględniając nie gorsze normy, parametry i standardy techniczno-jakościowe wyrażamy zgodę na dopuszczenie zestawu równoważnego ( zestawu do izolacji DNA metoda absorbcji-elucji) zawierającego w swoim składzie odczynnik Proteinazę K w formie liofilizatu.

Biorąc powyższe pod uwagę protest należy uznać za zasadny.

POUCZENIE

Od rozstrzygnięcia protestu nie przysługuje odwołanie zgodnie z art. 184 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Powyższe rozstrzygnięcie jest ostateczne zgodnie z art. 182 ust.2 pkt 1  ustawy Prawo zamówień publicznych.

wyk. w 2 egz. ES.

Egz. Nr 1 – Aqua Lab ul. Marywilska 56, Warszawa 03-042 tel 022 676 90 28  fax 022 676 92 82

Egz. Nr 2 – a/a

przesłano faxem i pocztą

oraz zamieszczono na stronie internetowej

.