ZP-2380-573-236,237/3967/08 			Katowice 03.11.2008 r.

Egz. Nr 1

ZMIANA SPECYFIKACJI

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Zespół Zamówień Publicznych informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Dostawę chromatografu” wpłynęło zapytanie i  w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

- Po zapoznaniu się ze specyfikacją Istotnych Wazrunków Zamówienia ("SIWZ") dotyczących postępowania ZP-2380-573-236,237/08 chcielibyśmy prosić o pozytywną odpowiedź na następujące pytanie dotyczące zadnia nr 3:

1) Czy zamawiający dopuści zestaw do chromatografii gazowej ze spektrometrem masowym charakteryzującym się czułością 200:1 dla 1 pg OFN na kolumnie 30 m a spełniajacym wszystkie inne wymagania określone w SIWZ?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zestaw do chromatografii gazowej ze spektrometrem masowym charakteryzujący się czułością 200:1 dla 1 pg OFN na kolumnie 30 m pod warunkiem, że zostaną spełnione inne wymagania określone w SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych, w związku z wprowadzeniem  zmian przedłuża się termin składania ofert do dnia 10.11.2008 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  10.11.2008 r. o godz. 10.30.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up. 	       ZASTĘPCA

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

W KATOWICACH

insp. mgr Ryszard LEŚNIEWSKI

Wyk. w 1 egz. M.Sz.

- umieszczono na stronie internetowej

www.policja.katowice.pl