ZP-2380-564-58/4648/2008						Katowice, dn. 08.12.2008 r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa i remont Komisariatu I Policji w Bielsku Białej”

Do prowadzonego postępowania zgłoszono zapytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 04.12.2008 r.

Zapytania do części instalacje c.o.

- Brak projektu instalacji c.o. – brak możliwości wyceny grzejników – prosimy o podanie ilości, typów oraz mocy.

- Brak w kosztorysie instalacji c.o. zaworów termostatycznych oraz zaworów przy rozdzielaczach – prosimy o podanie ilości oraz typów zaworów.

- w STWiOR dla instalacji c.o. wpisano montaż instalacji z rur STABI w kosztorysie przyjęto rury z miedzi – prosimy o podanie z jakich rur ma być wykonana instalacja centralnego ogrzewania, które przyjąć do wyceny.

- brak w kosztorysie wykonania bruzd w ścianach i posadzkach – prosimy o wyjaśnienie – jak mają być montowane rury.

Zapytania do części instalacje sanitarne

- brak w przedmiarze pozycji dotyczących pionów instalacji wody – (rur wodnych o średnicach większych niż fi 20) – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

- brak w przedmiarze pozycji izolacji rur wodnych – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

- wg. projektu ma być zamontowany 1 bojler na ciepłą wodę i 3 szt. podgrzewaczy przepływowych, bez określenia ich wielkości i mocy- w przedmiarze przyjęto wymianę 3 szt. bojlerów elektrycznych – prosimy o uzupełnienie przedmiarów.

- w STWiOR są wyszczególnione przejścia p.poż. przez stropy i ściany, brak w przedmiarze – prosimy o uzupełnienie przedmiaru.

Zapytania z dnia 05.12.2008 r.

- prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej w budynku Komisariatu I Policji w Bielsku-Białej przy ul. Składowej 2.

Odpowiedzi

  - W kosztorysie ofertowym należy wycenić następujące grzejniki:

poz. 335d.9 – 25 szt. grzejników stalowych dwupłytowych o wys. 600 mm i dł. 1200 mm.

poz. 336d.9 – 11 szt. grzejników stalowych dwupłytowych o wys. 600 mm i dł. 1600 mm

poz. 337d.9 – 6 szt. grzejników stalowych dwupłytowych o wys. 800 mm i dł. 1600 mm.

  - Nie należy wyceniać zaworów termostatycznych.

  - Należy przyjąć do wyceny rury z miedzi.

  - Nie należy wyceniać wykonania bruzd.

  - Nie należy wyceniać dodatkowych pionów instalacji wody.

  - Nie należy wyceniać izolacji rur wodnych.

  - Należy przyjąć do wyceny wymianę 3 szt. bojlerów elektrycznych o poj. 80 l.

  - Nie należy wyceniać przejść przez stropy i ściany.

Uwaga: Kosztorys ofertowy należy sporządzić ściśle wg załączonego przedmiaru.

  - Informuję, iż przeprowadzenie przedmiotowej wizji odbędzie się w dniu 10.12.2008 r. o godzinie 1300. Wszyscy Wykonawcy chcący wziąć udział w wizji lokalnej muszą stawić się o wskazanej godzinie przed wejściem do Komisariatu I Policji w Bielsku-Białej przy ul. Składowej 2.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z.up.        ZASTĘPCA

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

W KATOWICACH

insp. Ryszard LEŚNIEWSKI

Wyk w 1 egz. BB/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego