ZP-2380-564-58/4718/2008						Katowice, dn. 10.12.2008 r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa i remont Komisariatu I Policji w Bielsku Białej”

Do prowadzonego postępowania zgłoszono zapytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 08.12.2008 r.

Pyt. 1	do poz. nr 6 - przewidziano przemurowanie kominów cegłą klinkierową. Brak jest przedmiaru na wykonanie spoinowania oraz wykonania nakryw (czapek) kominowych. Proszę o uzupełnienie przedmiaru oraz podanie podstawy katalogowej normy do wyceny.

Odp. 1	poz. nr 6 – nie należy wyceniać spoinowania i czapek kominowych.

Pyt. 2	poz. nr 34 - proszę o dokładne sprecyzowanie z jakiego materiału mają zostać wykonane pochyłe pomosty na dachu.

Odp. 2	poz. nr 34 – zabezpieczenia należy wykonać z bali drewnianych.

Pyt. 3	poz. nr 39 - proszę o określenie z jakiej cegły należy wykonać gzymsy.

Odp. 3	poz. nr 39 – gzymsy wykonać z cegły pełnej.

Pyt. 4	poz. nr 65 - proszę o podanie schematu balustrady zabytkowej ze stali kutej.

Odp. 4	poz. nr 65 – balustrady wykonać wg rys. elewacji.

Pyt. 5	poz. nr 67 - proszę o podanie przekroju poprzecznego profilu ciągnionego w rozwinięciu do 15 cm.

Pyt. 6	poz. nr 68 - proszę o podanie przekroju poprzecznego profilu ciągnionego w rozwinięciu do 25 cm.

Pyt. 7	poz. nr 69 - proszę o podanie przekroju poprzecznego profilu ciągnionego w rozwinięciu do 30 cm.

Pyt. 8	poz. nr 70 - proszę o podanie przekroju poprzecznego profilu ciągnionego w rozwinięciu do 40 cm.

Odp. 5,6,7,8	poz. nr 67, 68, 69, 70 – przekroje profili do sprawdzenia w trakcie wizji lokalnej.

Pyt. 9	poz. nr 85 - proszę o podanie schematu balustrady zabytkowej ze stali kutej.

Odp. 9	poz. nr 85 – balustrady wykonać wg rys. elewacji.

Pyt. 10	poz. nr 87 - proszę o podanie norm katalogowych tzkne 1-b, ponieważ nie posiadamy tego katalogu.

Odp. 10	poz. nr 87 – tzknc 1-b, rob. 0,8 r-g/m2.

Pyt. 11	poz. nr 88 - proszę o podanie norm katalogowych tzkne 11-a, ponieważ nie posiadamy tego katalogu.

Odp. 11	poz. nr 88 – tzknc 11-1, rob. 0,24 x 10 = 2,4 r-g/m2.

Pyt. 12	poz. nr 89 – proszę o podanie norm katalogowych tzkne 3-b, ponieważ nie posiadamy tego katalogu.

Odp. 12	poz. nr 89 – tzknc 3-b, rob. 0,034 x 10 = 0,34 r-g/m2, śr. czyszczący 0,2 dm3/m2.

Pyt. 13	poz. nr 90 - proszę o precyzyjne określenie rodzaju i kształtu okładziny kamiennej.

Odp. 13	poz. nr 90 – kamień prostokątny, cięty, gr. 5 cm.

Pyt. 14	poz. nr 92 – proszę o podanie norm katalogowych tzkne 2/3-a, ponieważ nie posiadamy tego katalogu.

Odp. 14	poz. nr 92 – tzknc 2/3-a, rob. 0,058 x 10 = 0,58 r-g/m2, impregnat do kamienia 0,35dm3/m2

Pyt. 15	poz. nr 129 - proszę o określenie czy szyba P4 w oknach i drzwiach ma zostać wykonana jedno lub dwustronnie.

Odp. 15	poz. nr 129 – szyba p-4 dwustronna.

Pyt. 16	poz. nr 134 - proszę o podanie szerokości wewnętrznych parapetów z  PCV.

Odp. 16	poz. nr 134 – parapety szer. 40 cm.

Pyt. 17	poz. nr 162 – proszę o podanie kształtu i wysokości belek stalowych.

Odp. 17	poz. nr 162 – wg rys. AB-10.

Pyt. 18	poz. nr 190 - proszę o podanie precyzyjnie z jakiego rodzaju tynku (mineralny, akrylowy, żywiczny lub inny) cienkowarstwowego o grubości ziarna 2,5 mm ma zostać wykonana wyprawa.

Odp. 18	poz. nr 190 – tynk mozaikowy, np. ATLAS, CERESIT, KADE.

Pyt. 19	poz. nr 212 - proszę określić wymiary oczek oraz fi siatki zbrojeniowej.

Odp. 19	poz. nr 212 – siatka fi 4 o oczkach 15 x 15 cm.

Pyt. 20	poz. nr 237- proszę określić nazwę i przekrój przewodów kabelkowych.

Odp. 20	poz. nr 237 – przewód YDY 3 x 2,5.

Pyt. 21	poz. nr 283 - proszę określić nazwę opraw żarowych hermetycznych, kanałowych.

Odp. 21	poz. nr 283 – oprawy żarowe np. CODAR IP 65 – lena lighting.

Pyt. 22	poz. nr 298 - proszę o podanie schematów tablic rozdzielczych.

Odp. 22	poz. nr 298 – nie wyceniać wyposażenia tablic rozdzielczych.

Pyt. 23	poz. nr 308 - proszę o dokładne sprecyzowanie nazwy halogenów zewnętrznych.

Odp. 23	poz. nr 308 – halogeny np. guest P66 – lena.

Pyt. 24	poz. nr 335 - proszę o podanie rodzajów i wymiarów grzejników dwupłytowych.

Odp. 24	poz. nr 335 – wys. 600, dł. 1.200 mm.

Pyt. 25	poz. nr 336 - proszę o podanie rodzajów i wymiarów grzejników dwupłytowych.

Odp. 25	poz. nr 336 – wys. 600, dł. 1.600 mm.

Pyt. 26	poz. nr 337 - proszę o podanie rodzajów i wymiarów grzejników dwupłytowych.

Odp. 26	poz. nr 337 – wys. 800, dł. 1.600 mm.

Pyt. 27	poz. nr 372 - proszę o podanie pojemności elektrycznych podgrzewaczy wody.

Odp. 27	poz. nr 374 – podgrzewacze o poj. 80 l.

Pyt. 28	poz. nr 374 - proszę o podanie precyzyjnie nazwy wentylatorów do wentylacji przewodowej.

Odp. 28	poz. nr 374- wentylatory o wydajności 100m3/h.

Pyt. 29	poz. nr 374 - brak jest przedmiaru na wykonanie przedłużeniu kanałów wentylacyjnych oraz obudowania ich płytami G-K. Proszę o uzupełnienie przedmiaru z podaniem podstawy norm katalogowej do wyceny.

Odp. 29	Nie wyceniać przedłużania kanałów wentylacyjnych.

Pyt. 30	poz. nr 390 - proszę o podanie nazwy i przekroju kabla teletechnicznego sterowania bramą.

Odp. 30	poz. nr 390 – kabel YTKSY 1 x 2 x 0,5.

Uwaga: Kosztorys ofertowy należy sporządzić ściśle wg załączonego przedmiaru. Rozliczenie robót kosztorysem powykonawczym.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up.		ZASTĘPCA

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

W KATOWICACH

insp. mgr Ryszard LEŚNIEWSKI

Wyk w 1 egz. BB/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego