ZP-2380-564-58/4773/2008						Katowice, dn. 11.12.2008 r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowa i remont Komisariatu I Policji w Bielsku Białej”

Do prowadzonego postępowania zgłoszono zapytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 05.12.2008 r.

Pyt. 1	Wg zestawienia stolarki okiennej wszystkie okna należy wykonać z PCV koloru białego, szklone szybą P4. Opis techniczny zakłada wykonanie dodatkowych okien drewnianych w połaci dachowej. Czy należy wycenić te okna szklone szybą P4, z okuciami antywłamaniowymi lub jako zwykłe okna połaciowe?

Odp. 1	Należy wycenić jako zwykłe okna połaciowe z PCV.

Pyt. 2	W przedmiarze robót nie przewidziano pozycji związanej z montażem nawiewników higrosterownych zapewniających właściwą wymianę powietrza w pomieszczeniach. Czy należy wycenić montaż nawiewników na skrzydłach okiennych? Jeżeli tak — prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. 2	Należy ująć nawiewniki w cenie okna.

Pyt. 3	Czy w przedmiarze robót został uwzględniony montaż okna wewnętrznego „o 15” z profili stalowych, szklony szkłem bezpiecznym, kuloodpornym. Jeżeli nie - prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. 3	Nie wyceniać okna wewnętrznego z szybą kuloodporną.

Pyt. 4	Wg zestawienia stolarki drzwiowej drzwi zewnętrzne wejściowe „d2” należy wykonać, jako drewniane jednoskrzydłowe o szerokości skrzydła 120cm. Producenci stolarki drewnianej największe skrzydła produkują o wymiarze 110 cm. Czy można zmienić wycenę drzwi wejściowych drewnianych „d1” i „d2” na aluminiową stolarkę? Jeżeli tak - prosimy o podanie podstawy KNR do wyceny.

Odp. 4	Można przyjąć do wyceny drzwi wejściowe aluminiowe, podstawa wyceny ta sama – analogia.

Pyt. 5	Opis techniczny zakłada instalowanie urządzeń monitoringu (kamery), elementy łączności (w tym maszt; antenowy). Czy należy wycenić te roboty? Jeżeli tak - prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. 5	Nie wyceniać urządzeń monitoringu i łączności.

Pyt. 6	Projekt techniczny rys. nr ab-03 „Rzut parteru" w pomieszczeniu 0.03 - we ogólnodostępne, posiada zaprojektowane uchwyty dla niepełnosprawnych. Czy należy wycenić dostawę uchwytów i urządzeń przystosowanych dla osób niepełnosprawnych? Jeżeli tak - prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. 6	Nie wyceniać dostawy uchwytów i urządzeń dla niepełnosprawnych.

Pyt. 7	Projekt budowlany nie zakłada przystosowania wejścia do budynku na potrzeby osób niepełnosprawnych. Czy Zamawiający przewiduje dostawę urządzenia typu „schodołaz”, czy należy wycenić dostawę takiego urządzenia? Jeżeli tak - prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. 7	Nie wyceniać dostawy schodołazu.

Zapytania z dnia 05.12.2008 r.

Pyt. 1	SIWZ - Rozdział VIII pkt 7 - dotyczy pełnomocnictwa dla lidera konsorcjum. Ustawa o opłacie skarbowej przewiduje opłatę, od pełnomocnictwa wyłącznie w sprawach indywidualnych zakresu administracji publicznej, co nie ma związku z zamówieniami publicznymi, które regulują kwestię trybu udzielania zamówień celem zawarcia umowy w obrocie cywilno-prawnym, zakładającym równość stron stosunku umownego.

Odp. 1	Zamawiający podtrzymuje żądanie opłaty skarbowej określone w pkt. VIII ppkt. 7 SIWZ z uwagi na brak wiążącego stanowiska odpowiedniego organu podatkowego w tym zakresie. Brak dowodu wniesienia opłaty skarbowej nie powoduje odrzucenia oferty, jednakże Zamawiający ma obowiązek ustawowy poinformować właściwy organ o braku wniesienia takiej opłaty.

Pyt. 2	Roboty budowlane- Inwestor przewiduje adaptacje istniejącego masztu antenowego zgodnie z postanowieniami zawartymi w wytycznych wykonawczych pkt 16 projektu budowlanego. W przedmiarze robót brak jest pozycji do wyceny tych robót. Prosimy o podanie pozycji do wyceny i ilości w/w robót.

Odp. 2	Nie wyceniać robót związanych z masztem antenowym.

Pyt. 3	Roboty budowlane- W dostarczonej dokumentacji przez Zamawiającego brak jest rysunków;

-	projekt zagospodarowania terenu

-	brak projektu /detalów wykonania ogrodzenia zewnętrznego/

Prosimy o uzupełnienie.

Odp. 3	Należy przyjąć do wyceny typowe ogrodzenie z gotowych elementów z siatki zgrzewanej, powlekanej o wys. 150 cm o rozstawie 240 cm.

Pyt. 4	Roboty budowlane- Prosimy o dokładną specyfikację bramy przesuwnej i jej wyposażenia elektrycznego.

Odp. 4	Brama o szer. 5 mb. z napędem umożliwiającym jej wielokrotne otwieranie z dyżurki.

Pyt. 5	Roboty budowlane- Brak w przedmiarach robót wymiany rur i studzienek kanalizacji deszczowej. Prosimy o uzupełnienie przedmiaru i podanie ilości robót.

Odp. 5	Nie wyceniać wymiany rur i studzienek deszczowych.

Pyt. 6	Instalacje elektryczne- Brak projektu technicznego instalacji elektrycznych wewnętrznych - prosimy o uzupełnienie.

Odp. 6	Wycenić prace wg przedmiaru, po wykonaniu będzie wymagany projekt powykonawczy.

Pyt. 7	Instalacje elektryczne- Zakres robót ujęty w „Szczegółowej Specyfikacji Techniczne SST-14” obejmuje montaż:

-	złącza kablowego,

-	grzejników elektrycznych konwektorowych

-	korytek kablowych metalowych

W/w materiały i urządzenia nie zostały ujęte w przedmiarze robót elektrycznych, prosimy o uzupełnienie łącznie z podaniem typu złącza, mocy grzejników, oraz wymiarów korytka.

Odp. 7	Nie wyceniać złącza kablowego i grzejników elektrycznych.

Pyt. 8	Instalacje elektryczne- W opinii o stanie technicznym budynku „Wytyczne Wykonawcze” w instalacjach elektrycznych ujęto:

- instalację gniazdkową komputerową.

- instalacje, dzwonkową

- instalację monitoringu

- instalację radiową i teletechniczną

- instalację kontroli dostępu

Powyższych instalacji nie obejmuje przedmiar robót. Prosimy o wyjaśnienie czy instalacje te wchodzą w zakres przetargu, jeżeli tak to prosimy o uzupełnienie przedmiaru robót.

Odp. 8	Nie wyceniać instalacji komputerowej, dzwonkowej, monitoringu, radiowej, teletechnicznej i kontroli dostępu.

Pyt. 9	Instalacje sanitarne- Prosimy o wyszczególnienie typów i wielkości grzejników, których montaż przewidziano w pozycjach 335,336,337 przedmiaru.

Odp. 9	W kosztorysie ofertowym należy wycenić następujące grzejniki:

poz. 335d.9 – 25 szt. grzejników stalowych dwupłytowych o wys. 600 mm i dł. 1200 mm.

poz. 336d.9 – 11 szt. grzejników stalowych dwupłytowych o wys. 600 mm i dł. 1600 mm

poz. 337d.9 – 6 szt. grzejników stalowych dwupłytowych o wys. 800 mm i dł. 1600 mm.

Pyt. 10	Instalacje sanitarne- Prosimy o określenie czy grzejniki te powinny być wyposażone w głowice termostatyczne.

Odp. 10	Nie wyceniać głowic termostatycznych.

Zapytania z dnia 08.12.2008 r.

Pyt. 1	(Poz. 161). W Dokumentacji budowlanej brak jest informacji o budowie lub wymianie przesklepień otworów w ścianach z cegieł. Prosimy podać lokalizację, gdzie Zamawiający chce wbudować lub wymienić 3,71 m3 przesklepień. Prosimy o dostosowanie pozycji przedmiaru do stanu wynikającego z projektu.

Odp. 1	Poz. 161 – należy wycenić wykonanie 3,71 m3 przesklepień zgodnie z przedmiarem.

Pyt. 2	(Poz. 162). Pozycja ta podaje dostawę belek stalowych (wraz z materiałami stalowymi pomocniczymi) na nadproża w ilości 22,12 kg/m. A z zestawienia stali w projekcie nadproży wynika, że jest 10,50kg/m. Prosimy o podanie prawidłowej ilości.

Odp. 2	Poz. 162 – należy przyjąć zgodnie z pozycją przedmiaru 22.12 kg/m.

Pyt. 3	W dostarczonej przez Zamawiającego Dokumentacji brak detalu dla balustrad na klatce schodowej. Prosimy o uzupełnienie.

Odp. 3	Należy przyjąć typowe, proste balustrady, spełniające normy wg uznania wykonawcy.

Pyt. 4	W dokumentacji brak projektu napisu „POLICJA” Prosimy o podanie specyfikacji elementu, w szczególności element podświetlenia, barwę.

Odp. 4	Nie wyceniać napisu POLICJA.

Pyt. 5	Czy Zamawiający przewiduje dostawę wycieraczek i mat samoczyszczących systemowych przed wejściami do budynku lub w wiatrołapach? Brak informacji w dokumentacji budowlanej i przedmiarach robót. Jeżeli tak to prosimy o dopisanie do przedmiaru pozycji, podstawy wyceny i ilości robót.

Odp. 5	Nie wyceniać dostawy wycieraczek i mat samoczyszczących.

Pyt. 6	Czy Zamawiający przewiduje dostawę luster do łazienek? W dokumentacji budowlanej i przedmiarach robót brak informacji. Jeżeli tak to prosimy o dopisanie do przedmiaru pozycji, podstawy wyceny i ilości robót.

Odp. 6	Nie wyceniać dostawy luster.

Pyt. 7	W dokumentacji budowlanej na str. 13, pom,"003 węzeł sanitarny", Zamawiający projektuje jedno pomieszczenie WC dla osób niepełnosprawnych. Jednak w przedmiarach robót brak jest pozycji dotyczących wyceny, w szczególności:

-	brak dostawy i montażu urządzenia platformy dla wózków przy schodach zewnętrznych.

-	brak na ścianach komunikacji parteru pochwytów i poręczy dla osób na wózkach. Prosimy o dopisanie do przedmiaru pozycji, podstawy wyceny i ilości robót.

Odp. 7	Nie wyceniać dostawy platformy dla wózków, pochwytów i poręczy.

Pyt. 8	Brak w przedmiarze robót urządzeń dla niepełnosprawnych wyposażeniu WC.

-	uchwyt przy umywalce obustronny 2szt,

-	uchwyt przy misce ustępowej 2szt,

-	lustro uchylne 1 szt.

Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowych, podanie podstaw wyceny i ilości.

Odp. 8	Nie wyceniać uchwytów i lustra uchylnego.

Pyt. 9	W przedmiarze robót i dokumentacji budowlanej brak jest pozycji na zabezpieczenie narożników wypukłych ścian komunikacji. Czy Zamawiający przewiduje montaż tych materiałów. Jeżeli tak to prosimy o dodanie pozycji przedmiarowych, podanie podstaw wyceny i ilości.

Odp. 9	Nie wyceniać zabezpieczenia narożników.

Pyt. 10	W przedmiarze robót i dokumentacji budowlanej brak jest pozycji na dostawę i montaż na ścianach odbojnic z płyt MDF lub PCV, szczególnie w pomieszczeniach poczekalni i komunikacji. Czy Zamawiający przewiduje montaż tych materiałów. Jeżeli tak to prosimy o dodanie pozycji przedmiarowych, podanie podstaw wyceny i ilości.

Odp. 10	Nie wyceniać odbojnic.

Pyt. 11	Dokumentacja budowlana na str. 14 mówi o zainstalowaniu w poczekalni (002) siedzisk dla oczekujących, wieszaka na ubrania, oraz budowy punktu recepcji dla obsługi petentów. Dyżurka (013) projektuje się pulpit do sterowania urządzeniami. Na stronie 16 dokumentacji budowlanej w pomieszczeniu socjalnym przewiduje się szafki kuchenne, blat roboczy, stół przedmiarze krzesłami. W przedmiarze robót brak jest dostawy i montażu w/w elementów. Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowych, podanie podstaw wyceny i ilości.

Odp. 11	Nie wyceniać wyposażenia poczekalni i recepcji.

Pyt. 12	Prosimy o potwierdzenia że stolarka okienna powinna mieć kolor biały obustronnie.

Odp. 12	Stolarka okienna koloru białego obustronnie.

Pyt. 13	Prosimy o wyjaśnienie jakiego rodzaju i w jakim miejscu mają być wykonywane roboty budowlane w pozycjach 188,189,190 przedmiaru robót? W dokumentacji brak jakichkolwiek wskazań do stosowania wypraw cienkowarstwowych w pomieszczeniach.

Odp. 13	Należy przyjąć wyprawę elewacyjną cienkowarstwową, np. tynk żywiczny typu marmorit, pomieszczenia zostaną wskazane w trakcie robót.

Pyt. 14	W dokumentacji budowlanej nie jest jednoznacznie określony stan powierzchni murów po skuciu tynków ze ścian. W przedmiarze robót również brak jest pozycji na wycenę robót po skuciu tynków zewnętrznych, takich jak oczyszczenie i uzupełnienie spoin w murach. Jeśli Inwestor przewiduje w/w prace to prosimy o podanie specyfikacji robót, i podstaw wyceny.

Odp. 14	Nie wyceniać robót po skuciu tynków zewnętrznych.

Pyt. 15	Brak jest w przedmiarze pozycji na wykonanie szpachlowania (przetarcie) tynków zewnętrznych na całej powierzchni ścian, tj. 611,60 m2. Prosimy o zwiększenie ilości przedmiaru w (pozycji 74) z 366,96 m2 na 611,60 m2.

Odp. 15	Należy przyjąć tak jak w przedmiarze, 366,96 m2.

Pyt. 16	Czy w poz. 36 przedmiaru ilość krat do demontażu jest prawidłowa tj. 75 szt. Według dokumentacji budowlanej z inwentaryzacji elewacji wynika że jest ich 28 szt,

Odp. 16	W poz. 36 należy przyjąć 75 szt.

Pyt. 17	Brak w przedmiarze ponownego montażu krat stalowych z odzysku, oraz montażu nowych krat i ich malowania, we wszystkich oknach na ścianach budynku - o których mowa w dokumentacji budowlanej str.24 pkt 7. Prosimy o dodanie pozycji przedmiaru, podstaw wyceny i ilości robót. Według projektu elewacji i zestawienia stolarki okiennej jest 62,31 m2.

Odp. 17	Nie wyceniać ponownego montażu krat.

Pyt. 18	Brak w przedmiarze robót pozycji na betonowanie słupków stalowych pod ogrodzenia. Prosimy o dodanie pozycji przedmiarowych, podanie podstaw wyceny i ilości robót.

Odp. 18	Nie wyceniać betonowania słupków.

Uwaga: Kosztorys ofertowy należy sporządzić ściśle wg załączonego przedmiaru. Prace będą rozliczane kosztorysem powykonawczym.

Mając na uwadze, iż powyższe może spowodować konieczność dokonania zmian w przygotowywanych ofertach, w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy zostaje przesunięty termin składania ofert na dzień 18.12.2008r. na godzinę 13.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 18.12.2008r. o godzinie 13.30.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up.		ZASTĘPCA

KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO POLICJI

W KATOWICACH

insp. mgr Ryszard LEŚNIEWSKI

Wyk w 1 egz. BB/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego