Katowice, dn. 18.05.2009r.

ZP-2380-445-116/2008/842/2009

rozesłano

wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Modernizacja budynku, adaptacja pomieszczeń po WKU i budowa garaży

dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach, przy ul. Starokościelnej 2”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 udziela następujących wyjaśnień i modyfikacji zapisów SIWZ:

Zapytania z dnia 28.04.2009r.

Pytanie nr 1

Poz. 172 – proszę podać ilość (m2), jaką przyjąć do wyceny w podanej pozycji.

Odpowiedź

Poz. 172 – proszę przyjąć powierzchnie jak w przedmiarze – tj. 229,40 m².

Pytanie nr 2

Pozycja 254, 255, 256 i 257 proszę podać ilość (m2), jaką przyjąć do wyceny w podanych pozycjach.

Odpowiedź

Poz. 254 i 255 – proszę przyjąć wg odpowiedzi na pytanie nr 12 w piśmie z dnia 04.02.2009r.,a  mianowicie:

- poz. 254 przedmiaru dotyczy uzupełnienia ścianek nad sufitem wys. ok. 0,60 cm. (2xpłyta GKF+wełna mineralna + 2x płyta GKF) zabudowanych – już wykonanych ścianek przeszklonych o symbolu S1, S2, S3 i S4 – patrz zestawienie ścianek przeszklonych na rys. PW-AB-14A;

- poz. 255 przedmiaru dotyczy uzupełnienia ścianki S3 nad sufitem jak wyżej.

Poz. 256 i 257 – proszę przyjąć wg odpowiedzi na pytanie nr 2 w piśmie z dnia 31.03.2009r., a mianowicie:

- poz. 256 – proszę o wykreślenie zapisu w tej pozycji i wstawienie nowej treści: „dostawa i zabudowa ścianki wydzielającej z pom. 2.19 dodatkowe pomieszczenie czytelni na poz. II piętra”, w kalkulacji proszę przyjąć: - ścianka Nr 1 z płyt gipsowych 2 x płyta GKF na szkielecie z elementów zimnogiętych, z wypełnieniem wełną mineralną o wymiarach 4,37m x 3,60m (wysokość) z otworami do zabudowy drzwi aluminiowych o wym. 0,90 x 2,00m (symbol „Da”) i okna aluminiowego o wym. Szer. 1,80 x wys. 0,90 m (symbol „Oa”); - ścianka nr 2 j.w. o wymiarach 1,50 x 3,60 m (wysokość) z otworem do zabudowy drzwi j.w. (symbol „Da”).

- poz. 257 – proszę o wykreślenie zapisu w tej pozycji i wstawienie nowej treści:  - dostawa i montaż drzwi symbol „Da” (0,90 x 2,00m) – 2 sztuki (1 lewe + 1 prawe), aluminiowe – kolor „dąb”,. wewnętrzne, preszklone szkłem bezpiecznym z okuciem klamka – klamka, zamek z wkładką cylindryczną; - dostawa i montaż okna symbol „Oa” (1,80 x 0,90m) – 1 sztuka, aluminiowe – kolor „dąb”, wewnętrzne, przeszklone szkłem bezpiecznym, nieotwieralne”.

Pytanie nr 3

Pozycja 258 – proszę podać ilość, jaką przyjąć do wyceny w podanej pozycji.

Odpowiedź

Poz. 258 – proszę przyjąć klamki jak podano w przedmiarze – tj. 2 sztuki oraz uzupełnić tę pozycję zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 w piśmie z dnia 31.03.2009r., a mianowicie: „poz. 258 – zapis w pozycji uzupełnić: + szyby w tym oknie okleić folią antywłamaniową, mrożoną (matową) – do kalkulacji ceny proszę przyjąć okno o wymiarach 1,40 x 2,05m, zabudowane w pomieszczeniu 1, 30 na poz. I piętra – rys. PW-AB-3A”.

Pytanie nr 4

Ze względu na szeroki rodzaj elektrozaczepów, proszę o sprecyzowanie – podanie opisu, typu, rodzaju, producenta elektrozaczepów, które mają być zastosowane w drzwiach z kontrolą dostępu”

Odpowiedź

Elektrozaczepy ujęte są w dokumentacji niejawnej i będą dostarczone przez wykonawcę robót kontroli dostępu.

Mając na uwadze, iż powyższe może spowodować konieczność dokonania zmian w przygotowanych ofertach dlatego też w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy zostaje przesunięty termin składania ofert na dzień 04.06.2009r. na godzinę 13.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 04.06.2009r. o godzinie 13.30.

Ponadto ulega zmianie termin składania wadium. Wadium należy złożyć najpóźniej do dnia 04.06.2009r. do godziny 13.00 zgodnie z zapisami w punkcie VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia na okres związania ofertą określony w punkcie VII SIWZ. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 04.06.2009r. o godzinie 13.00 znajdzie się na koncie zamawiającego. Natomiast jeżeli wadium zostało już złożone w formie innej niż pieniądzu, w kasie Komendy Wojewódzkiej Policji (punkt VI.3 siwz) należy złożyć aneks do gwarancji  zmieniający okres jej ważności.

Wyk. 1 egz. AGK

- przesłano wykonawcom,

którym zamawiający przekazał SIWZ

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego