Fw-  3/09	..................................... dnia ..................................

Załącznik Nr 1 do SIWZ

Nazwa i dokładny adres firmy

NIP .................................

REGON ..........................

tel./fax: .................................

# KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

Prowadzący sprawę: Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej ul. Rychlińskiego 17

## O F E R T A

## Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na:

## „USŁUGI PRZEGLĄDU I KONSERWACJI URZĄDZEŃ KLIMATYZACYJNYCH DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W BIELSKU-BIAŁEJ”

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

| Lp. | Producent i typ klimatyzatora podlegającego przeglądowi i konserwacji zawierającego: -przegląd obudowy i układów urządzeń -przegląd połączeń elektrycznych zasilania i sterowania -sprawdzenie szczelności układu chłodniczego -czyszczenie ( wymiana filtrów) -czyszczenie skraplacza, parownika, -sprawdzenie i czyszczenie układu odprowadzania kondensatu -uzupełnienie czynnika chłodniczego -sprawdzenie i regulacje układów klimatyzatorów -dezynfekcja układu nawiewnego -dojazd do miejsca zamontowanego urządzenia | Ilość | Cena netto | Stawka VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | FONKO FO-E 124 LG | 5 |  |  |  |
| 2. | FONKO FO- E 09LG | 1 |  |  |  |
| 3 | FONKO FO-E 184 LG | 1 |  |  |  |
| 4. | FONKO FO-E 124 WF | 1 |  |  |  |
| 5. | FONKO FO- E 094 LG | 1 |  |  |  |
| 6 | FONKO FO-E224 LG | 1 |  |  |  |
| 7. | CHIGO KF- 51GW/XC | 1 |  |  |  |
| 8. | CHIGO KFR – 35/AGX1 c | 4 |  |  |  |
| 9. | CHIGO KF-23W/EXc | 2 |  |  |  |
|  | Suma pozycji 1-9 | 17 |  |  |  |

Do powyższych cen należy doliczyć koszty zużytych materiałów eksploatacyjnych oraz koszt dojazdu.

Wartość netto zamówienia ( suma poz. 1-9)          ……………   złotych

Stawka VAT                                                            ……………

Wartość brutto  zamówienia ( suma poz. 1-9)     ....................   złotych

(słownie złotych ...................................................................................................................)

......................................................................

pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu firmy