F- 233/09								Rybnik, dnia 19.06.2009 r.

Przetarg nieograniczony na:

USŁUGI W ZAKRESIE LEGALIZACJI, PRZEGLĄDU, NAPRAW I KONSERWACJI SPRZĘTU GAŚNICZEGO BĘDĄCEGO NA STANIE KOMENDY MIEJSKIEJ  POLICJI W RYBNIKU

Nr ogłoszenia: 190742-2009

W dniu 17.06.2009 r.  do prowadzącego postępowanie nr 190742-2009 wpłynęło pismo z  zapytaniem o wyjaśnienie kilu kwestii związanych z przetargiem na „USŁUGI W ZAKRESIE LEGALIZACJI, PRZEGLĄDU, NAPRAW I KONSERWACJI SPRZĘTU GAŚNICZEGO BĘDĄCEGO NA STANIE KOMENDY MIEJSKIEJ  POLICJI W RYBNIKU”. W oparciu o przepisy art. 38 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

- Pytanie: Jaka jest orientacyjna liczba gaśnic i hydrantów podlegających przeglądowi?

- Odpowiedź: Komenda Miejska Policji w Rybniku posiada na stanie następujący sprzęt przeciwpożarowy podlegający przeglądowi:

- GP1 – 37 szt.

- GP2 – 19 szt.

- GP3 – 1 szt.

- GP4 – 10 szt.

- GP6 – 14 szt.

- GP12 – 1 szt.

- GS5 – 7 szt.

- AP25 – 3 szt.

- Hydrant wewnętrzny – 6 szt.

- Pytanie: Kiedy upływa termin przeglądu posiadanego przez Państwa sprzętu gaśniczego?

- Odpowiedź:  Komenda Miejska Policji w Rybniku podaje poniżej terminy upływu przeglądu sprzętu gaśniczego:

- GP1 – 3 szt. sierpień 2009

- GP1 – 24 szt. październik 209

- GP1 – 10 szt. 2010 rok

- GP2 – 8 szt. 2010 rok

- GP2 – 11 szt. sierpień 2009

- GP3 – 1 szt. sierpień 2009

- GP4 – 10 szt. sierpień 2009

- GP6 – 14 szt. sierpień 2009

- GP12 – 1 szt. sierpień 2009

- GS5 – 7 szt. sierpień 2009

- AP25 – 3 szt. sierpień 2009

- Hydrant wewnętrzny – 6 szt. sierpień 2009

- Pytanie: Czy zamawiający pod pojęciem „remontu” rozumie wymianę środka gaśniczego, czynnika napędowego i podstawowych uszczelek, czy zakłada dodatkowo wymianę węża i głowicy i ewentualnie malowanie zbiornika?

- Odpowiedź:  Pod pojęciem „remontu” gaśnic rozumie się remont zgodny z dokumentacją sprzętu, wymiana proszku,czynnika napędowego, podstawowe uszczelki, w razie potrzeby wąż i głowicę oraz legalizację Urzędu Dozoru Technicznego, gaśnice nie wymagają malowania zbiornika ponieważ znajdują się wewnątrz budynku.