KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

W KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

REGON: 270-208-292            NIP – 634-013-79-13

PROWADZĄCY SPRAWĘ:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI  W  CIESZYNIE

43-400 CIESZYN UL.WOJSKA POLSKIEGO 2

## TEL. 0-33 8568688                   FAX 0-33 8516244

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie:

PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

I. OPIS  PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA .

Przedmiotem zamówienia są usługi konserwacji i serwisu urządzeń klimatyzacyjnych znajdujących się w następujących obiektach służbowych policji:

- Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 2,

- Wydział Ruchu Drogowego w Pogwizdowie ul. Cieszyńska 76,

- Komisariat Policji w Wiśle ul. 1 Maja 44a,

- Komisariat Policji w Strumieniu ul. Ks. Londzina 47

Przegląd i konserwacja urządzeń klimatyzacyjnych 2 razy w roku obejmować będzie następujące czynności:

- przegląd obudowy i układów urządzeń

- przegląd połączeń elektrycznych zasilania i sterowania

- sprawdzenie szczelności układu chłodniczego

- czyszczenie i wymiana filtrów

- czyszczenie skraplacza, parownika

- sprawdzenie i czyszczenie układu odprowadzania kondensatu

- uzupełnienie czynnika chłodniczego

- sprawdzenie i regulacja układów klimatyzatora

- dezynfekcja układu nawiewnego

- dojazd do miejsca zamontowanego urządzenia

Wykaz posiadanych urządzeń klimatyzacyjnych zawiera załącznik nr 1 do SIWZ.

CPV   50.73.00.00-1

II. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA, I MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘSCIOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH.

1 Oferta musi obejmować całość zamówienia, zamawiający nie dopuszcza możliwości  składania ofert częściowych.

2. Oferty częściowe jako sprzeczne z SIWZ zostaną odrzucone

3. Zamawiający  nie dopuszcza możliwości  składania ofert wariantowych.

III. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 ustawy.

##### IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Od dnia podpisania umowy na okres 1 roku

##### V. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

###### O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, a w szczególności nie podlegają wykluczeniu z art. 24. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki formalnie określone w art.24 ustawy Pzp musi spełniać każdy z członków konsorcjum. Jeżeli jeden z nich nie spełnia choćby jednego warunku, całe konsorcjum będzie wykluczone z ubiegania się o zamówienie.

###### Wykonawca musi posiadać odpowiednie uprawnienia wynikające z Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 z późn. zm.) o substancjach zubożających warstwę ozonową. Osoby odpowiedzialne za wykonanie przedmiotu zamówienia muszą posiadać uprawnienia kwalifikacyjne związane z eksploatacją urządzeń (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 16 marca 1998 r.) oraz aktualne uprawnienia SEP z serii E do 1 kV do konserwacji ze znajomością aparatury kontrolno-pomiarowej i urządzeń regulacji automatycznej, regulacji sterowania i zabezpieczeń

###### Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust 1-2. Oferta wykonawcy, której treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

VI. INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku spółki cywilnej dokumenty rejestrowe współwłaścicieli spółki.

- Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych - Załącznik nr 2 do SIWZ

- Świadectwo kwalifikacji w zakresie naprawy i obsługi technicznej urządzeń i instalacji chłodniczych zawierających substancje kontrolowane oraz dokonujących obrotu tymi substancjami zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004r. (Dz. U. Nr 121, poz. 1263 z późn.zm. )o substancjach zubażających warstwę ozonową

- Aktualne uprawnienia SEP z serii E do 1 kV do konserwacji ze znajomością aparatury kontrolno-pomiarowej oraz urządzeń regulacji automatycznej, regulacji sterowania i zabezpieczeń oraz uprawnienia kwalifikacyjne związane z eksploatacją urządzeń

Dokumenty o których mowa powyżej muszą być w formie oryginałów lub kserokopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez osobę/osoby upoważnione do reprezentacji.

Aktualność dokumentów składanych do oferty, a określonych w punkcie VI.ppkt 1 SIWZ

  - Za aktualny zostanie uznany zarówno dokument wystawiony odpowiednio nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert, jak również dokument wystawiony w okresie wcześniejszym, jeżeli istnienie określonych w nim okoliczności potwierdzone zostanie przez właściwy organ w wymaganym terminie. Adnotacja na odwrocie zaświadczenia z ewidencji działalności gospodarczej, dokonana przez właściwy organ, z której jednoznacznie będzie wynikać, że dane zawarte w zaświadczeniu są aktualne, spełnia wymóg zaświadczenia aktualnego.

  - W przypadku spółek prawa handlowego zmiany w składzie zarządu są skuteczne z chwilą podjęcia uchwały przez odpowiedni organ. Skuteczność takiej uchwały nie jest uzależniona od dokonania odpowiedniego wpisu w KRS. Wystarczającym będzie, że wykonawca dołączy do oferty uchwałę o zmianie zarządu

- 5. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego, każdy z podmiotów występujących w konsorcjum musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w punktach 1- 2 zgodnie z art. 23 ust. 2 ustawy. Dopiero łączna ocena uczestników konsorcjum będzie świadczyć o spełnieniu warunków uczestnictwa w postępowaniu.

6. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zamiast dokumentów, o których mowa  w pkt. 1 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

a/ nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości;

b/ nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie;

Dokumenty, o których mowa powyżej, powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Uwaga:

  - kraj pochodzenia – zdefiniowano w ustawie z 13.06.2003r. o udzielaniu cudzoziemcom ochrony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2003r. nr 128 poz. 1176 z późn. zm.). Zgodnie z art. 2 pkt. 9 cytowanej ustawy krajem pochodzenia jest państwo, którego obywatelem jest cudzoziemiec, a w przypadku cudzoziemca, którego obywatelstwa nie da się ustalić lub który nie posiada obywatelstwa żadnego państwa – państwo, w którym stale zamieszkuje. Tym samym Zamawiający wymagając złożenia odpowiedniego zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia danej osoby, będzie brał pod uwagę państwo, którego obywatelstwo posiada dana osoba. Dopiero wtedy, gdy nie da się ustalić obywatelstwa lub gdy taka osoba nie posiada obywatelstwa żadnego państwa, będzie brane pod uwagę państwo, w którym stale zamieszkuje.

VII. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ     PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. na adres:  Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie, Zespół Finansów i           Zaopatrzenia 43 – 418 Pogwizdów ul. Cieszyńska 76 (art. 27 Prawa Zamówień Publicznych) Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową może odbywać się tylko w dniach urzędowania  Komendy w godzinach 7.30-15.30 na numer 033 8568688. W przypadku prośby o SIWZ oraz zapytań do ogłoszenia i SIWZ Zamawiający nie wymaga potwierdzenia pisemnego.

Osobę upoważnioną do porozumiewania się z oferentami jest: 	Aneta Lasowy – Gunia  – tel. 33 8568688

Uwaga: Informuje się wszystkich wykonawców, że pobranie specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze strony internetowej i poinformowanie o powyższym zamawiającego nie stanowi podstawy do przesyłania wyjaśnień, odpowiedzi indywidualnie tym wykonawcom. Zgodnie z art. 38 ust. 2 treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. Natomiast to kiedy zamawiający przekazuje SIWZ wykonawcom uregulowano w art. 42 ust. 2 ustawy pzp.

###### VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

Zamawiający nie wymaga wpłaty wadium.

###### IX. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Wykonawca związany jest złożoną ofertą przez okres 30 dni (art. 85 ust. 1 pkt. 1). Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. (art. 85 ust. 1 i 5 Prawa Zamówień Publicznych) tj. od ostatecznego terminu składania ofert.)

###### X. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERTY

- Wypełniony formularz ofertowy wg wzoru załącznika nr 1 do SIWZ.

- Oferta tj. formularz ofertowy wg wzoru załącznik nr 1 oraz wszystkie załączniki w ofercie w tym dokumenty i oświadczenia mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze ( w sposób czytelny) oraz podpisana przez osoby uprawnione (podpisujące ofertę).

- Wszystkie dokumenty w złożonej ofercie muszą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione. Przez podpis czytelny Zamawiający rozumie podpis ręczny umożliwiający jednoznaczną identyfikację osoby, która go złożyła. Tym samym podpis musi zawierać imię i nazwisko.  Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie. Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej przez wykonawcę za zgodność z oryginałem.  W przypadku składania dokumentów wydanych w języku innym niż język polski, dokumenty te są składane wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę.

- W przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie określonym punktem VI ppkt.1 SIWZ niezbędne jest w ofercie pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę.

- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 23 ust. 2 ustawy Pzp wynika obowiązek ustanowienia pełnomocnika do reprezentowania ich w prowadzonym postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. W związku z powyższym niezbędne jest przedłożenie w ofercie pełnomocnictwa w celu ustalenia podmiotu uprawnionego do występowania w imieniu grupy wykonawców w sposób umożliwiający identyfikację wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia. Ma zastosowanie ustawa o opłacie skarbowej (Dz.U. z dnia 16.11.2006r. nr 225 poz. 1635). Powyższy obowiązek ustanowienia pełnomocnika dotyczy również wspólników spółki cywilnej jako wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia (wyrok Zespołu Arbitrów z dnia 11 marca 2005r. sygn. akt. UZP/ZO/0-415/05).

- W przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie (konsorcjum) o udzielenie zamówienia publicznego niezbędnym jest wskazanie w ofercie, jaki zakres przedmiotu zamówienia będzie realizował każdy z uczestników konsorcjum.

- Wszelkie miejsca, w których wykonawca naniósł poprawki lub zmiany muszą być podpisane zgodnie z pkt. 3.

- Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne.

- Zamawiający udzieli wszelkich odpowiedzi na wszystkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych. Jeżeli zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmodyfikować treść dokumentu składającego się na SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.  Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

- Jeżeli wykonawca chce zastrzec strony w ofercie wówczas składa je do oferty w dodatkowej zabezpieczonej kopercie, z opisem„INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”.

- Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako Partner Konsorcjum firm.

###### XI. WSKAZANIE MIEJSCA ORAZ TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

A.

          - Oferty należy złożyć w Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie  w Zespole  Finansów i Zaopatrzenia                43-418 Pogwizdów ul. Cieszyńska 76  pok 5 w nieprzekraczalnym terminie do dnia  06.07.2009r. godz. 10.00

          - Oferta ma być złożona w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach); za sposób zabezpieczenia kopert odpowiada oferent:

          - Koperta ma być zaadresowana na Zamawiającego i oznaczona:

KOMENDA POWIATOWA POLICJI ZESPÓŁ FINANSÓW I ZAOPATRZENIA 43-418 Pogwizdów ul. Cieszyńska 76 nr sprawy 6/ZP/09 na: „KONSERWACJA I SERWIS KLIMATYZATORÓW” NIE OTWIERAĆ PRZED KOMISYJNYM OTWARCIEM KOPERT

Ponadto na kopercie winien znajdować się adres Wykonawcy z uwagi na pkt. A 5

###### Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania ofert.  W takim przypadku oferta zostanie potraktowana jak oferta handlowa, a nie oferta w rozumieniu ustawy Prawo Zamówień Publicznych i nie będzie brana pod uwagę w chwili otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.

- Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom zgodnie z art. 84 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych.

- Oferent może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia, które muszą zostać złożone w sposób określony w punkcie 1 z dopiskiem „ZMIANA” do oferty zarejestrowanej pod numerem /wynika z rejestru składanych ofert KPP/.

B.

  - Komisyjne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.07.2009r. o godz. 10.30 w siedzibie Zamawiającego Komendzie Powiatowej Policji w Cieszynie  w Zespole  Finansów i Zaopatrzenia   43-418 Pogwizdów ul. Cieszyńska 76  pok 5

  - Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (art.86 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych)

  - Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach (art. 86 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych)

  - Informacje, o których mowa w pkt. 3 i 4 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy ich otwarciu, na ich wniosek (art. 86 ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych)

  - Zamawiający poprawi oczywiste omyłki pisarskie oraz omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, niezwłocznie zawiadamiając o tym wszystkich wykonawców, którzy złożyli oferty (art. 87 ust. 2 Prawa Zamówień Publicznych)

  - Zamawiający będzie poprawiał wyłącznie omyłki oczywiste takie jak: błędy pisarskie ( np. szejset

zamiast sześćset, jednaście zamiast jedenaście),

  - W toku oceniania ofert zamawiający może zażądać złożenia wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert zgodnie z art.26 ust. 4 i  art. 87 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych.

  - Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie wysłane pocztą niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którzy złożyli oferty, po rozstrzygnięciu postępowania, a informacja o powyższym zostanie umieszczona na stronie internetowej http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz na tablicy ogłoszeń znajdującej się przy wejściu na teren Komendy Powiatowej Policji w Cieszynie przy ul. Wojska Polskiego 2 , zgodnie z art. 92 ustawy.

###### XII. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1. Cena (wartość brutto) oferty należy określić w załączniku nr 1 do SIWZ na poszczególne czynności i składniki.   Wszystkie pozycje w danym załączniku muszą być wypełnione.

Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej pozycji, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia. Cena oferty nie podlega zmianie w okresie obowiązywania umowy.

###### XIII. INFORMACJE DOTYCZĄCE WALUT OBCYCH, W JAKICH MOGĄ BYĆ PROWADZONE ROZLICZENIA  MIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM A WYKONAWCĄ

Wszelkie rozliczenia będą dokonywane zgodnie z polskim systemem płatniczym.

###### XIV. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW ORAZ SPOSOBU OCENY OFERT

- Kryteria i wagi

- Cena (wartość brutto) całego zamówienia -  100 pkt

- Ocena ofert

- Cena (wartość brutto) całego zamówienia - 100  pkt

najniższa oferowana Cena z ważnych ofert  x 100 pkt

Ilość punktów = ---------------------------------------------------------------------

wartość brutto badanej oferty

Cena najniższa z ważnych ofert uzyska maksymalną ilość punktów tj. 100.

Pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.

UWAGA:

Zgodnie z art. 91 ust. 3a Prawa Zamówień Publicznych “Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami”.

###### XV. INFORMACJA O WSZELKICH FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA W CELU ZAWARCIA UMOWY

Zgodnie z otrzymanym powiadomieniem wykonawca, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą zostanie zaproszony do podpisania umowy w siedzibie zamawiającego tj. Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie Zespół Finansów i Zaopatrzenia 43-418 Pogwizdów ul. Cieszyńska 76  pok 5 .

W przypadku wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego przed podpisaniem umowy konieczne jest przedłożenie umowy konsorcjum, która będzie regulować wzajemną współpracę wykonawców czyli zawiera postanowienia dotyczące m.in. realizacji poszczególnych części zamówienia,  sposobu dokonywania rozliczeń. Zgodnie z treścią art. 141 ustawy Pzp wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy. Zasady solidarnej odpowiedzialności zostały uregulowane art. 366 § 1 Kodeksu cywilnego.

Umowa regulująca współpracę podmiotów występujących wspólnie (konsorcjum) ma m.in.:

- upoważniać jednego z członków konsorcjum – Głównego Partnera – jako osobę prawną i reprezentującą go wskazaną osobę fizyczną, do występowania w imieniu każdego z pozostałych Partnerów we wszystkich sprawach związanych z umową;

- stwierdzać, że Partnerzy będą odpowiedzialni solidarnie za całość podjętych zobowiązań w ramach realizacji zamówienia;

- być zawarta na czas trwania umowy, aż do ostatecznego wygaśnięcia obowiązków i praw wobec zamawiającego;

- być zawarta w formie pisemnej

- określać zakres rzeczowo-finansowy każdego z członków konsorcjum

###### XVI. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Zamawiający nie wymaga wpłaty zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

###### XVII. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY

Postanowienia dotyczące realizacji zamówienia są zawarte w  załączniku nr 3 do SIWZ – projekt umowy.

Uwaga:

Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w  razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

###### XVIII. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

1. Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia przysługują środki ochrony prawnej określone w dziale VI Prawa Zamówień Publicznych. Wobec czynności podjętych przez zamawiającego w toku postępowania oraz w przypadku zaniechania przez zamawiającego czynności, do której jest obowiązany na podstawie ustawy, wykonawca może wnieść protest do siedziby Zamawiającego tj. „Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 2”

2. Wykonawca wnosi protest wraz z załącznikami w formie pisemnej.

3. Zamawiający dopuszcza przesłanie protestu drogą faksową jeżeli zostanie niezwłocznie potwierdzony pisemnie (doręczony pocztą lub osobiście) na adres:   Komenda Powiatowa Policji w Cieszynie ul. Wojska Polskiego 2

Uwaga: Przesyłanie protestu, kopii odwołania drogą faksową do KPP w Cieszynie może odbywa się tylko w dniach roboczych w godzinach  7.30-15.30 na numer 032 200296 13 64 tylko wtedy zostanie zachowany wymóg art. 180 ust. 2 oraz art. 184 ust. 3.

XIX.  ADRES POCZTY ELEKTRONICZNEJ

zamowienia@slaska.policja.gov.pl

XX. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZEWIDYWANEJ AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

XXI. WYSOKOŚĆ ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY

PRZEWIDUJE ICH  ZWROT

Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu za wyjątkiem przewidzianym ustawą.

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

w Cieszynie

podinsp. mgr  Grzegorz Gładysz

Cieszyn, dnia 25 czerwca 2009 r