ZP-2380-109-147/1195/2009						Katowice, dn. 14.07.2009 r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach 1, 1a; 16; 17 na terenie OPP KWP w Katowicach ul. Koszarowa 17”

Do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 09.07.2009 r.

Pyt. 1		Czy można zastosować w miejsce grzejników członowych firmy Fondital typ SERIES 500/100 grzejniki COSMO-NOVA DK/C o odpowiednio tych samych parametrach.

Odp. 1		Zamawiający nie wyraża zgody na zamianę grzejników członowych firmy Fondital typ SERIES 500/100 na grzejniki COSMO-NOVA DK/C.

Wyk w 1 egz. BB/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego