ZP-2380-109-147/1216/2009						Katowice, dn. 15.07.2009 r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację wewnętrznych instalacji centralnego ogrzewania w budynkach 1, 1a; 16; 17 na terenie OPP KWP w Katowicach ul. Koszarowa 17”

Do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 14.07.2009 r.

Pyt. 1		„Czy można zastosować w miejsce grzejników członowych firmy Fondital typ SERIR 500/100 grzejniki FERROLI typ POL 500”

Odp. 1		Zamawiający informuje, że grzejniki FERROLI typ POL 500 nie stanowią rozwiązania równoważnego w stosunku do grzejników wyspecjalizowanych w dokumentacji technicznej.

Wyk w 1 egz. BB/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego