ZP  5/2009					                                	Myszków, dn. 21.07.2009 r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Wykonanie prac kontrolno pomiarowych instalacji odgromowych i elektrycznych w Komendzie Powiatowej Policji w Myszkowie oraz podległych Posterunkach”

Do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy

Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytanie z dnia 20.07.2009 r.

Pyt. 1		  Ilości i lokalizacji poszczególnych obiektów

Pyt. 2                Ilości punktów pomiarowych w poszczególnych kategoriach wymienionych

w SWIZ. pkt III.

Odp. 1

1    obiekt   Komenda Powiatowa Policji w Myszkowie ul. Kościuszki 105

2    obiekt   Posterunek Policji w Żarkach ul. Myszkowska 56.

3    obiekt   Posterunek Policji w Koziegłowach ul. Zamkowa  14

4    obiekt   budynek po byłym Rewirze Dzielnicowych Niegowa ul. Bankowa 21

Odp. 2   /dla wszystkich obiektów razem/                                         ilość punktów pomiarowych

- pomiar stanu izolacji obwodu jednofazowego                                ok.          150

- pomiar stanu izolacji obwodu trójfazowego                                   ok.            50

- badanie wyłącznika różnicowoprądowego                                     ok             10

- sprawdzenie warunku samoczynnego wyłączenia zasilania dla

poszczególnego elementu instalacji elektrycznej                           ok.           180

5.   pomiar rezystencji uziemienia odgromowego                                ok.             30

Z wykonanych pomiarów należy do faktury dołączyć protokoły ze schematami

oraz jednokreskowy schemat instalacji dla poszczególnych obiektów.

Wyk w 1 egz. DB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego