..................................... dnia ..................................

Załącznik Nr 1

Nazwa i dokładny adres firmy

NIP .................................

REGON ..........................

tel./fax: .................................										ZP- 3 / 09

# KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

40-038 KATOWICE UL.LOMPY 19

Prowadzący sprawę: Komenda Miejska Policji w Gliwicach ul. Powstańców Warszawy 8-12

## O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia dotyczącego przetargu nieograniczonego na:

SERWIS SPRZETU P.POŻ DLA KOMENDY MIEJSKIEJ POLICJI W GLIWICACH I JEDNOSTEK PODLEGŁYCH

Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia w zakresie objętym specyfikacją istotnych warunków zamówienia:

| L.p. |  | Rodzaj usługi |  | Rodzaj urządzenia |  | Jednostka miary | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | 2. |  | 3. |  | 4. | 5. |
| 1. |  | Przegląd* |  | Gaśnica proszkowa 1 kg |  | 1 szt. |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gaśnica proszkowa 2 kg |  | 1 szt. |  |
| 3. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gaśnica proszkowa 4 kg |  | 1 szt. |  |
| 4. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gaśnica proszkowa 6 kg |  | 1 szt. |  |
| 5. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gaśnica proszkowa 12 kg |  | 1 szt. |  |
|  |  |  |  | Urządzenie gaśnicze USGx2 |  | 1 szt. |  |
| 6. |  | Remont* |  | Gaśnica proszkowa 1kg |  | 1 szt. |  |
| 7. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gaśnica proszkowa 2 kg |  | 1 szt. |  |
| 8. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gaśnica proszkowa 4 kg |  | 1 szt. |  |
| 9. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gaśnica proszkowa 6 kg |  | 1 szt. |  |
| 10. |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Gaśnica proszkowa 12 kg |  | 1 szt. |  |
|  |  |  |  | Urządzenie gaśnicze USGx2 |  | 1 szt. |  |
| 11. |  | Legalizacja* |  | Gaśnica proszkowa 6 kg |  | 1 szt. |  |
| 12. |  |  |  | Gaśnica proszkowa 12 kg |  | 1 szt. |  |
| 13. |  |  | Konserwacja** wraz z pomiarem wydajności poboru wody |  | Hydrant | 1 szt. |  |
| 14. | Próba ciśnieniowa |  |  |  | Węże hydrantowe | 1 próba |  |
| RAZEM |  |  |  |  |  |  |  |

*Wykonawca w oferowanej cenie uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją zadania, łącznie z dojazdem i transportem do KMP                             oraz poszczególnych jednostek organizacyjnych.

**Wykonawca w oferowanej cenie wykona m.in. oględziny zewnętrzne instalacji, armatury oraz wyposażenia i obudowy hydrantu, sprawdzi prawidłowość zamocowania węża, sprawdzi funkcje użytkowe bębna i prawidłowości działania zaworu odcinającego, sprawdzi prawidłowość pracy prądownicy i prowadnicy węża oraz uwzględni wszystkie koszty związane z realizacją tego zadania łącznie z dojazdem

Wartość brutto (poz. razem kol. 5) wynosi  ................................. złotych

(słownie złotych ...................................................................................................................)

Oświadczam, że w cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania  i realizacji przedmiotowego zamówienia.

Niżej podany zakres usług wykonywać będą w moim imieniu podwykonawcy:

-	………………………………………………………………………………………..

-	………………………………………………………………………………………..

-	………………………………………………………………………………………..

-	………………………………………………………………………………………..

(podać zakres prac, bez wskazywania konkretnego podwykonawcy)

......................................................................

pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu firmy