ZP-2380-246-164/2009											Załącznik nr 4 do SIWZ

Zadanie nr 2  na zakup odczynników techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA,

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedno-stka miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji (5 x 6) | VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Końcówki do pipet 0,1µl-10µl rozm. M nr kat.0030 077.512 | Końcówki do pipet: -jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - wyposażone w filtry wewnętrzne, - o pojemności 0,1 µl -10µl, - o długości 40 mm (±2 mm), -kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research o objętościach nastawnych 0,1 µl -2,5 µl i 0,5 µl -10µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - kompatybilne do posiadanych 12-kanałowych pipet Eppendorf Research o objętości nastawnej 0,5 µl -10µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych, w każdym opakowaniu 10 statywów po 96 końcówek | op. | 25 |  |  |  |
| 2 | Końcówki do pipet 2µl-100µl nr kat.0030 077.547 | Końcówki do pipet: -jednorazowego użycia, wykonane z tworzywa przezroczystego, chemicznie odpornego, - wyposażone w filtry wewnętrzne, - o pojemności 2µl-100µl, -kompatybilne do posiadanych jednokanałowych pipet Eppendorf Research o objętościach nastawnych 2 µl -20 µl, 10 µl -100 µl i 20 µl -200 µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - kompatybilne do posiadanych 12-kanałowch pipet Eppendorf Research o objętości nastawnej 10 µl -100 µl, z zachowaniem funkcji automatycznego zrzucania końcówek za pomocą zrzutnika, - sterylne, zamknięte w statywach, po 96 sztuk w każdym statywie, - czyste do PCR (wolne od DNA pochodzenia ludzkiego, DN-az, RN-az i inhibitorów PCR), z załączonym lub dostępnym dla zamawiającego certyfikatem testowania, - konfekcjonowane fabrycznie w opakowaniach kartonowych, w każdym opakowaniu 10 statywów po 96 końcówek | op. | 25 |  |  |  |
| Cena ofertowa brutto zadania nr 2 (suma pozycji w kolumnie 7) |  |  |  |  |  |  |  |

…..........................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy