ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

Nr sprawy: ZP-02/KMPDG/2009

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul.Lompy 19, 40-038 Katowice

Prowadzący sprawę: Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej.

Przedmiot zamówienia: wykonanie prac kontrolno pomiarowych instalacji elektrycznych i odgromowych w obiektach KMP w Dąbrowie Górniczej.

W związku z zadanymi pytaniami w sprawie przetargu nieograniczonego na wykonanie prac kontrolno pomiarowych instalacji elektrycznych i odgromowych w obiektach KMP w Dąbrowie Górniczej:

Pytanie 1:

Czy istnieje możliwość określenia, choć przybliżonego, ilości punktów pomiarowych dla każdego zadania, tj:

pomiar rezystancji izolacji obwodu 1 fazowego,

pomiar rezystancji izolacji obwodu 3 fazowego,

pomiar skuteczności ochrony poraż.

Badanie wyłącznika różnicowoprądowego

Pomiar rezystancji uziemienia

np. na podstawie poprzednich protokołów z przeglądów, bądź projektu powykonawczego.

Jeśli nie, proszę o podanie kubatury, ilości kondygnacji, przybliżonej liczby pomieszczeń oraz roku budowy/modernizacji instalacji elektrycznej.

Pytanie 2:

Witam. Mam pytanie odnośnie przetargu " ZP-02/KMPDG/2009 Wykonanie prac 
kontrolno pomiarowych instalacji elektrycznych i odgromowych w KMP w 
Dąbrowie Górniczej" a mianowicie proszę o podanie ilości punktów do 
pomiarów bo bez tej ilości ciężko jest oszacować wartość robót. Czy jest 
możliwe dowiedzenie się jaka kwota została przeznaczona na w/w prace.
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Pytanie 3:

Proszę o podanie ilości poszczególnych pomiarów

    - pomiar stanu izolacji obwodu jednofazowego,

    - pomiar stanu izolacji obwodu trójfazowego,

    - badanie wyłącznika różnicowoprądowego,

    - sprawdzenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej dla poszczególnych obwodów elektrycznych,

    - pomiar rezystancji uziemienia odgromowego.

zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych udzielam odpowiedzi:

1..  pomiar stanu izolacji obwodu jednofazowego          ok.250
  2..  pomiar stanu izolacji obwodu trójfazowego              ok. 10
  3.. pomiar skuteczności ochrony poraż                             brak
  4.. badanie wyłącznika różnicowo prądowego                  brak
  5.. pomiar rezystancji uziemienia                                    ok. 30


Budynek budowany w latach 70 liczba kondygnacji z piwnicami 4, instalacja 
nie była modernizowana, liczba pomieszczeń ok.100, kubatura  16.704 .4 m³

KOMENDANT  WOJEWÓDZKI

POLICJI  W  KATOWICACH

Z     U P O W A Ż N I E N I A

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

W   DĄBROWIE  GÓRNICZEJ

podinsp. mgr Andrzej  POPRAWA