Katowice: Przegląd instalacji gazowej, obsługa serwisowa kotłowni gazowych w celu zapewnienia sprawności działania układu grzewczego w budynkach: komisariatu III, ul. Rostka 14, komisariatu IV, ul. Zabrzańska 91 i komendy, ul. Powstańców Warszawskich 74
Numer ogłoszenia: 318082 - 2009; data zamieszczenia: 15.09.2009

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach , ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 2002055, faks 032 2002060.

- Adres strony internetowej zamawiającego: www.slaska.policja.gov.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja rządowa terenowa.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przegląd instalacji gazowej, obsługa serwisowa kotłowni gazowych w celu zapewnienia sprawności działania układu grzewczego w budynkach: komisariatu III, ul. Rostka 14, komisariatu IV, ul. Zabrzańska 91 i komendy, ul. Powstańców Warszawskich 74.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: usługi.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: świadczenie usług przeglądu instalacji gazowej, obsługi serwisowej kotłowni gazowych w celu zapewnienia sprawności działania układu grzewczego w następujących budynkach: 1.Komenda Miejska Policji w Bytomiu, ul. Powstańców Warszawskich 74 - 2 kotły Jubam G 300 o mocy 241 kW, rok budowy 2001 - c.o., 2.Komisariat Policji III w Bytomiu, ul. Rostka 14 - 2 kotły Roca G 100/90IE o mocy 103 kW, rok budowy 2000 - c.o. 3.Komisariat Policji IV w Bytomiu, ul. Zabrzańska 91 - 1 kocioł Jubam KGGW-N70-B1 o mocy 70 kW, rok budowy 1990 - c.o. W ramach przeglądu i konserwacji urządzeń poszczególnych kotłowni Zleceniobiorca zobowiązuje się wykonać następujące czynności: konserwacja kotła (czyszczenie, sprawdzenie stanu komory spalania) czyszczenie i regulacja palników regulacja i kontrola systemu sterowania kontrola naczyń przeponowych (sprawdzenie ciśnienia po stronie powietrza) czyszczenie filtrów w instalacji centralnego ogrzewania sprawdzenie szczelności wewnętrznej instalacji gazowej dwa razy w roku wraz z wystawieniem osobnego protokołu dla tego typu badań sporządzenie dla Zleceniodawcy protokołów z przeprowadzonych przeglądów jeden raz w roku wraz z wynikami pomiarów i zaleceniami do wykonania. 2. Zleceniobiorca zobowiązuje się do minimum dwóch kontroli w roku na wezwanie Zleceniodawcy poszczególnych kotłowni celem ewentualnego wyregulowania, pomocy w obsłudze i zaprogramowaniu urządzeń. W sezonie grzewczym możliwość 24 - godzinnego serwisu..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50.72.10.00-5, 76.10.00.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 12.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki z art. 22 ust. 1 ustawy PZP, a w szczególności nie podlegają wykluczeniu z art. 24. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki formalnie określone w art.24 ustawy Pzp musi spełniać każdy z członków konsorcjum. Jeżeli jeden z nich nie spełnia choćby jednego warunku, całe konsorcjum będzie wykluczone z ubiegania się o zamówienie. - Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust 1-2. Oferta wykonawcy, której treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ustawy Prawo Zamówień Publicznych..

- Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1.Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. W przypadku spółki cywilnej dokumenty rejestrowe współwłaścicieli spółki. 2.Oświadczenie zgodne z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych - załącznik nr 2 do SIWZ 3.Wykaz pracowników przewidzianych do realizacji zamówienia wraz z kserokopiami aktualnych uprawnień konserwacyjnych i dozorowych w zakresie kotłów gazowych..

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Komenda Miejska Policji w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 74 w godz. 7.30 do 15.30 pokój nr 15..

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 25.09.2009 godzina 10:00, miejsce: Komenda Miejska Policji w Bytomiu przy ul. Powstańców Warszawskich 74 - Sekretariat Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu, II piętro.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).