ODPOWIEDZI NA ZADANE PYTANIA

Nr sprawy: ZP-03/KMPDG/2009

Zamawiający: Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach ul.Lompy 19, 40-038 Katowice

Prowadzący sprawę: Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej.

Przedmiot zamówienia: Wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych jednorazowo w obiektach Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej

.

W związku z zadanym pytaniem w sprawie przetargu nieograniczonego na wykonanie przeglądu i konserwacji urządzeń klimatyzacyjnych jednorazowo w obiektach Komendy Miejskiej Policji w Dąbrowie Górniczej:

Pytanie:

Proszę o podanie typów filtrów jakie będą miały być założone do poszczególnych klimatyzatorów wg załącznika nr 1 SIWZ.

zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień Publicznych udzielam odpowiedzi:

informuję, iż w zakresie zadania „czyszczenie (wymiana) filtrów” usługa dotyczy filtrów powietrza i filtrów antybakteryjnych we wszystkich klimatyzatorach wymienionych w załączniku nr 1 do SIWZ

| Lp | Producent i typ klimatyzatora podlegającego przeglądowi i konserwacji | Typ filtra |
| --- | --- | --- |
| 1. | FONKO FO-E 124LG | filtr powietrza, filtr antybakteryjny |
| 2. | DAIKIN FTKS50BVMB9 | filtr powietrza, filtr antybakteryjny |
| 3 | LG G-18AHP | filtr powietrza, filtr antybakteryjny |
| 4. | SAMSUNG MH19AP2 | filtr powietrza, filtr antybakteryjny |
| 5. | SAMSUNG MH24AP2 | filtr powietrza, filtr antybakteryjny |

Sporządził: Jacek Twardoch – Asystent Zespołu Łączności i Informatyki KMP w Dąbrowie Górniczej

KOMENDANT  WOJEWÓDZKI

POLICJI  W  KATOWICACH

Z     U P O W A Ż N I E N I A

KOMENDANT MIEJSKI POLICJI

W   DĄBROWIE  GÓRNICZEJ

podinsp. mgr Andrzej  POPRAWA