Komenda Wojewódzka Policji 				Katowice, dnia 08.10.2009 r 	Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych

ZP-2380-275-168/1739/2009

rozesłano

wg rozdzielnika

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Roboty budowlane remontowe w budynku administracyjnym Rewiru Dzielnicowych pod potrzeby planowanego Posterunku Policji we Wręczycy Wielkiej ul. Śląska 30” wpłynęły zapytania i  w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej umieszczono treść zapytań z odpowiedziami:

Zapytania z dnia 06.10.2009 r.

Pyt. 1	„W przedmiarze robót w poz. 111 i 209 jest „Wymiana grzejnika żeliwnego członowego o pow. ogrzewalnej do 2,5m2 – analogia, demontaż i ponowny montaż, celem wykonania grzejnika i wymiany gałązek – ilość 4,62 kpl” oraz w poz. 112 i 210 jest „Montaż grzejników stalowych płytowych jednorzędowych o pow. ogrzewalnej ponad 1,5m2 – przeniesienie grzejnika na przeciwległą ścianę”. Prosimy o wyjaśnienie czy w/w pozycjach należy przyjąć grzejniki z demontażu czy nowe. Jeżeli nowe to prosimy o podanie wymiarów grzejników.

W Specyfikacji Technicznej istnieją rozbieżne zapisy tj. w pkt 1.3 „Montaż grzejników żeliwnych (z odzysku) i grzejników stalowych płytowych (przeniesienie grzejnika w inne miejsce), natomiast w pkt 2 opisane jest „należy zastosować grzejniki stalowe płytowe w części z odzysku i w części nowe stalowe płytowe. W przedmiarze brak pozycji dotyczących nowych grzejników płytowych”.

Odp. 1	W Specyfikacji Technicznej jak i Przedmiarze w poz. 111, 112, 209 i 210 należy przyjąć grzejniki z demontażu.

Wyk. w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego