ZP-2380-95-264-148/1749/2009						Katowice, dn. 09.10.2009 r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont elewacji oraz dachów wraz z termomodernizacją obiektów 1, 1A, 16, 17 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17”

Do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 06.10.2009 r.

Pyt. 1	„Dotyczy przedmiaru – Docieplenie i remont elewacji oraz dachów z izolacją przeciwwilgociową i termiczną ścian fundamentowych budynków 1, 1a, 16, 17 – uzupełnienie do wniosku ZP-238095-148/742/09 z dnia 20.04.2009 r.

- poz. 18 i 19 przedmiaru – prosimy o określenie długości płyt z wełny mineralnej

- poz. 26 przedmiaru – prosimy o podanie grubości styropapy

- poz. 59 i 60 przedmiaru – prosimy o podanie grubości płyt z wełny mineralnej

- poz. 90 przedmiaru – prosimy o podanie grubości płyt styropianowych do izolacji pionowej ścian”.

Odp. 1	a)	w poz. 18 i 19 przedmiaru –długość płyt z wełny mineralnej należy przyjąć jako znormalizowane wg producenta, natomiast grubość płyt należy przyjąć: 15cm,

b)	poz. 26 przedmiaru –należy przyjąć grubość styropapy: 15cm,

c)	poz. 59 i 60 przedmiaru – grubość płyt z wełny mineralnej należy przyjąć: 20cm.

d)	poz. 90 przedmiaru – grubość płyt styropianowych do izolacji pionowej ścian należy przyjąć: 10cm

Wyk w 1 egz. BB/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego