ZP-2380-95-264-148/1774/2009					Katowice, dn. 13.10.2009 r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont elewacji oraz dachów wraz z termomodernizacją obiektów 1, 1A, 16, 17 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17”

Do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 08.10.2009 r.

Pyt. 1	„A.	BUDYNEK BIUROWCA 1, 1A

- Roboty demontażowe dachów 1, 1A

  - Prosimy o uzupełnienie przedmiaru (z podaniem podstaw katalogowych i obmiarów) o pozycje związane z:

- wywozem i utylizacją gruzu z rozbiórek kominów,

- wywozem i utylizacją papy z rozbiórki pokrycia”.

Odp.1	„Wywóz i utylizacja gruzu” oraz „Wywóz i utylizacja papy” należy uwzględnić w pozycjach 107-110 przedmiaru robót.

Pyt. 2	„b.	Roboty odtworzeniowe dachów 1, 1A

- poz. 18 – Prosimy o podanie parametrów oraz grubości wełny mineralnej,

- poz. 19 – Prosimy o podanie parametrów oraz grubości wełny mineralnej,

(czy w/w pozycje się nie dublują)

- poz. 26 – Prosimy o podanie parametrów oraz grubości styropapy (czy jedno czy dwustronnie laminowana),

- poz. 47 – Prosimy o podanie szczegółowych nakładów rzeczowych katalogu KNR AT-14-0101-01, gdyż nasz program do kosztorysowania nie zawiera w/w”.

Odp. 2	1.	poz. 18 – Długość płyt z wełny mineralnej przyjąć jako znormalizowane wg producenta, natomiast grubość płyt należy przyjąć 20cm o współczynniku przewodzenia ciepła λD=0,039W/mK i klasie ogniowej A1. Pozycje należy wykonać i wycenić wg. KNR 2-020613-03 dotyczy warstwy 1,

  - poz. 19 – Długość płyt z wełny mineralnej przyjąć jako znormalizowane wg producenta, natomiast grubość płyt należy przyjąć 20cm o współczynniku przewodzenia ciepła λD=0,039W/mK i klasie ogniowej A1. Pozycje należy wykonać i wycenić wg. KNR 2-020613-04 dotyczącej każdej następnej warstwy,

  - poz. 26 – Należy przyjąć grubość styropapy: 15cm o współczynniku przewodzenia ciepła λD=0,038W/mK i wytrzymałość na zginanie ≤150. Jednostronnie laminowana,

  - poz. 47 – Szczegółowe nakłady rzeczowe ujęte są w załączniku nr 1

Pyt. 3	„B.	PORTIERNIA 17

- Roboty demontażowe dachów

  - Prosimy o uzupełnienie przedmiaru (z podaniem podstaw katalogowych i obmiarów) o pozycje związane z:

- wywozem i utylizacją gruzu z rozbiórek kominów,

- wywozem i utylizacją papy z rozbiórki pokrycia”.

Odp. 3	„Wywóz i utylizacja gruzu” oraz „Wywóz i utylizacja papy” należy uwzględnić w pozycjach 107-110 przedmiaru robót.

Pyt. 4	„b.	Roboty odtworzeniowe dachu 17

- poz. 59 – Prosimy o podanie parametrów oraz grubości wełny mineralnej,

- poz. 60 – Prosimy o podanie parametrów oraz grubości wełny mineralnej,

(czy w/w pozycje się nie dublują)”.

Odp. 4	1.	poz. 59 – Długość płyt z wełny mineralnej przyjąć jako znormalizowane wg producenta, natomiast grubość płyt należy przyjąć 20cm o współczynniku przewodzenia ciepła λD=0,039W/mK i klasie ogniowej A1. Pozycje należy wykonać i wycenić wg.  KNR 2-020613-03 dotyczy warstwy 1,

  - poz. 60 – Długość płyt z wełny mineralnej przyjąć jako znormalizowane wg producenta, natomiast grubość płyt należy przyjąć 20cm o współczynniku przewodzenia ciepła λD=0,039W/mK i klasie ogniowej A1. Pozycje należy wykonać i wycenić wg. KNR 2-020613-04 dotyczącej każdej następnej warstwy.

Pyt. 5	„C.	BUDYNEK NR 16

- Odwodnienie i drenaż

  - poz. 90 - Prosimy o podanie parametrów (czy ma to być styropian ekstrudowany) oraz grubości płyt styropianowych,

  - poz. 105 – Prosimy o podanie szczegółowych nakładów rzeczowych katalogu KNR AT-04-0101-03, gdyż nasz program do kosztorysowania nie zawiera w/w.

  - poz.. 106 – Prosimy o podanie nakładu zużycia żwiru na 1 m3 podsypki filtracyjnej (czy ma to być 1 m3 żwiru/1 m3 podsypki filtracyjnej)”.

Odp. 5	1.	poz. 90 - Należy przyjąć styropian ekstrudowany zielony o nasiąkliwości ≤ 3% i grubości: 10 cm,

2.    poz. 105 – Szczegółowe nakłady rzeczowe ujęte są w załączniku nr 1

3.	poz.. 106 – Należy zastosować żwirek filtracyjny o frakcji kruszywa od 16 mm do 32 mm, przy zastosowaniu normy 1,329 m3 żwiru/1 m3 podsypki filtracyjnej.

Pyt. 6	„Dotyczy przedmiaru: Remont elewacji budynku nr 1

a.	Wywóz gruzu i ziemi

1.	poz. 87, 88 – Prosimy o podanie szczegółowych nakładów rzeczowych katalogu KNR -404-1105-01 oraz KNR -404-1105-02, gdyż nasz program do kosztorysowania nie zawiera tych tablic”

Odp. 6	1.	poz. 87, 88 – Szczegółowe nakłady rzeczowe ujęte są w załączniku nr 1.

Pyt. 7	„Dotyczy przedmiaru: Remont elewacji budynku nr 16

a.	Wywóz gruzu i ziemi

1.	poz. 63, 64 – Prosimy o podanie szczegółowych nakładów rzeczowych katalogu KNR -404-1105-01 oraz KNR -404-1105-02, gdyż nasz program do kosztorysowania nie zawiera tych tablic”.

Odp. 7	1.	poz. 63, 64 – Szczegółowe nakłady rzeczowe ujęte są w załączniku nr 1.

Pyt. 8	„Dotyczy przedmiaru: Remont elewacji budynku nr 17

a.	Wywóz gruzu i ziemi

1.	poz. 47, 48 – Prosimy o podanie szczegółowych nakładów rzeczowych katalogu KNR -404-1105-01 oraz KNR -404-1105-02, gdyż nasz program do kosztorysowania nie zawiera tych tablic”.

Odp. 8	1.	poz. 47, 48 – Szczegółowe nakłady rzeczowe ujęte są w załączniku nr 1

Zapytania z dnia 09.10.2009 r.

Pyt. 1	„Proszę o podanie grubości wełny mineralnej – poz. 18,19,59,60 przedmiaru „Docieplenie i remont elewacji oraz dachów z izolacją przeciwwilgociową i termiczną ścian fundamentowych budynków 1,1a,16,17 – uzupełnienie”

Odp. 1	W poz. 18, 19, 59, 60 należy przyjąć płyty wełny mineralnej grubości 20cm.

Pyt. 2	Proszę o podanie grubości styropapy – poz. 26 przedmiaru „Docieplenie i remont elewacji oraz dachów z izolacją przeciwwilgociową i termiczną ścian fundamentowych budynków 1,1a,16,17 – uzupełnienie”

Odp. 2	poz. 26 - Należy przyjąć styropapę grubości 15 cm jednostronnie laminowaną.

Pyt. 3	„Proszę o podanie grubości styropianu – poz. 90 przedmiaru „Docieplenie i remont elewacji oraz dachów z izolacją przeciwwilgociową i termiczną ścian fundamentowych budynków 1,1a,16,17 – uzupełnienie”

Odp. 3	poz. 90 należy przyjąć styropian grubości 10 cm.

Zapytania z dnia 09.10.2009 r.

Pyt. 1	„Poz. 18, 19, 26, 59, 60 proszę określić grubość i klasę materiału izolacyjnego – proszę określić sposób mocowania do podłoża oraz pozycję w której należy to wycenić?”

Odp. 1	W poz. 18, 19, 26, 59, 60 należy przyjąć wełnę mineralną grubości 20cm o współczynniku przewodzenia ciepła λD=0,039W/mK i klasie ogniowej A1. Pozycje należy wykonać i wycenić wg. KNR 2-020613-03 dotyczącej warstwy 1, oraz KNR 2-020613-04 dotyczącej każdej następnej warstwy.

Pyt. 2	„Poz. 25, 27, 28, 29, 63, 64 proszę podać rodzaj i grubość papy?”

Odp. 2	W poz. 25, 27, 28, 29, 63, 64 należy przyjąć papę termozgrzewalną wierzchniego krycia na osnowie z włókniny poliestrowej modyfikowanej SBS należy zastosować grubości 5mm. Papę termozgrzewalną podkładową na osnowie z włókniny poliestrowej modyfikowanej należy zastosować grubości 3,5mm.

Pyt. 3	„Poz. 37, 38 czy w tych pozycjach wystąpił błąd druku?  Stosujemy rury spustowe fi 15cm do rynien fi 10 cm?”

Odp. 3	Poz. 37, 38 - stosujemy rury spustowe fi 10cm do rynien fi 15cm – zgodnie z projektem.

Pyt.4	„Poz. 48, 81 proszę podać wymiary oraz ilość kratek wentylacyjnych jaką należy założyć?”

Odp.4	Poz. 48, 81 - ilość i wielkość kratek wentylacyjnych została określona w przedmiarze robót.

Pyt. 5	„Poz. 90 proszę określić parametry styropianu?”

Odp. 5	Należy przyjąć styropian ekstrudowany zielony o nasiąkliwości ≤ 3% i grubości: 10 cm.

Pyt. 6	„Poz. 95 proszę określić średnicę oraz rodzaj rury drenarskiej?”

Odp. 6	W poz. 95 należy przyjąć rury drenarskie PCV karbowane perforowane fi=100mm.

Pyt. 7	„Czy pozycje wywóz i utylizacja gruzu obejmują również utylizacje papy?”

Odp. 7	Pozycja „wywóz i utylizacja gruzu” obejmuje również utylizacje papy.

Pyt. 8	„Poz. 47 proszę podać nakłady robocizny, materiałów i sprzętu jakie należy zastosować przy wycenie pozycji?”

Odp. 8	Ilość i wielkość została określona w przedmiarze robót.

Pyt. 9	„W związku z remontem instalacji odgromowej czy nie należałoby wykonać pomiary instalacji odgromowej?”

Odp. 9	Należy wykonać pomiar instalacji odgromowej.

Pyt. 10	„W projekcie znajdują się rynny Lindab natomiast w projekcie są rynny stalowe ocynkowane. Który system należy wycenić?”

Odp. 10	Należy przyjąć rynny Lindab zgodnie z projektem.

Pyt. 11	„W związku zapisem w projekcie: „Dla celów kosztorysowych i ustalenia ogólnych zasad i wymogów projektowanego ocieplenia przyjęto system Capatect SI Silikat z wykończeniem ścian zewnętrznych tynkiem silikatowym Capatect SI 128. Dopuszcza się zastosowanie technologii i materiałów w pełni równoważnych, pod warunkiem, że Wykonawca, biorący udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego zapozna się:

a) ze szczegółową charakterystyką systemu przyjętego w niniejszym projekcie oraz parametrami technicznymi zastosowanych materiałów określonymi w kartach technologicznych i Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych,

b) z parametrami technicznymi pozostałych materiałów, zastosowanych w projekcie przedstawi Inwestorowi do akceptacji, przed złożeniem oferty przetargowej, oferowaną technologię/ system/ materiały zamienne, z określeniem typu zastosowanych materiałów oraz przedłoży materiały dokumentujące parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do projektowanych. Analiza porównawcza powinna uwzględniać również strukturę i kolorystykę warstwy fakturowej elewacji. Zaproponowane systemy i materiały zamienne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w niniejszej dokumentacji”.

Proszę o wyrażenie zgody na zastosowanie systemu zamiennego produkcji KABE Polska „KABE THERM NV” Poniżej podaję analizę porównawczą zamienników istotnych z punktu widzenia systemu docieplenia:

1.	zaprawa Capatect 190S – mineralna zaprawa klejąca do przyklejenia styropianu KOMBUS

2.	zaprawa Capatect 190 – mineralna zaprawa klejąco-szpachlowa do przyklejenia styropianu i wykonania warstwy

zbrojącej KOMBI

3.	siatka zbrojąca o gramaturze 165g/m2

4.	podkład gruntujący Capatect Putzgrunt 610 – Grunt Novalit GT

5.	tynk cienkowarstwowy Capatect Sylikat 128 SI – tynk Novalit T uziarnienie 2,0 mm

Z opisu systemu Capatect wynika, że stosowany jest tam tynk „czysto” krzemianowy. Wówczas odpowiednikami KABE byłoby w p 4 Grunt Calsilit GT, a w p 5 Tynk Calsilit T uziarnienie 2,0 mm

W załączeniu karty katalogowe w/w produktów oraz systemu „KABE THERM NV”.

Odp. 11	Zamawiający informuje, iż dopuszcza zastosowanie porównywanego systemu KABE w zastępstwie Capatect SI Silikat firmy Caparol lub równoważny z uwzględnieniem właściwej kolorystyki.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP wykazanie równoważności roboty budowlanej spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego Wykonawca musi (niezależnie od zapisu w projekcie) w ofercie przedstawić oferowaną technologię/ system/ materiały, z określeniem typu zastosowanych materiałów oraz dołączyć materiały dokumentujące parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do projektowanych. Analiza porównawcza powinna uwzględniać również strukturę i kolorystykę warstwy fakturowej elewacji. Zaproponowane systemy i materiały zamienne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji.

Mając na uwadze, iż powyższe może spowodować konieczność dokonania zmian w przygotowanych ofertach, dlatego też w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy zostaje przesunięty termin składania ofert na dzień 19.10.2009r. na godzinę 13.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 19.10.2009r. o godzinie 13.30.

Ponadto ulega zmianie termin składania wadium. Wadium należy złożyć najpóźniej do dnia 19.10.2009r. do godziny 13.00 zgodnie z zapisami w punkcie VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia na okres związania ofertą określony w punkcie VII SIWZ. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 19.10.2009r. o godzinie 13.00 znajdzie się na koncie zamawiającego. Natomiast, jeżeli wadium zostało już złożone w formie innej niż pieniądzu, w kasie Komendy Wojewódzkiej Policji należy złożyć aneks do gwarancji zmieniający okres jej ważności.

Wyk w 1 egz. BB/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego