ZP-2380-95-264-148/1791/2009							Katowice, dn. 14.10.2009 r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont elewacji oraz dachów wraz z termomodernizacją obiektów 1, 1A, 16, 17 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17”

Do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 13.10.2009 r.

Pyt. 1	„Proszę o podanie szczegółowych nakładów rzeczowych katalogu KNR.AT-03/101/04, KNR.AT-03/101/03, KNR.AT-04/101/3, ponieważ nasz program do kosztorysowania nie zawiera ww.”

Odp. 1	Szczegółowe nakłady rzeczowe zostały ujęte zostały w załączniku nr 1 do niniejszego pisma.

Zapytania z dnia 13.10.2009 r.

Pyt. 1	„W związku z wyjaśnieniami zamawiającego ZP-2380-95-264-148/1774/2009 z dnia 13.10.2009 r. kierujemy do Państwa następujące zapytania

- dot. odpowiedzi na pyt. 1, 3 – ponieważ przedmiar w poz. 107 do 110 jest określony w m3, prosimy o podanie ilości papy w m3 z rozbiórki jaką należy uwzględnić ww. pozycjach. Czy też należy wstawić dodatkową pozycję na wywóz i utylizację papy z rozbiórki pokrycia w m2”

Odp. 1	Ilość papy przeznaczonej do utylizacji należy wyliczyć z poszczególnych pozycji przyjętych w przedmiarze robót, w związku z tym m2 papy trzeba przemnożyć przez ilość warstw papy przeznaczonej do rozbiórki – grubość jednej warstwy papy proszę przyjąć w wysokości 4,00 mm, należy również dodać do wyliczeń grubość górnej warstwy lepiku w wysokości 2,00 mm. Po wykonaniu stosownych obliczeń proszę wycenę utylizacji papy przyjąć w poz. 107 do 110 przedmiaru.

Pyt. 2	„- załącznika nr 1 – ponieważ załącznik zawiera zmodyfikowane nakłady Robocizny Materiału i Sprzętu, kierujemy zatem pytanie czy zamawiający dopuszcza modyfikację składników RMS w pozostałych pozycjach przedmiarów robót udostępnionych wykonawcom tak aby odpowiadały one obecnie stosowanym technologiom oraz zapisom w dokumentacji projektowej. Np. pozycja 30, 87, 88, 124, 218 przedmiaru wstawiona wg wskazanego KNR zawiera w materiałach drewno w ilościach, które są znacznie większe niż to ma miejsce przy faktycznym wykonaniu robót. Czy zatem nie jest celowe aby oferenci mogli modyfikować składniki RMS i aby mogli do oferty załączyć kosztorys uproszczony z kolumnami: lp, Podstawa wyceny, opis robót, ilość, JM, cena jednostkowa, wartość robót. Czy też Wykonawcy mają załączyć do oferty kosztorys szczegółowy i każda zmiana i modyfikacja RMS w kosztorysach ofertowych będzie skutkowała odrzuceniem oferty.”

Odp. 1	Zamawiający nie dopuszcza żadnych modyfikacji nakładów Robocizny, Materiału i Sprzętu w poszczególnych pozycjach przedmiaru robót.

Wg SIWZ Zamawiający żąda dołączenia do oferty kosztorysu szczegółowego.

W załączniku nr 1 do pisma z dnia 13.10.2009 r. L.dz. ZP-2380-95-264-148/1774/2009, Zamawiający nie przeprowadził żadnych modyfikacji RMS, zostały one przyjęte zgodnie z katalogami Nakładów Rzeczowych, które są zawarte w programie Norma Pro wer. 4.21.

Wyk w 1 egz. BB/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego