Katowice, dn. 14.10.2009 r.

ZP-2380-315-170/1793/2009

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na:

„Przebudowa strefy wejściowej Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie przy ul. Legnickiej 1 – Etap 1 – Przebudowa strefy dyżurki”

Do prowadzonego postępowania zgłoszono zapytanie. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytania wraz z odpowiedzią.

Zapytania z dnia 08.10.2009 r.

Pyt. 1		W przedmiarze robót do części budowlanej, w pozycji 2.10 zastosowano niepoprawny przelicznik do utylizacji płyty paździerzowej: jest 58,50m2 *1,5 = 87,75m3 czy powinno być 58,50m2*0,015=0,8775m3. Przelicznik ten znacznie zmienia wartość ilości gruzu do utylizacji. Proszę o wskazanie, który z przeliczników zastosować w kosztorysie?

Odp. 1		Do wyceny proszę przyjąć 58,50 x 0,015 = 0,8775 m3. Zmniejszy to wartość pozycji:

  - - 9,919m3

  - - 9,919m3

  - - 9,919m3.

Pyt. 2		W przedmiarze robót części budowlanej Projektant zastosował nietypowe Katalogi Nakładów Rzeczowych, których nie możemy zastosować z uwagi na brak dostępności na rynku (oprogramowanie). W związku z tym proszę, o rozwinięcie pozycji z przedmiaru do szczegółowego widoku (chodzi o przypisane tym katalogowym pozycjom normy zużycia dla poszczególnych asortymentów RMS – robocizna, materiał i sprzęt). Pozycje:

  - KNBK 4/1901/2

  - KNBK 12/101/3

10.2)     ZNPP 1/1211/2.

Odp. 2		Poniżej podajemy rozwinięcie pozycji 2.2., 2.3, 10.2 które należy przyjąć do wyceny:

pozycja przedmiaru 2.2 – KNBK 4/1901/2 – proszę przyjąć

R (robocizna) – 1,48 r-g/m2

M (materiał) – nie wystepuje

S (sprzęt) – nie występuje

pozycja przedmiaru 2.3 - KNBK 12/101/3 – proszę przyjąć

R (robocizna) – 3,22 r-g na szt.

M (materiał) – nie wystepuje

S (sprzęt) – nie występuje

pozycja przedmiaru 10.2 -ZNPP 1/1211/2 – proszę przyjąć:

R (robocizna) – 0,79 r-g na m2

M (materiał) – parapet gr. 3 cm z żywicy – 1,1 na m2

klej  do montażu parapetów wewnętrznych 0,3 kg na m2

materiał pomocniczy: 1,5%

S (sprzęt) – nie występuje.

Zapytania z dnia 12.10.2009 r.

Pyt. 1		Zwracam się z prośbą do Zamawiającego o ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia netto na w/w zadanie, zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008. (Dz..U. Z 200 r. Nr 188 poz. 1154). Ponadto uprzejmie informuję, iż pobrałem z Państwa strony internetowej SIWZ, a zatem w myśl art. 2 ustęp 11 Ustawy „Prawo zamówień publicznych” jestem wykonawcą. Pragnę nadmienić również, iż zgodnie z art. 8 ustęp 1 Ustawy „Prawo zamówień publicznych” postępowanie o udzielenie zamówienia jest jawne.

Odp. 1	 	Wartość szacunkowa zamówienia wraz z wartością przewidywanych zamówień uzupełniających wynosi 80 977,86 euro. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z art. 32 ust. 3 oraz art. 33 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Pyt. 2		Dla przedmiaru robót dział: 4 Nadproża drzwiowe poz. 4.3 „montaż nadproży drzwiowych” czy dla podanej pozycji należy uwzględnić materiał nadproży czy też zostały one uwzględnione w pozycji 4.7?

Odp. 2		W pozycji 4.3 należy uwzględnić nadproża prefabrykowane typ L zgodnie z projektem szt. 8 natomiast w pozycji 4.7 uwzględniono nadproże stalowe ze stali profilowej.

Pyt. 3		Proszę o sprecyzowanie ilości i rodzaju stolarki drzwiowej, będącej w zakresie przedmiotowego zamówienia.

Odp. 3		W rozdziale 9 przedmiaru uwzględniono stolarkę drzwiową zgodnie z projektem:

- drzwi wewnętrzne D1 pełne – 2 kpl.

- drzwi wewnętrzne D2 – 1 kpl

- drzwi stalowe antywłamaniowe D5 – 4 kpl

- ścianka z drzwiami – S1 – 1 kpl.

- okno wewnętrzne – O1 – 2 szt.

Zapytania z dnia 14.10.2009 r.

Pyt. 1		Zwracam się z uprzejmą prośbą o ujawnienie wartości szacunkowej zamówienia brutto na w/w zadanie zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych, Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008. (Dz. U. z 2008r. Nr 188 poz. 1154).

Odp. 1	 	Wartość szacunkowa zamówienia wraz z wartością przewidywanych zamówień uzupełniających wynosi 80 977,86 euro. Wartość szacunkowa zamówienia została ustalona zgodnie z art. 32 ust. 3 oraz art. 33 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Ponadto zaznaczam, że zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy PZP  wartość szacunkowa jest wartością netto bez podatku od towarów i usług.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian i upływa 21.10.2009r. godz. 11.00 (termin składania ofert) i 11.30 (termin otwarcia ofert).

Wyk w 1 egz.

- rozesłano wg rozdzielnika

przekazanych SIWZ

- umieszczono na stronie internetowej

Zamawiającego