ZP-2380-95-264-148/1832/2009						Katowice, dn. 20.10.2009 r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Remont elewacji oraz dachów wraz z termomodernizacją obiektów 1, 1A, 16, 17 na terenie Oddziału Prewencji Policji w Katowicach przy ul. Koszarowej 17”

Do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 15.10.2009 r.

Pyt. 1	„W dniu 13.10.2009 r. Zamawiający na pytania z dnia 08.10.2009 r. dotyczące pozycji nr 26 przedmiaru odpowiedział iż należy zamontować styropapę grubości 15cm jednostronnie laminowaną, natomiast tego samego dnia na drugi zestaw pytań z dnia 09.10.2009 r. dotyczący poz. 26 odpowiedział iż należy przyjąć wełnę mineralną grubości 20 cm. Prosimy o sprostowanie jaki materiał należy zamontować w poz. 26 przedmiaru.”

Odp. 1	W sprostowaniu informujemy, że w poz. 26 przedmiaru robót należy zastosować styropapę o grubości 15cm jednostronnie laminowaną.

Pyt. 2	„Prosimy o potwierdzenie iż zgodnie z odpowiedziami z dnia 13.10.2009 r. na drugi zestaw pytań z dnia 09.10.2009 r. Zamawiający będzie żądał w poz. 25, 27, 63 zamontowania papy termozgrzewalnej a nie papy na lepik o czym mówi przedmiar robót i projekt.”

Odp. 2	W sprostowaniu informujemy, że w poz. 25, 27 i 63 przedmiaru robót należy zastosować papę zwykłą podkładową izolacyjną na tekturze.

Zapytania z dnia 16.10.2009 r.

Pyt. 1	„W odpowiedziach z dnia 14.10.2009 Zamawiający przedstawił sposób wyliczenia papy przeznaczonej do utylizacji i wskazał, że w/w ilość została ona uwzględniona w pozycjach 107 do 110 przedmiaru. Poniżej wykonano obliczenia ilości utylizowanej papy według założeń Zamawiającego:

grubość jednej warstwy papy				- 4 mm

grubość górnej warstwy lepiku				-2 mm

ilość warstw do zrywki (z poz. 10, 11, 13, 14, 55, 56)`	- 3 warstwy

powierzchnia zrywanych dachów (z poz. 10, 13, 55)	- 178,25 + 480 + 55,14		713,39 m2

Obliczenia: 713,39 x (3 x 4 mm + 2 mm) = 9,98746 m3

Z powyższych obliczeń wynika, że w/w pozycje dotyczą tylko wywozu i utylizacji papy. Czy zamawiający nie przewiduje wywozu i utylizacji gruzu np. z rozbieranych kominów?”

Odp. 1	W pozycjach 107-110 należy uwzględnić wywóz gruzu i jego utylizację z rozbiórki kominów, wobec czego w pozycjach 107-110 obmiar robót należy zwiększyć z 10,00m3 do 14,05m3.

Pyt. 2	„Według załączonego przedmiaru Zamawiający przemurowuje kominy na nowe. Proszę o uzupełnienie przedmiarów o pozycje rozbiórki istniejących kominów.”

Odp. 2	Rozbiórkę wszystkich kominów uwzględniono w pozycji nr 9 – KNR 401 0350-01.

Pyt. 3	„Czy zamawiający potwierdza, że w poz. 20 oraz 61 w/w przedmiaru ma zostać wyceniona cegła klinkierowa? Czy można zastosować cegłę klinkierową dziurawkę?”

Odp. 3	Należy w wycenie pozycji zastosować cegłę klinkierową pełną.

Pyt. 4	„Proszę o umieszczenie nakładów rzeczowych dla KNR AT03-0101-05 na stronie internetowej Zamawiającego w celu poprawnej wyceny pozycji.”

Odp. 4	Szczegółowe nakłady rzeczowe ujęte są w załączniku nr 1

Pyt. 5	„Według odpowiedzi Zamawiającego z dnia 13.10.2009 w przedmiarach należy wycenić zdodnie z projektem system Rynnowy Lindab Rainline. W w/w przedmiarze rynny Lindab mają być wycenione w poz. 37-39 oraz 72, 74. W jaki sposób wycenić gotowy system rynien Lindab (w pozycji występują nakłady jednostkowe w kg blach ocynkowanej oraz spoiwo), które są wyceniane w mb, skoro Zamawiający pismem z dnia 14.10.2009 nie dopuścił do modyfikacji parametrów RMS? Proszę o zmianę pozycji KNR na takie w których nakłady poszczególnych materiałów są w mb lub sztukach na mb gotowej rynny. Zastosowane KNR nie obejmują swoim zakresem poszczególnych składowych części gotowego systemu.”

Odp. 5	Pozycji 37-39 oraz 72-74 nie należy uwzględniać do wyceny robót budowlanych.

Pyt. 6	„W przedmiarze „Docieplenie i remont elewacji oraz dachów z izolacją przeciwwilgociową i termiczną ścian fundamentowych budynków 1, 1a, 16, 17 – uzupełnienie do wniosku ZP-238095-148/742/09 z dnia 20.04.2009 r. w poz. 37-39 oraz 72-74 oraz w przedmiarach „Remont elewacji budynku nr 1 należącego do ....” w poz. 27-28, „remont elewacji budynku nr 17 należącego do ...” w poz. 17-18 należy wykonać rynny systemem Lindab. Z załączonej dokumentacji wynika, że Zamawiający wycenia te same rynny w dwóch różnych przedmiarach. Ponadto występują rozbieżności ilościowe w porównaniu pozycji do pozycji np. w przedmiarze „Remont elewacji budynku nr 1 ...” poz. 27 jest 153,54 mb rynny Lindab natomiast analogiczna pozycja nr 37 w przedmiarze „Docieplenie i remont elewacji oraz dachów z ....” podaje ilość 165 mb. W związku z powyższym proszę o usunięcie z przedmiarów zdublowanych pozycji kosztorysowych i określenie właściwych ilości jednostkowych.”

Odp. 6	Należy przyjąć system rynnowy zgodny z dokumentacją projektową, oraz przedmiarem robót tj. poz. 27 i 28 – dotyczy budynku nr 1 i 1a, poz. 29 i 30 – dotyczy budynku nr 16, poz. 17 i 18 dotyczy budynku nr 17.

Pyt. 7	„W przypadku zmiany systemu docieplenia na zamienny czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie nakładów materiałów właściwych dla systemu zamiennego?”

Odp. 7	Zamawiający dopuszcza zamianę systemu docieplenia ścian z zachowaniem kolorystyki elewacji zawartej w projekcie technicznym. Zamawiający dopuszcza zastosowanie nakładów materiałów właściwych dla systemu zamiennego.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy PZP wykazanie równoważności roboty budowlanej spoczywa na Wykonawcy. W przypadku zaoferowania asortymentu równoważnego Wykonawca musi (niezależnie od zapisu w projekcie) w ofercie przedstawić oferowaną technologię/ system/ materiały, z określeniem typu zastosowanych materiałów oraz dołączyć materiały dokumentujące parametry techniczne i analizę porównawczą, z których jednoznacznie wynikało będzie, że są one w pełni równoważne do projektowanych. Analiza porównawcza powinna uwzględniać również strukturę i kolorystykę warstwy fakturowej elewacji. Zaproponowane systemy i materiały zamienne powinny posiadać wymagane prawem świadectwa, certyfikaty, dopuszczenia do stosowania w budownictwie, oraz spełniać wymagania określone w dokumentacji.

Wyk w 1 egz. BB/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego