RW  4/2009

KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

W   KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19

REGON 270208292		NIP 634-013-79-13

http://www.slaska.policja.gov.pl/

Prowadzący sprawę:

KOMENDA MIEJSKA POLICJI

41-400 MYSŁOWICE

UL. STAROKOŚCIELNA 2

tel (032)  3173221;  (032) 3173222     fax (032) 3173244

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach

ul. Lompy 19,  40-038 Katowice

http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, z poźn. zm.) zwaną w dalszej części „ustawą”. 
W sprawach nieuregulowanych zapisami niniejszej SIWZ, stosuje się przepisy wspomnianej ustawy.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest usługa :przeglądu  i  konserwacja 2 pieców olejowych typ Vissmann Vitoplex 100  w kotłowni  budynku KMP w Mysłowicach ul. Starokościelna 2

Przegląd i konserwacja pieców olejowych  obejmować będzie następujące czynności :

- odłączenie i czyszczenie przewodów spalinowych,

- rozebranie czopuchów wraz z czyszczeniem,

- rozebranie obudowy kotła,

- demontaż palników olejowych,

- czyszczenie komór palnikowych,

- czyszczenie kanałów grzewczych,

- czyszczenie palników,

- wymiana dysz palnikowych,

- wymiana lub czyszczenie filtrów olejowych,

- złożenie kotłów, palników i układu spalinowego,

- odpowietrzenie układu olejowego,

- ustawienie pracy palników-ciśnienia oleju, ciśnienia powietrza,

- wykonanie analizy spalin, ponowne ustawienie pracy palników zgodnie z wymogami PN dot. spalin

W ramach przeglądu i konserwacji oferent zobowiązuje dodatkowo do jednego wyjazdu w ciągu sezonu grzewczego celem ewentualnego wyregulowania i pomocy przy obsłudze i zaprogramowaniu urządzeń.

Symbol  CPC/CPV; - 50.72.10.00-5

IV. INFORMACJA NA TEMAT CZĘŚCI ZAMÓWIENIA I MOŻLIWOŚCI 
      SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH ORAZ MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA
       OFERT WARIANTOWYCH

1.	Oferta musi obejmować całość zamówienia. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

2.	Oferty częściowe jako sprzeczne ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia zostaną odrzucone.

3.  Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia oferty wariantowej.

V. INFORMACJA NA TEMAT PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIEŃ    
       UZUPEŁNIAJĄCYCH

Zamawiający nie przewiduje zamówień uzupełniających.

VI. MAKSYMALNA LICZBA WYKONAWCÓW, Z KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY
       ZAWRZE UMOWĘ RAMOWĄ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu zawarcia umowy ramowej.

VII. INFORMACJE NA TEMAT AUKCJI ELEKTRONICZNEJ

Zamawiający nie przewiduje w niniejszym postępowaniu przeprowadzenia aukcji elektronicznej.

VIII. INFORMACJA W SPRAWIE ZWROTU KOSZTÓW UDZIAŁU 
            W  POSTĘPOWANIU

Koszty udziału w postępowaniu, a w szczególności sporządzenia oferty, pokrywa wykonawca. Zamawiający nie przewiduje zwrotu jakichkolwiek kosztów udziału w postępowaniu, za wyjątkiem sytuacji opisanej w art. 93 ust. 4 ustawy.

IX. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Od dnia zawarcia umowy  do 31.12.2009

X. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU
       DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

1.O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

a. nie podlegają wykluczeniu z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP. W przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie warunki formalne określone w art. 24 ustawy PZP musi spełniać każdy z członków konsorcjum. Jeśli jeden z nich nie spełnia choćby jednego warunku, całe konsorcjum będzie wykluczone z ubiegania się o zamówienie;

b. spełniają warunki art. 22 ust. 1 ustawy PZP.

c. dysponują co najmniej jedną osobą, która posiada uprawnienia do przeglądu i konserwacji kotłowni olejowych.

2.Zamawiający dokona oceny spełnienia wymaganych warunków udziału w postępowaniu na podstawie załączonych do oferty dokumentów i oświadczeń. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostanie wykluczony zgodnie z art. 24 ust. 1 i 2 ustawy PZP. Oferta wykonawcy, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ zostanie odrzucona zgodnie z art. 89 ustawy PZP.

XI. INFORMACJA  O OŚWIADCZENIACH I DOKUMENTACH, JAKIE  
         MUSZĄ DOŁĄCZYĆ DO OFERTY WYKONAWCY W CELU  
         POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU
         W POSTĘPOWANIU

A. Oświadczenia i dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu:

1.   Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu  warunków z  art. 22 ust. 1 ustawy, na formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do SIWZ.

2.	Oświadczenie Wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania 
w oparciu o art. 24 ustawy, na formularzu stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ.

.    Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej. Dokument, o którym mowa wyżej uważa się za aktualny, w przypadku jego wystawienia lub potwierdzenia jego aktualności przez organ wydający, nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

4  Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt. 4 składa dokument lub dokumenty, wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokumenty, o których mowa wyżej powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

5.  Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 5 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca na siedzibę lub miejsce zamieszkania. Zapis znajdujący się w pkt. 5, odnoszący się do aktualności dokumentów, stosuje się odpowiednio.

6.  Aktualne świadectwo kwalifikacji dla osoby wykonującej czynności zgodnie z przedmiotem zamówienia.

B. Inne oświadczenia i dokumenty:

- Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania wykonawców ubiegających się o udzielnie zamówienia publicznego. Pełnomocnictwo takie może wynikać 
z dołączonej do oferty umowy konsorcjum lub spółki cywilnej. Pełnomocnictwo należy dołączyć w oryginale bądź kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem notarialnie.

- Oświadczenie, że Wykonawca zapoznał się z warunkami zamówienia 
i załączonym wzorem umowy oraz, ze przyjmuje ich treść bez żadnych zastrzeżeń, na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 SIWZ

XII INFORMACJA O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ  ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazane za pomocą teleksu, telefaksu lub drogą elektroniczną uważa się za złożone w terminie, jeżeli ich treść dotarła do adresata tj. Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach ul Starokościelna 2, przed upływem terminu i została niezwłocznie potwierdzona na piśmie. (art. 27 Prawa Zamówień Publicznych). Przesyłanie wszelkich informacji, oświadczeń, zaświadczeń drogą faksową może odbywać się tylko w dniach urzędowania Komendy w godzinach 7.30-15.30 na numer 032   31-73-244

UWAGA:

Informuje się wszystkich wykonawców, że pobranie specyfikacji istotnych warunków zamówienia ze strony  internetowej i poinformowanie o powyższym zamawiającego nie stanowi podstawy do przesyłanie wyjaśnień, odpowiedzi  indywidualnie tym wykonawcom. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje  wykonawcom, którym przekazano SIWZ, a jeżeli specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej wszelkie wyjaśnienia zamieszcza na  tej  stronie. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje SIWZ zgodnie z art. 42 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

XIV. OPIS SPOSOBU UDZIELANAIA WYJAŚNIEŃ DOTYCZĄCYCH     SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA .

- Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli pisemnych wyjaśnień chyba , że prośba o wyjaśnienie specyfikacji wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed  terminem otwarcia ofert. Zamawiający prześle treść wyjaśnień wszystkim Wykonawcom, którym doręczono specyfikacje istotnych warunków zamówienia , bez ujawniania żródla zapytania.

- W szczególnie uzasadnionych przypadkach, przed upływem terminu do składania  ofert zamawiający może zmodyfikować treść dokumentów składających się na specyfikacje istotnych warunków zamówienia. Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się  częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zostanie ona doręczona wszystkim oferentom, którym doręczono specyfikację i będzie dla nich wiążąca.

- Zamawiający oświadcza, iż nie zamierza zwoływać zebrania Wykonawców w celu  wyjaśnienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia..

- treść niniejszej SIWZ zamieszczona jest na stronie internetowej  pod nastepującym adresem    http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl

Wszelkie zmiany , modyfikacje treści SIWZ, jak wyjaśnieniai odpowiedzi na  pytania co do                    treści będzie także pod wsakazanym  adresem .

XV. OSOBY ZE STRONY ZAMAWIAJĄCEGO UPRAWNIONE DO  
            POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

Do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami, Zamawiający wyznacza :

- Zofię POLICHT – specjalistę Zespołu Finansów i Zaopatrzenia Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach, tel. (032) 3173221;

XVI WYMAGANIA DOTYCZACE WADIUM

Zamawiający nie wymaga w niniejszym postępowaniu wniesienia wadium.

XVII. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

Okres związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

XVIII. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERT

- Wypełniony we wszystkich pozycjach. formularz ofertowy stanowiący załącznik nr 1 do SIWZ

- Wszystkie załączniki w ofercie, mają być w całości sporządzone w języku polskim, ręcznie, na maszynie do pisania lub komputerze ( w sposób czytelny) oraz podpisane  przez osoby uprawnione (podpisujące ofertę). Osoba uprawniona to osoba, która jest wymieniona w dokumencie określonym w pkt. IV ppkt 1 lub w pkt  VIII  ppkt 6

- W przypadku składania dokumentów wymienionych w punkcie IV ppkt 7 SIWZ dokumenty te muszą być złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, potwierdzonym przez wykonawcę.

- Wszelkie miejsca, w których oferent naniósł poprawki, zmiany muszą być parafowane przez osobę podpisującą ofertę (osobę uprawnioną).

- Wszystkie dokumenty w złożonej ofercie powinny być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione. Nie dotyczy załączników składanych jako oryginały wystawione i podpisane przez uprawnione organy np. KRS, KRK, ZUS, US, zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej.

- W przypadku podpisywania oferty przez osobę nie wymienioną w dokumencie określonym punktem IV ppkt 1  SIWZ niezbędne jest w ofercie pełnomocnictwo dla osoby działającej w imieniu wykonawcy. Pełnomocnictwo w sposób jednoznaczny ma określać, do jakich czynności upoważniona jest osoba podpisująca ofertę. Do pełnomocnictwa dołączy  dowód opłaty skarbowej (Dz.U.Nr 225 poz 1635 z 2006 r)

- Dokumenty wielostronicowe mogą być opieczętowane pieczątką imienną i podpisane lub  podpisane czytelnie przez osoby uprawnione i opieczętowane pieczęciami firmowymi lub sporządzone na papierze firmowym i podpisane czytelnie przez osoby uprawnione na pierwszej lub ostatniej jego stronie.

- Dokumenty mogą być składane w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. Dokument w formie oryginału w języku obcym należy załączyć do oferty wraz z jego tłumaczeniem na język polski potwierdzonym przez wykonawcę.

- Wszelkie dokumenty składane na papierze światłoczułym uznane zostaną za nieważne.

- Zamawiający udzieli wszelkich odpowiedzi na wszystkie zapytania związane z prowadzonym postępowaniem zgodnie z art. 38 ust. 1 Prawa Zamówień Publicznych. Jeżeli zapytanie wpłynie do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem otwarcia ofert zamawiający nie ma obowiązku udzielania wyjaśnień.

- W uzasadnionych przypadkach przed upływem terminu do składania ofert Zamawiający może zmienić treść dokumentu składającego się na SIWZ zgodnie z art. 38 ust. 4.

- Oferty są jawne od chwili ich otwarcia. Nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4.

- Jeżeli wykonawca chce zastrzec strony w ofercie wówczas składa je w dodatkowej  zabezpieczonej kopercie, z opisem „INFORMACJE STANOWIĄCE TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA”

- Oferty składane są w jednym egzemplarzu. Wykonawcy, który nie pobrał specyfikacji  istotnych warunków zamówienia u zamawiającego grozi złożenie oferty, której treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający nie będzie w stanie przesłać treści wyjaśnień  specyfikacji, poinformować o  modyfikacji treści dokumentów zawierających SIWZ czy też o przedłużeniu terminu składania ofert. Jeśli zatem złożona przez taki podmiot oferta, nie będzie uwzględniała dokonanych w SIWZ zmian,będzie podlegać odrzuceniu zgodnie z art.89 ust. 1 pkt. 2 Prawa Zamówień Publicznych jako, że jej treść nie będzie odpowiadać treści SIWZ.

15     Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę, sam lub jako Partner Konsorcjum firm.

XIX.OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

1.	Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej specyfikacji.

2.	Podana cena ofertowa musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia.

3..	Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

-	cenę bez podatku VAT (netto)

-	należny VAT

-	cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto)

4.	Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie (do drugiego miejsca po przecinku). Brak określenia ceny w postaci słownej poczytany zostanie za błąd co do formy oferty i nie będzie skutkować jej odrzuceniem.

5.	Za cenę oferty uważać się będzie cenę brutto (łącznie z należnym podatkiem VAT).

XX. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

A)Oferty należy złożyć w KMP Mysłowice ul. Starokościelna 2 , pokój 9  w nieprzekraczalnym terminie do  dnia           12.11.2009 r.  do godz. 13.00

1. Oferta ma być złożona w zamkniętej, zabezpieczonej kopercie (kopertach) - za sposób  zabezpieczenia  kopert/y odpowiada oferent.

2.  Koperta ma być zaadresowana i oznaczona:

KOMENDA MIEJSKA POLICJI 41-400 Mysłowice ul. Starokościelna2 pokój 9 NR SPRAWY RW 3/2009 „ Oferta do przetargu nieograniczonego na świadczenie usługi przegląd i konserwacja 2 kotłów olejowych typu Vissmann Vitoplex 100 w budunku kotłowni Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach przy ul.Starokościlena 2 Nie otwierać przed komisyjnym otwarciem ofert

3. Na kopertach winien znajdować się adres wykonawcy..

4.Złe oznakowanie koperty może być przyczyną otwarcia jej przed upływem terminu składania  ofert. W takim                  przypadku oferta zostanie potraktowana jak oferta handlowa, a nie oferta w rozumieniu ustawy Prawo                Zamówień Publicznych i nie będzie brana pod uwagę w chwili otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu.

5. Wszystkie oferty otrzymane po terminie podanym powyżej zostaną zwrócone oferentom zgodnie z  art. 84  ust.  2 Prawa Zamówień Publicznych

6. Oferent może przed terminem składania ofert wprowadzić do złożonej oferty zmiany, poprawki,                      modyfikacje i uzupełnienia, które muszą zostać złożone w sposób określony w punkcie 1 z                  dopiskiem „ZMIANA” do oferty zarejestrowanej pod numerem /wynika z rejestru składanych ofert                  KMP/.

B )  Komisyjne otwarcie ofert  odbędzie się w dniu 12.11.2009 r o godz.13.30  w siedzibie KMP

Mysłowice  ul. Starokościelna 2 pokój  9.

XXI .INFORMACJA O TRYBIE OTWARCIA I OCENY OFERT

- Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

- Bezpośrednio przed otwarciem ofert zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. (art. 86 ust. 3 Prawa Zamówień Publicznych)

- Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny zawarte w ofertach (art. 86 ust. 4 Prawa Zamówień Publicznych)

- Informacje, o których mowa w  art 86 ust. 3 i 4 przekazuje się niezwłocznie wykonawcom, którzy nie byli obecni przy ich otwarciu, na ich wniosek (art. 86 ust. 5 Prawa Zamówień Publicznych)

- Zamawiający poprawi w ofercie :oczywiste omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek, inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty- niezwłocznie zawiadamiając o tym wykonawcę,   którego oferta została poprawiona  (art. 87 ust.2Pzp)

XXII OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM TYCH   KRYTERIÓW

Kryteria i wagi:

- cena brutto przegląd i konserwację 2 pieców olejowych  typu Vissmann Vitoplex 100    -100%

Ocena ofert:

najniższa oferowana cena brutto za konserwację

ilość punktów =          i przegląd 2 pieców olejowych   typu Vissman Vitoplex 100   x 100 x 100 %

## cena badanej oferty

Pozostałe ważne oferty zostaną przeliczone wg powyższego wzoru.

Jako najkorzystniejsza oferta zostanie uznana oferta, która  uzyska najwieksza ilośc punktów .

XXIIII.INFORMACJA NA TEMAT MOŻLIWOŚCI ROZLICZANIA SIĘ 
            W  WALUTACH OBCYCH

Zamawiający będzie rozliczał się z Wykonawcą wyłącznie z uwzględnieniem waluty polskiej, tj. w PLN. Nie dopuszcza się możliwości rozliczania się w walucie obcej

XXIV.  INFORMACJE DOTYCZĄCE UMOWY

1.   Istotne dla Zamawiającego postanowienia umowy, zawiera załączony do niniejszej specyfikacji wzór umowy ( załącznik nr 4).

2.	Wybrany Wykonawca zostanie powiadomiony o terminie i miejscu podpisania umowy po upływie 7 dni na wniesienie protestu, liczonych od dnia, w których powzięto lub można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

3.   W przypadku wniesienia protestu, aż do jego ostatecznego rozstrzygnięcia, Zamawiający wstrzyma podpisanie umowy.

4.	W przypadku dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia przed podpisaniem umowy należy przedłożyć umowę regulującą współpracę tych podmiotów (umowa tzw. Konsorcjum bądź spółki cywilnej).

XXV. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ RZYSŁUGUJĄCYCH           WYKONAWCOM W TOKU POSTĘPOWANIA  O  UDZIELENIE           ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Wykonawcom, których interes prawny doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych przysługują środki ochrony prawnej przewidzianej wspomnianą wyżej ustawą.

XXVI. ZAŁĄCZNIKI DO SIWZ

1.	Formularz oferty.

2.	Oświadczenie o spełnianiu warunków uczestnictwa w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia publicznego.

3.	Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

4.     Projekt umowy.

Mysłowice dnia  29 październik 2009r

I ZASTĘPCA

KOMENDANTA MIEJSKIEGO  POLICJI

W MYSŁOWICACH

nadkom.mgr dariusz Póltorak

/podpis na oryginale /