W Y M A G A N I A

DOTYCZĄCE PRZECHOWYWANIA POJAZDÓW ZABEZPIECZONYCH PRZEZ POLICJĘ ORAZ STANOWIĄCYCH PRZEDMIOT OGLĘDZIN KRYMINALISTYCZNYCH

I. Wymagania dotyczące pomieszczeń.

- Wymagania ogólne dotyczące przechowywania.

Pojazdy będące do dyspozycji Policji przeznaczone do dalszych czynności procesowych, powinny być przechowywane w pomieszczeniach (garaż) zamkniętych, przy zapewnieniu braku dostępu jakichkolwiek osób trzecich. Przez osoby trzecie rozumie się jakiekolwiek osoby nie upoważnione do wykonywania czynności procesowych i technicznych na przechowywanych pojazdach. Pomieszczenie powinno być zabezpieczone przynajmniej poprzez zamknięcie na jeden zamek i mozliwość plombowania.

W garażu nie mogą znajdować się jakiekolwiek inne rzeczy lub substancje. Pomieszczenie powinno być przeznaczone tylko i wyłącznie do przechowywania pojazdów, będących do dyspozycji Policji oraz utrzymane w czystości. Wykonawca powinien wykonywać czynności związane z utrzymywaniem  pomieszczenia w czystości w czasie kiedy w pomieszczeniu nie znajduje się pojazd.

- Szczególne wymagania dotyczące pomieszczenia przeznaczonego do wykonywania oględzin kryminalistycznych:

  - Pomieszczenie musi posiadać powierzchnię umożliwiającą swobodne poruszanie się wokół samochodu jak i rozstawienie sprzętu kryminalistycznego (lampy UV, statyw z aparatem fotograficznym). Wokół samochodu powinno być minimum 1,5 m wolnej przestrzeni z każdej strony. W związku z tym powierzchnia pomieszczenia powinna mieć minimalne wymiary: szerokość 5 m, długość 8 m (powierzchnia przechowania), ponadto dodatkowo miejsce do rozłożenia zabezpieczonych śladów i poddania ich szczegółowym oględzinom- co daje dodatkową powierzchnię około 9 m2 . (miejsce oględzin śladów).

  - Pomieszczenie musi posiadać oświetlenie ogólne i miejscowe (minimum jedna lampa przenośna) zapewniające dobrą widoczność szczegółów samochodu.

  - Pomieszczenie musi posiadać wyposażenie w instalację elektryczną 230 V (minimum trzy gniazda lub jedno gniazdo  i przedłużacz)  oraz bieżącą wodę.

  - Pomieszczenie musi posiadać izolację termiczną oraz posiadać ogrzewanie zapewniające przez cały czas temperaturę w granicach od 10 do około 25 oC.  Niedopuszczalne jest przechowywanie samochodów oraz ich badanie kryminalistyczne w blaszanych wiatach w których warunki temperaturowe są takie same lub zbliżone jak na zewnątrz.

  - Pomieszczenie musi posiadać możliwość przewietrzenia . Wskazany wentylator wyciągowy.

  - Pomieszczenia musi posiadać podnośnik kolumnowy lub kanał najazdowy umożliwiający dokonanie oględzin podwozia samochodu. Wysokość podnoszenia samochodu lub głębokość kanału powinna umożliwić pracę osobom w pozycji wyprostowanej.

  - Pomieszczenie powinno mieć możliwość całkowitego zaciemnienia (rolety) lub powinno być wyposażone w odrębne pomieszczenie zapewniające uzyskanie  warunków ciemni kryminalistycznej.

  - W pomieszczeniu poza powierzchnią przechowania i miejscem oględzin śladów powinno być zapewnione wolne i czyste miejsce na sporządzanie dokumentów procesowych, wyposażone przynajmniej w biurko i krzesło.

  - Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia i przekazywania na każde wezwanie zleceniodawcy, listy osób które były zatrudnione na jakiejkolwiek podstawie prawnej przy wykonywaniu jakiejkolwiek czynności na parkingu, z uwzględnieniem dat i godzin pracy.

- Wymagania dotyczące parkingu.

Miejsca parkingowe w ilości co najmniej 10 miejsc dla samochodów o d.m.c. do 3,5 t i 2 miejsca dla samochodów  o d.m.c pow. 3,5 t przeznaczone do parkowania samochodów będących w dyspozycji Policji powinny być wydzielone i zabezpieczone w sposób zapewniający brak dostępu jakichkolwiek osób trzecich. Przez osoby trzecie rozumie się jakiekolwiek osoby nie upoważnione do wykonywania czynności procesowych i technicznych na przechowywanych pojazdach.

Powierzchnia parkingu musi być utwardzona, a sam parking powinien być oświetlony, czynny i strzeżony przez całą dobę, posiadać drogę dojazdową i łączność telefoniczną. Dla pojazdów o d.m.c. pow. 3,5 t na parkingu powinien znajdować się kanał najazdowy.