Tarnowskie Góry ,dnia 09.11.2009 r.

„Nr sprawy : ZP/ 4/TG/09 :„ Zakup i dostawa węgla”

Zamawiający :			KOMENDA WOJEWÓDZKA POLICJI

W KATOWICACH

40-038 KATOWICE UL. LOMPY 19

Prowadzący sprawę :                        KOMENDA POWIATOWA POLICJI

W TARNOWSKICH GÓRACH

42-600 TARNOWSKIE GÓRY ,UL.BYTOMSKA 6

TEL. 0-32 393 - 52 –28               FAX 0-32 393 -  52 – 44

Komenda Powiatowa Policji w Tarnowskich Górach, Zespół Finansów i Zaopatrzenia informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup i dostawę węgla „ wpłynęły zapytania i w oparciu o art.38 ust. 2  ustawy Prawo Zamówień Publicznych  poniżej umieszczono treść zapytań z odpowiedziami :

Pyt.  : Proszę o podanie uziarnienia i nazwy handlowej na kopalni .

Odp.   Węgiel groszek energetyczny płukany o uziarnieniu od 5 do 25 mm o wartości kalorycznej

nie mniejszej niż 26.000 kj/kg..Nie jest możliwym wskazanie nazwy handlowej  ponieważ

byłoby to wskazaniem konkretnego producenta co narusza zasady uczciwej konkurencji.

Pyt.  : Proszę o podanie wielkości jednorazowej dostawy.

Odp.   Jednorazowa dostawa będzie wynosić od 1 tony  do 1,5 tony.

Wyk. w 1 egz.

-umieszczono na stronie internetowej

KOMENDANT POWIATOWY POLICJI

W TARNOWSKICH GÓRACH

insp. mgr Mirosław  TUKAJ