Katowice, dn. 17.11.2009r.

ZP-2380-314-90/2038/2009

rozesłano

wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Modernizacja budynku, adaptacja pomieszczeń po WKU i budowa garaży

dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach, przy ul. Starokościelnej 2”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2  i 4 udziela następujących wyjaśnień i modyfikacji:

Zapytanie z dnia 13.11.2009r.

Czy Zamawiający uzna za spełnienie wymogów zawartych w SIWZ przez wykazanie przez oferenta niezbędnej wiedzy i doświadczenia poprzez wykonanie robót odpowiadających swoim rodzajem robotom budowlanym również w obiektach mieszkalnych?

Odpowiedź

Zgodnie z pkt. III. 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający wymagał doświadczenia rozumianego jako wykonanie wskazanych rodzajowo i wartościowo  robót „(…) na obiektach użyteczności publicznej (…)”. Z uwagi na fakt, że obiekty mieszkalne nie są obiektami użyteczności publicznej Zamawiający nie będzie mógł uznać za posiadanie wymaganego jako warunek udziału w postępowaniu doświadczenia wykonania robót na obiektach mieszkalnych.

Zapytania z dnia 16.11.2009r.

Pytanie nr 1

Dotyczy tablic rozdzielczych które posiada Inwestor w depozycie. Prosimy o potwierdzenie, że w kosztorysie ofertowym „Instalacje elektryczne” należy wycenić tylko montaż bez dostawy tablic będących w posiadaniu Inwestora (poz. 30 i 31 przedmiaru – tablice T11A, T21A, T31A; poz. 35 i 36 przedmiaru – tablice T21K, T31K).

Odpowiedź

Potwierdzam, iż w kosztorysie ofertowym „instalacje elektryczne” należy wycenić tylko montaż (bez dostawy) tych tablic rozdzielczych, które posiada Inwestor, a mianowicie:

- poz. 30 i 31 przedmiaru - obejmuje tablice (bez dostawy) będące w depozycie u Inwestora

-  tablice T11A + K11K ( patrz dokumentacja rys. nr PW-El-09.2 i 3);

-  tablice T21A + K21K ( patrz dokumentacja rys. nr PW-El-11.2 i 3);

-  tablice T31A + K31K ( patrz dokumentacja rys. nr PW-El-13.2 i 3);

oraz tablice, których Inwestor nie posiada (ująć z dostawą)

-  tablice TO1A + TO1K ( patrz dokumentacja rys. nr PW-El-07.2 i 3);

poz. 35 i 36 przedmiaru - powinno być tablice T22K i T32K i obejmuje tablice (bez dostawy) będące w depozycie u Inwestora

-  tablice T22P + T22A + K22K ( patrz dokumentacja rys. nr PW-El-12.1, 2 i 3);

-  tablice T32P + T32A + K32K ( patrz dokumentacja rys. nr PW-El-14.1, 2 i 3);

Pytanie nr 2

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej montażu tablic rozdzielczych T22P, T32P, T22A, T32A, T11K, T22K, T32K (tablice w depozycie u Inwestora). Prosimy o podanie pozycji w przedmiarze w których należy je ująć.

Odpowiedź

Montaż tablic (bez dostawy) T22P, T32P, T22A, T32A, T11K, T22K, T32K ujęty są w poz. 30 i 31 oraz w  poz. 35 i 36 przedmiaru wg odpowiedzi Ad.1.

Pytanie nr 3

W przedmiarze brak pozycji dotyczącej montażu i dostawy rozdzielnicy T01K. Prosimy o podanie pozycji w przedmiarze w której należy ją ująć.

Odpowiedź

Dostawa i montaż tablicy TO1K wraz z TO1A ujęte są  w  poz. 35 i 36 przedmiaru wg odpowiedzi Ad.1.

Mając na uwadze, iż powyższe może spowodować konieczność dokonania zmian w przygotowanych ofertach dlatego też w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy zostaje przesunięty termin składania ofert na dzień 23.11.2009r. na godzinę 13.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 23.11.2009r. o godzinie 13.30.

Ponadto ulega zmianie termin składania wadium. Wadium należy złożyć najpóźniej do dnia 23.11.2009r. do godziny 13.00 zgodnie z zapisami w punkcie VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia na okres związania ofertą określony w punkcie VII SIWZ. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 23.11.2009r. o godzinie 13.00 znajdzie się na koncie zamawiającego. Natomiast jeżeli wadium zostało już złożone w formie innej niż pieniądzu, w kasie Komendy Wojewódzkiej Policji (punkt VI.3 siwz) należy złożyć aneks do gwarancji  zmieniający okres jej ważności.

Wyk. 1 egz. AGK

- przesłano wykonawcom,

którym zamawiający przekazał SIWZ

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego