Komenda Wojewódzka Policji 			           Katowice, dnia 18.11.2009r 	Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych

ZP-2380-359/2066/2009

Egz. pojedynczy

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach, Zespół Zamówień Publicznych informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania budynku nr 9 OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.” wpłynęły zapytania i  w oparciu o przepis                art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

1. Pytanie:

Czy jest możliwość dokonania oględzin stanu istniejącego?

Odpowiedź:

W sprawie przeprowadzenia wizji lokalnej na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizację instalacji c.o. w budynku nr 9 OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17” informujemy, iż termin wizji wyznaczamy na dzień 23.11.2009r. godz. 10:00 przed biurem przepustek OPP KWP w Katowicach przy ul. Koszarowej 17.

2. Pytanie:

Czy termin wykonania określony w umowie , tj. 35 dni – dotyczy dni roboczych?

Odpowiedź:

Termin określony w umowie nie dotyczy dni roboczych lecz 35 dni kalendarzowych.

3. Pytanie:

W przedmiarze i projekcie zakładacie Państwo zabudowę grzejników Firmy Purmo, czy jest dopuszczalne zastosowanie innych grzejników o takich samych parametrach.

Odpowiedź:

Jest możliwe zastosowanie innych grzejników – RÓWNOWAŻNYCH pod względem:

- wydajności,

- konstrukcji,

- parametrów wymiany ciepła,

- parametrów hydraulicznych,

oraz pod warunkiem iż Wykonawca zrealizuje i uzgodni z Zamawiającym projekt regulacji hydraulicznej układu grzewczego z zastosowaniem grzejników równoważnych.

4. Pytanie:

Na rys. nr 7 przedstawiona jest pompa obiegowa c.o. czy należy ja ująć w przedmiarze (wg jakiej pozycji KNR)?

Odpowiedź:

Pompa obiegowa nie wchodzi w zakres przedmiotowego zadania inwestycyjnego.

(Informujemy iż na rys nr 7 jest przedstawiona schematycznie istniejąca stacja wymienników ciepła)

5. Pytanie:

Wykonawca jest zobowiązany do wykonania demontażu istniejącej instalacji i grzejników czy w związku z tym do jego obowiązku należy również wywóz złomu z terenu budowy czy materiał złomowy należy przekazać Zamawiającemu?

Odpowiedź:

Materiał i wywóz złomu pozostaje do dyspozycji zamawiającego (nie należy wliczać do kosztorysu ofertowego). Złom składowany będzie w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up.                 RADCA

ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mł.insp. mgr Marek GRABIŃSKI

Wyk. w 1 egz. M.Sz.

- umieszczono na stronie internetowej

www.slaska.policja.gov.pl