Załącznik nr 3 do SIWZ

ZP-2380-416-179/2009

WYKAZ GRZEJNIKÓW I ZAWORÓW

| Lp. | Nazwa urządzeń | Ilość „szt” | Cena jednostkowa brutto | Wartość pozycji (3 x 4) | Stawka podatku VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 11 600/400 | 4 |  |  |  |
| 2 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 11 600/600 | 1 |  |  |  |
| 3 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 11 600/700 | 1 |  |  |  |
| 4 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 11 600/900 | 1 |  |  |  |
| 5 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 11 600/1200 | 1 |  |  |  |
| 6 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 11 600/1400 | 1 |  |  |  |
| 7 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 21s 600/400 | 3 |  |  |  |
| 8 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 21s 600/500 | 1 |  |  |  |
| 9 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 21s 600/600 | 6 |  |  |  |
| 10 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 21s 600/700 | 4 |  |  |  |
| 11 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 21s 600/900 | 2 |  |  |  |
| 12 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 22 600/400 | 12 |  |  |  |
| 13 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 22 600/500 | 10 |  |  |  |
| 14 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 22 600/600 | 20 |  |  |  |
| 15 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 22 600/700 | 25 |  |  |  |
| 16 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 22 600/800 | 20 |  |  |  |
| 17 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 22 600/900 | 22 |  |  |  |
| 18 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 22 600/1000 | 17 |  |  |  |
| 19 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 22 600/1100 | 8 |  |  |  |
| 20 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 22 600/1200 | 2 |  |  |  |
| 21 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 22 600/1400 | 7 |  |  |  |
| 22 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 22 600/1600 | 3 |  |  |  |
| 23 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 22 900/800 | 2 |  |  |  |
| 24 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 33 600/1100 | 1 |  |  |  |
| 25 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 33 600/1800 | 1 |  |  |  |
| 26 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 10 mm Zawór grzejnikowy Heimeier z nastawą wstępną | 139 |  |  |  |
| 27 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm Zawór grzejnikowy Heimeier z nastawą wstępną | 37 |  |  |  |
| 28 | Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C | 176 |  |  |  |
| 29 | Zawory odcinające na gałązce powrotnej Typ RLV o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 10 mm | 139 |  |  |  |
| 30 | Zawory odcinające na gałązce powrotnej Typ RLV o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm | 37 |  |  |  |
| Cena ofertowa (suma wartości pozycji od nr 1 do nr 30) |  |  |  |  |  |

UWAGA: W przypadku oferowania produktów równoważnych w odpowiednich pozycjach tabeli należy zaznaczyć jaki
                 produkt jest oferowany (producent, model)

......................................................................

pieczęć i podpis czytelny osoby uprawnionej

do składania oświadczeń woli w imieniu firmy