Katowice, dn. 20.11.2009r.

ZP-2380-314-90/2076/2009

rozesłano

wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na

„Modernizacja budynku, adaptacja pomieszczeń po WKU i budowa garaży

dla potrzeb Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach, przy ul. Starokościelnej 2”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2  udziela następujących wyjaśnień i modyfikacji:

Zapytania z dnia 18.11.2009r.

Pytanie nr 1

„Odpowiedź na pytanie nr 1 – nieprecyzyjna – w myśl § 16 punkt 3 Zarządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 15 lipca 1996r. w sprawie metod kosztorysowania obiektów i robót budowlanych stanowi: „.... Metoda ustalania nakładów rzeczowych przez analogię polega na doborze nakładów  z określonej tablicy katalogu, które pod względem charakteru robót, jednostki obmiaru oraz organizacji i technologii wykonywania robót kwalifikują się do wykorzystania przy ustalaniu określonych nakładów. Udzielona odpowiedź może być dwojako rozumiana:

A. Należy przyjąć kołkowanie – wówczas dopisanie materiału niezbędnego do wykonania pozostanie w  niezgodzie z przywołanym powyżej zapisem, a tym samym wykluczy ofertę

B. Nie należy przyjmować kołkowania, ponieważ stanowi ono komplet innego systemu dociepleń.

W myśl punktu 6 w/w § 6, „Zmianę jakiegokolwiek składnika jednostkowych nakładów rzeczowych należy traktować jako kalkulację indywidualną”.

Pytanie nr 2

„Odpowiedź na pytanie nr 2 – nieprecyzyjna – jak wyżej. Przyjęta w kosztorysie Inwestorskim pozycja nr 123,  z dopiskiem przez analogię nie pozwala na zmianę nakładów robocizny – przyjęta przez Zamawiającego jest o  100% zaniżona w stosunku do nakładów rzeczywistych.”

Pytanie nr 3

„Odpowiedź na pytanie nr 4 – nieprecyzyjna – nie stwarza oferentom równych szans na dokonanie prawidłowej kalkulacji, tym bardziej że pozycja 154 kosztorysu pozostaje w sprzeczności z założeniami projektowymi – opis strona nr 13 – tzn. przeszlifowanie elementów stalowych balustrad i malowanie farbami młotkowymi w kolorze RAL 5001. Prosimy o wskazanie  właściwej pozycji wyceny z uwzględnieniem czyszczenia i odtłuszczania”.

Odpowiedź na pytania nr 1, 2, 3

Proszę przyjąć ilości jak w przedmiarze – cena za wykonanie jest ceną umowną i jej określenie należy do oferenta.

Pytanie nr 4

„Prosimy o sprecyzowanie rodzajów tynków dla elewacji które należy skalkulować wraz z określeniem kolorystyki ponieważ:

    - strona nr 32 części opisowej projektu wskazuje tynk mineralny KABE, które występują jedynie w kolorze białym – brak pozycji kosztorysowej na malowanie tynku

    - poz. 303 i 304 wskazuje tynk mineralny Nowalit o granulacji 1 mm – Tynk Nowalit w rzeczywistości jest tynkiem polikrzemianowym (niskoalkalicznym silikatowym) do nakładania pacą, do stosowania na zewnątrz

    - poz. 301, 302 wskazuje tynk mineralny Marmurit granulacji 1,5 mm – Tynk Marmurit w rzeczywistości jest to mozaikowa masa tynkarska do nakładania pacą, której ze względu na specyfikę produktu, nie zaleca się jego stosowania na powierzchniach narażonych na długotrwały kontakt z wodą.

    - Wskazanie kolorystyki tynku jest bardzo istotne ze względu na stosowane przez producenta dopłaty do cen jednostkowych za kg produktu w zależności od wybranego koloru.”

Odpowiedź

Rodzaj tynków i kolorystyka elewacji jest podana w projekcie, pełna paleta kolorów obejmuje podaną

kolorystykę według wzornika KABE, NCS - należy do oferty przyjąć jak w przedmiarze;

Pytanie nr 5

„Odpowiedź na pytanie nr 6 (dotyczące sufitów podwieszanych) – nieprecyzyjne: czy należy rozumieć, że przyjęta przez Zamawiającego poz. kosztorysu nr 118 KNR 2-02 2007-03 powinna być zamieniona na NNRNKB 202 2702-01 odpowiednią dla sufitów rastrowych?, oraz następna nr 119 z dodaniem KNR 2-02 2011-04 tj. dodatek za drugą warstwę płyt?”

Odpowiedź

Proszę przyjąć ilości jak w przedmiarze – cena za wykonanie jest ceną umowną i jej określenie należy do oferenta.

Pytanie nr 6

„Zapis w poz. kosztorysu nr 157  „Szklenie metalowych daszków szkłem klejonym płaskim gr. 12 mm odpornym na uderzenia klasy P8 nie odpowiada rzeczywistości. Zgodnie z opinią szkła, projektowa płyta szklana klasy P8 posiada grubość 27 mm. Prosimy o zgodę na dokonanie niezbędnej korekty.”

Odpowiedź

Poz. 157 przedmiaru – szklenie daszków określa szkło klejone (tzw. laminowane folią PVB <poli-winylo-butyralową> ) o charakterystyce na uderzenie spełniającej warunki jak dla szkła klasy P8.

Pytanie nr 7

„Poz. 189 kosztorys na Zagospodarowanie terenu (rozdział 6: Przebudowa ogrodzenia) przyjęto tynk Marmurit kolor 225. Prosimy o potwierdzenie, że ten właśnie tynk należy zastosować, względnie wskazać właściwy dla zastosowań na zewnątrz obiektów.”

Odpowiedź

Należy zastosować tynk w kolorze 225, zgodnie z przedmiarem i uzgodnieniem Projektu Budowlanego.

Pytanie nr 8

„W odpowiedziach z dnia 16.11 br. na pytanie jednego z oferentów (nr 5 o braku w przedmiarach pozycji na wykonanie ławy pod krawężniki), Zamawiający udziela odpowiedzi której w żaden sposób nie można uznać za zadowalającą a wręcz niewłaściwą.  O ile projekt Zagospodarowania terenu zakłada przebudowę nawierzchni i między innymi w pozycji nr 142 kosztorysu Inwestorskiego wskazuje rozbiórkę krawężników na podbudowie cementowo piaskowej, obowiązkiem Zamawiającego jest wskazanie właściwego rozwiązania tzn. potwierdzenia o konieczności wykonania (ze wskazaniem właściwych podstaw wyceny i ilości dla ławy pod krawężniki i oddzielnie montażu krawężników, ze wskazaniem jakiego rodzaju krawężniki należy zasotsować) lub jednoznacznego stwierdzenia o odstąpieniu od wykonania nowych krawężników. Na podstawie rysunków Pw-PZt-1 oraz 3 nie można określić szczegółowo zakresów robót, natomiast część opisowa nie zawiera wytycznych w tej materii.”

Odpowiedź

Ilości podane w przedmiarze – układanie krawężników należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną dla tego typu robót.

Wyk. 1 egz. AGK

- przesłano wykonawcom,

którym zamawiający przekazał SIWZ

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego