Załącznik nr 6 do SIWZ

ZP-2380-100-34/2010

WYKAZ GRZEJNIKÓW I ZAWORÓW

do zainstalowania w posiadaniu Zamawiającego

| Lp. | Nazwa urządzeń | Ilość „szt” |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 11 600/400 | 4 |
| 2 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 11 600/600 | 1 |
| 3 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 11 600/700 | 1 |
| 4 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 11 600/900 | 1 |
| 5 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 11 600/1200 | 1 |
| 6 | Grzejniki stalowe jednopłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 11 600/1400 | 1 |
| 7 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 21s 600/400 | 3 |
| 8 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 21s 600/500 | 1 |
| 9 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 21s 600/600 | 6 |
| 10 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 21s 600/700 | 4 |
| 11 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 21s 600/900 | 2 |
| 12 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 22 600/400 | 12 |
| 13 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 22 600/500 | 10 |
| 14 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 22 600/600 | 20 |
| 15 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 22 600/700 | 25 |
| 16 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 22 600/800 | 20 |
| 17 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 22 600/900 | 22 |
| 18 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 22 600/1000 | 17 |
| 19 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 22 600/1100 | 8 |
| 20 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 22 600/1200 | 2 |
| 21 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 22 600/1400 | 7 |
| 22 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 22 600/1600 | 3 |
| 23 | Grzejniki stalowe dwupłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 22 900/800 | 2 |
| 24 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 33 600/1100 | 1 |
| 25 | Grzejniki stalowe trzypłytowe o wys. 600-900 mm i dług. do 1600 mm Grzejnik PURMO C 33 600/1800 | 1 |
| 26 | Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm Zawór grzejnikowy Heimeier z nastawą wstępną – zamiennik HERZ zawór termostatyczny prosty DN ½ TS-90-V nr 1 7723 67 | 176 |
| 27 | Głowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C – zamiennik HERZ Głowica termostatyczna nr 1 7260 06 | 176 |
| 28 | Zawory odcinające na gałązce powrotnej Typ RLV o połączeniach gwintowanych o śr. nominalnej 15 mm – zamiennik HERZ zawór odcinający powrotny DN ½'' typ RL-5 prosty nr 1 3923 01 | 176 |