ZP-2380-108-23/801/2010						Katowice, dn. 29.04.2010r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont pomieszczeń Komisariatu II Policji w Bielsku Białej”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 informuje:

Zapytania z dnia 27.04.2010 r.

Pyt. 1	„Jaki podział środków finansowych na zadanie planuje Zamawiający na lata 2010,2011 i 2012. Informacja powyższe jest istotna dla określenia wartości robót na kolejne lata realizacji zamówienia.”

Odp. 1	W chwili obecnej KWP w Katowicach nie jest w stanie podać finansowania zadania na poszczególne lata, zakres rzeczowo-finansowy będzie ustalany na bieżąco w trakcie prowadzonych robót remontowych.

Pyt. 2	„Poz. 14 przedmiaru – prosimy określić rodzaj podokienników oraz ich szerokości i długości.”

Odp. 2	Poz. 14 – do wyceny należy przyjąć parapety PCV o szer. 40 cm i długości 155 cm

Pyt. 3	„Poz. 17 przedmiaru – prosimy o przedstawienie zestawienia stolarki drzwiowej określające ilości drzwi w sztukach oraz ich szerokości.”

Odp. 3	Poz. 17 - do wyceny należy przyjąć 56 szt. skrzydeł drzwiowych płycinowych o wymiarach 
0.90 x 2.00 m

Pyt. 4	„Czy Zamawiający przewiduje również wymianę ościeżnic drzwiowych zgodnie z zapisem w STWiOR pkt.3.4.? Jeśli tak to prosimy o podanie podstawy wyceny wraz ze specyfikacją.”

Odp. 4	Do wyceny należy przyjąć dodatkowo dostawę i montaż 56 szt. ościeżnic stalowych 0,90 x 2.00 m., podstawa wyceny KNR 2-02 1016-01

Pyt. 5	„Poz. 19,20 przedmiaru – czy wymiana klamek z szyldami oraz zamków dotyczy istniejących drzwi czy nowej stolarki drzwiowej z poz. 17 przedmiaru?”

Odp. 5	Poz. 19, 20 – wymiana klamek i szyldów dot. nowej stolarki drzwiowej.

Pyt. 6	„Poz. 66,67 przedmiaru – prosimy o podanie rodzaju i parametrów przewodów elektrycznych.”

Odp. 6	Poz. 66 – przewody YDY 3 x 2,5 mm2, poz. 67 – przewody YDY 3 x 1,5 mm2

Pyt. 7	„Poz. 70,71 przedmiaru – prosimy o podanie rodzaju i parametrów opraw.”

Odp. 7	Poz. 70 – oprawy rastrowe natynkowe OWR 2 x 40 W, poz. 71 – oprawy żarowe, np. plafon żarowy portal G23

Pyt. 8	„Czy w związku z remontem instalacji elektrycznej Zamawiający przewiduje również wymianę rozdzielni elektrycznej? Jeśli tak to prosimy o podanie podstawy wyceny i szczegółowej specyfikacji.”

Odp. 8	Nie przewiduje się wymiany tablic rozdzielczych.

Pyt. 9	„Poz. 112 przedmiaru – prosimy o przedstawienie zestawienia wymienianych grzejników określające ich wymiary: wysokość i długość.”

Odp. 9	Poz. 112 - do wyceny należy przyjąć 92 szt. grzejników dwupłytowych 600-1400 mm

Pyt. 10	„Prosimy o informację dotyczącą rodzaju istniejącej instalacji c.o.”

Odp. 10	Istniejąca instalacja c.o. jest wykonana z rur stalowych

Zapytania z dnia 27.04.2010 r.

Pyt. 1	„Poz. 25, 27 i 50 – układanie płytek na posadzkach i schodach – jakiego rodzaju płytki mają być zastosowane.”

Odp. 1	Poz. 25 i 27 – płytki gres szkliwiony 4 klasy, np. Ventus beż firmy Ceramika Gres

Poz. 50 – płytki antypoślizgowe, mrozoodporne 5 klasy, np. LM eterno brąz.

Pyt. 2	„Poz. 112 – prosimy o podanie dokładniejszych wymiarów grzejników.”

Odp. 2	Poz. 112 – do wyceny należy przyjąć 92 szt. grzejników dwupłytowych 600-1400 mm

Wyk. 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego						Str. 1/1