ZP-2380-108-23/818/2010						Katowice, dn. 30.04.2010r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Remont pomieszczeń Komisariatu II Policji w Bielsku Białej”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 informuje:

Zapytania z dnia 29.04.2010 r.

Pyt. 1	„(...) w przedmiarach brak wykazu materiałów tj. brak rodzaju opraw oświetleniowych przewodów i pozostałego sprzętu elektrycznego.”

Odp. 1	Do wyceny należy przyjąć:

poz. 66 – przewody YDY 3 x 2,5 mm2.,

poz. 67 –  przewody YDY 3 x 1,5 mm2.

Poz. 70 – oprawy rastrowe natynkowe OWR 2 x 40 W,

poz. 71 – oprawy żarowe, np. plafon żarowy portal G23

Pyt. 2	„Prosimy o uzupełnienie lub udostępnienie projektu instalacji elektrycznej.”

Odp. 2	Zamawiający nie posiada projektu instalacji elektrycznej, wymiana przewodów będzie polegała na odtwarzaniu istniejącej instalacji w stopniowo udostępnianych pokojach.

Zapytania z dnia 29.04.2010 r.

Pyt. 1	„Poz. 14 – proszę określić długość, szerokość oraz grubość podokienników oraz materiał i rodzaj wykończenia podokiennika.”

Odp. 1	Poz. 14 – do wyceny należy przyjąć parapety PCV o szer. 40 cm i długości 155 cm

Pyt. 2	„Poz. 25, poz. 27, poz. 50, poz. 99 – jaki rodzaj płytek należy przyjąć do wyceny?”

Odp. 2	Poz. 25, 27 i 99– płytki gres szkliwiony 4 klasy, np. Ventus beż firmy Ceramika Gres

Poz. 50 – płytki antypoślizgowe, mrozoodporne 5 klasy, np. LM eterno brąz.

Pyt. 3	„Poz. 66, poz. 67 – proszę podać rodzaj i długość przewodu jaki należy przyjąć do wyceny.”

Odp. 3	Poz. 66 – przewody YDY 3 x 2,5 mm2, poz. 67 –  przewody YDY 3 x 1,5 mm2.

Pyt. 4	„Poz. 70, poz. 71 – proszę podać parametry opraw jakie należy przyjąć do wyceny w pozycjach lub podać typ oprawy referencyjnej w celu dobrania oprawy równorzędnej o wymaganych parametrach.”

Odp. 4	Poz. 70 – oprawy rastrowe natynkowe OWR 2 x 40 W, poz. 71 – oprawy żarowe, np. plafon żarowy portal G23

Pyt. 5	„Poz. 74 czy Zamawiający potwierdza iż do wyceny należy przyjąć gniazda wtynkowe nadtynkowe.”

Odp. 5	Poz. 74 – do wyceny należy przyjąć gniazda wtykowe nadtynkowe.

Pyt. 6	„Poz. 72 czy nie należy przewidzieć montażu puszek końcowych fi 60 pod wyłączniki?”

Odp. 6	Poz. 72 – nie należy wyceniać montażu puszek końcowych, wycenę sporządzić ściśle wg. załączonego przedmiaru.

Pyt. 7	„Poz. 108 czy nie należy przewidzieć pozycji obejmującej podejścia pod zawory, baterie, itp?”

Odp. 7	Poz. 108 - nie należy wyceniać podejść instalacyjnych, wycenę sporządzić ściśle wg. załączonego przedmiaru.

Pyt. 8	„Poz. 112 proszę o podanie zestawienia mocy grzejników w celu dobrania grzejników do wyceny lub podania zestawienia referencyjnego grzejników w celu zaproponowania grzejników równoważnych.”

Odp. 8	Poz. 112 - do wyceny należy przyjąć 92 szt. grzejników dwupłytowych 600-1400mm

Pyt. 9	„Poz. 113 obejmuje tylko zawory termostatyczne. Czy zamawiający nie przewiduje głowic termostatycznych. Jeżeli tak to proszę wskazać pozycje w której należy to wycenić.”

Odp. 9	Poz. 113 – nie należy wyceniać głowic termostatycznych.

Zapytania z dnia 29.04.2010 r.

Pyt. 1	„Zwracam się z prośbą o podanie typu i wielkości grzejników.”

Odp. 1	Do wyceny należy przyjąć 92 szt. grzejników dwupłytowych 600-1400mm

Pyt. 2	„W obmiarze instalacji c.o. nie ujęto: dopasowania, ewentualnie wymiany gałązek przyłączeniowych do grzejników oraz wykonanie prób instalacji.”

Odp. 2	Nie należy wyceniać podejść instalacyjnych, wycenę sporządzić ściśle wg. załączonego przedmiaru.

Pyt. 3	„W obmiarze instalacji wod-kan nie ujęto: wykonania podejść dopływowych do baterii, wykonanie prób instalacji oraz wykonanie izolacji rur prowadzonych pod tynkiem. Nie ujęto również wykucia bruzd oraz przebić przez ścianę. Proszę o podanie czy należy wycenić powyższe prace”

Odp. 3	Nie należy wyceniać wykonania bruzd i przekuć, podejść instalacyjnych, wycenę sporządzić ściśle wg. załączonego przedmiaru.

Wyk. 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego					Str. 1/1