ZP-2380-65-25/827/2010							Katowice, dn. 04.05.2010 r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Przebudowę strefy wejściowej Komendy Miejskiej Policji w Chorzowie przy ul. Legnickiej 1”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 zamieszcza pytania wraz z odpowiedziami:

Zapytanie z dnia 29.04.2010 r.

Pyt. 1	„Zwracam się do Państwa z zapytaniem dotyczącym załączonego do dokumentacji graficznego zestawienia stolarki drzwiowej. Zestawienie zakłada skrzydła drzwiowe D1, D2, D3 – jako drzwi wewnętrzne, pełne z drewna klejonego, fornirowane z kratką wentylacyjną w przypadku D1 i D3. Czy powyższe skrzydła mają być fornirowane i zestawione z ościeżnicami stalowymi?”

Odp. 1	Zamawiający oczekuje dostarczenie materiału opisanego w projekcie zgodnie z  rys. A/6.

Zapytanie z dnia 29.04.2010 r.

Pyt. 1	„Proszę określić czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie wykładziny PCV. Jaką klasę ścieralności powinna posiadać wykładzina. Czy do magazynu broni należy zastosować wykładzinę np.: rozpraszającą ładunki elektryczne, prądoprzewodzącą czy dowolny rodzaj wykładziny z uwzględnieniem tylko wysokiej odporności na ścieranie. Jeśli ma to być wykładzina prądoprzewodząca to w jaki sposób należy przygotować podłoże i czy trzeba zastosować np.: taśmy miedziane.”

Odp. 1	W projekcie przewidziano zastosowanie w części pomieszczeń (w tym magazyn broni) wykładziny linoleum ( np. Marmoleum) o wysokiej odporności na ścieranie (przyjąć klasę ścieralności P lub równoważną). Zamawiający nie dopuszcza zastosowania wykładziny PCV. Zgodnie z projektem w magazynie broni nie przewiduje się zastosowania innej wykładziny niż powyższa, spełniającej dodatkowe wymagania w zakresie rozproszenia ładunków elektrycznych

Mając na uwadze, iż powyższe może spowodować konieczność dokonania zmian w przygotowanych ofertach dlatego też w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy zostaje przesunięty termin składania ofert na dzień 11.05.2010 r. na godzinę 13.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 11.05.2010 r. o godzinie 13.30.

Ponadto ulega zmianie termin składania wadium. Wadium należy złożyć najpóźniej do dnia 11.05.2010 r. do godziny 13.00 zgodnie z zapisami w punkcie VI specyfikacji istotnych warunków zamówienia na okres związania ofertą określony w punkcie VII SIWZ. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 11.05.2010 r. o godzinie 13.00 znajdzie się na koncie Zamawiającego. Natomiast jeżeli wadium zostało już złożone w formie innej niż pieniądzu, w kasie Komendy Wojewódzkiej Policji (pkt. VI. ppkt. 3 SIWZ) należy złożyć aneks do gwarancji zmieniający okres jej ważności.

Wyk. 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego					Str. 1/1