ZP-2380-109-74/1133/2010					Katowice, dn. 17.06.2010 r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Komisariatu Policji w Czerwionce – Leszczynach przy ul. 3 Maja 40”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 14.06.2010 r.

„Prosimy o wyjaśnienie n/w uwag: Przedmiar robót elektrycznych:”

Pyt. 1	„poz. 9 - jakie elementy rozdzielni należy przyjąć w wycenie, prosimy o podanie typów”

Odp. 1	Poz. 9 dotyczy wyłącznika pożarowego, należy przyjąć zgodnie z zestawieniem materiałów P.T. „Obudowa złącza kablowego z wyłącznikiem pożarowym obiektu”.

Pyt. 2	„poz. 10 - jakie elementy rozdzielni należy przyjąć w wycenie, prosimy o podanie typów”

Odp. 2	Poz. 10 dotyczy uzupełnienia wyłączników nadprądowych w istniejących rozdzielnicach.

Pyt. 3	„poz. 11 - jakie elementy rozdzielni należy przyjąć w wycenie, prosimy o podanie typów”

Odp. 3	Poz. 11 dotyczy konserwacji istniejących rozdzielnic.

Pyt. 4	„poz. 22 - ujęto 11 szt. Opraw BASE 4995011 EVG kompletne, natomiast zestawienie materiałowe P.T. Obejmuje 21 szt., którą ilość należy wycenić w kosztorysie ?”

Odp. 4	W kosztorysie należy wycenić 21 szt. opraw BASE 4995011 EVG

Pyt. 5	„poz. 46 – ujęto 16 szt. Gniazd IP44 w zestawieniu materiałowym P.T. jest ich 20 szt., którą ilość należy wycenić w kosztorysie?”

Odp. 5	W kosztorysie należy wycenić 20 szt. gniazd IP44

Pyt. 6	„poz. 50 – ujęto 55m przewodu YDYżo 3x1,5mm2 w zestawieniu materiałowym P.T. 75m, którą ilość należy wycenić w kosztorysie?”

Odp. 6	W kosztorysie należy wycenić 75 m przewodu YDYżo 3x1,5mm2

Pyt. 7	„poz. 51 – ujęto 1450m przewodu  YDYżo 3x2,5mm2 w zestawieniu materiałowym P.T. 1500m, którą ilość wycenić w kosztorysie?”

Odp. 7	W kosztorysie należy wycenić 1500 m przewodu  YDYżo 3x2,5mm2

Pyt. 8	„rozdział – instalacja domofonowa – brak zasilaczy sieciowych do stacji – szt.4, w zestawieniu materiałowym P.T. zostały ujęte, czy należy je ująć i wycenić? Jeżeli tak to, w której pozycji kosztorysu”

Odp. 8	4 szt. zasilaczy należy ująć i wycenić w poz. 108 przedmiaru robót KNR 5-08 0004-01 Montaż urządzeń łączności wewnętrznej – instalacji przyzewowej (domofonu). Tablica przyzewowa.

Pyt. 9	„Prosimy o wyjaśnienie czy tablice TL,TB,TB1,TBO,RND,SNG, obudowa złącza kablowego z wyłącznikiem pożarowym obiektu, ujęte w zestawieniu materiałowym, a nie ujęte w przedmiarze są rozdzielniami już istniejącymi? Jeżeli nie to prosimy o uzupełnienie przedmiaru, oraz dokładne uszczegółowienie jakie rozdzielenie podlegają wycenie w tym przetargu, łącznie z podaniem typów i ilości aparatury w poszczególnych rozdzielniach.”

Odp. 9	Tablice TL i SNG są tablicami istniejącymi. Tablice TB, TB1, TBO i RND należy dodać do przedmiaru robót:

- KNR 5-08 0401-06  Przygotowanie podłoża do zabudowania prefabrykatów szt. 4

- KNR 5-08 0403-08  Mocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy TB (WXL 3x24) kompletnej z wyposażeniem szt. 1 (zestawienie materiałów zgodnie z P.T.)

- KNR 5-08 0403-08  Mocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy TB1 (3x12) kompletnej z wyposażeniem szt. 1 (zestawienie materiałów zgodnie z P.T.)

- KNR 5-08 0403-08 Mocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy RND (5x12) kompletnej z wyposażeniem szt. 1 (zestawienie materiałów zgodnie z P.T.)

- KNR 5-08 0403-08 Mocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy TBO (3x12) kompletnej z wyposażeniem szt. 1 (zestawienie materiałów zgodnie z P.T.)

Pyt. 10	„Specyfikacja istotnych warunków zamówienia pkt.1 ppkt.h mówi o sieci zewnętrznej, co należy rozumieć pod tym pojęciem o jakie sieci chodzi, czy są one objęte tym przetargiem i gdzie zostały ujęte w przedmiarze.”

Odp.10	Sieć zewnętrzna, to jest kabel ziemny z tablicy TB do zasilania bramy. Sieć zewnętrzna jest objęta przetargiem i jest ujęta w przedmiarze – poz. 56 do73.

Zapytanie z dnia 14.06.2010 r.

Pyt. 1	„W zestawieniu materiałów są ujęte rozdzielnice wraz z wyposażeniem. W przedmiarze robót nie ujęto w/w rozdzielnic. Zwracamy się z prośbą o skorygowanie przedmiarów robót o brakujące rozdzielnie.”

Odp. 1	W przedmiarze robót należy dodać następujące pozycje :

- KNR 5-08 0401-06  Przygotowanie podłoża do zabudowania prefabrykatów szt. 4

- KNR 5-08 0403-08  Mocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy TB (WXL 3x24) kompletnej z wyposażeniem szt. 1 (zestawienie materiałów zgodnie z P.T.)

- KNR 5-08 0403-08  Mocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy TB1 (3x12) kompletnej z wyposażeniem szt. 1 (zestawienie materiałów zgodnie z P.T.)

- KNR 5-08 0403-08  Mocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy RND (5x12) kompletnej z wyposażeniem szt. 1 (zestawienie materiałów zgodnie z P.T.)

- KNR 5-08 0403-08 Mocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy TBO (3x12) kompletnej z wyposażeniem szt. 1 (zestawienie materiałów zgodnie z P.T.)

Zapytanie z dnia 14.06.2010 r.

Pyt. 1	„Proszę o wyjaśnienie czy rozdzielnica RND już istnieje i mamy ją uzupełnić o materiały w zestawieniu, czy nie istnieje i należy ją zabudować z kompletnym wyposażeniem ?. To samo dotyczy rozdzielnicy TB1.”

Odp. 1	W przedmiarze robót należy dodać następujące pozycje :

- KNR 5-08 0401-06  Przygotowanie podłoża do zabudowania prefabrykatów szt. 4

- KNR 5-08 0403-08  Mocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy TB (WXL 3x24) kompletnej z wyposażeniem szt. 1 (zestawienie materiałów zgodnie z P.T.)

- KNR 5-08 0403-08  Mocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy TB1 (3x12) kompletnej z wyposażeniem szt. 1 (zestawienie materiałów zgodnie z P.T.)

- KNR 5-08 0403-08  Mocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy RND (5x12) kompletnej z wyposażeniem szt. 1 (zestawienie materiałów zgodnie z P.T.)

- KNR 5-08 0403-08 Mocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy TBO (3x12) kompletnej z wyposażeniem szt. 1 (zestawienie materiałów zgodnie z P.T.)

Zapytania z dnia 14.06.2010 r.

Pyt. 1	„Zestawienie materiałów znajdujące się w projekcie zawiera rozdzielnice oraz wyposażenie rozdzielnic nie ujęte w przedmiarze robót:

- Rozdzielnica wnękowa WXL 3x24 3x230/400V AC, kompletna z szynami N i PE, drzwi pełne - 1 kpl

- Rozłącznik bezpiecznikowy TYTAN, 3p  - 3 kpl.

- Rozłącznik bezpiecznikowy TYTAN, 1p  - 2 kpl.

- Wyłącznik różnicowoprądowy 25A/30mA, AC, 2p  - 1

- Wyłącznik różnicowoprądowy z członem nadmiarowym, C10/30mA, AC, 2p     - 27 szt.

- Wył. nadprądowy B16 1P 6kA  - 1 szt.

- Wył. nadprądowy C10 1P 6kA  - 16 szt.

- Wył. nadprądowy C6 1P 6kA  - 3 szt.

- Stycznik 16A 1z+1r 230V  - 3  szt.

- Przekaźnik bistabilny 1z 16A 230V  - 5 szt.

- Rozdzielnica wnękowa 3x12 3x230/400V AC, kompletna z szynami N i PE, drzwi pełne- 1 kpl.

- Wyłącznik  różnicowoprądowy z członem nadmiarowym,C10/30mA, AC, 2p  - 6 szt.

- Wył. nadprądowy C10 1P 6kA  - 13 szt.

- Wył. nadprądowy C6 1P 6kA  - 3 szt.

- Przekaźnik bistabilny 1z 16A 230V  - 5 szt.

- Rozdzielnica wnękowa 3x12 3x230/400V AC,  - 1 kpl.

- Rozdzielnica naścienna 5x12 3x230/400V AC, - 1 szt.

- Rozłącznik izolacyjny IS-32/1  - 1 szt.

- Wyłącznik nadprądowy C3A, 1P, 6kA  - 1 szt.

- Wyłącznik nadprądowy B10A, 1P, 6kA  - 6 szt.

- Lampka modułowa zielona 230VAC – 1 szt.

- Obudowa wyłącznika pożarowego obiektu : Rozdzielnica wnękowa ON-2/1000 wraz z kompletem

wyposażenia do zamontowania:

- rozłącznika bezpiecznikowego RBK1

- rozłącznika PSC-1/125A

- wyłącznika nadprądowego B6, 1p

- zacisków

Proszę o wyjaśnienie czy w przedmiarze robót należy ująć brakujące elementy. Proszę o wprowadzenie odpowiednich zmian do przedmiaru.”

Odp.1	W przedmiarze robót należy dodać następujące pozycje :

- KNR 5-08 0401-06  Przygotowanie podłoża do zabudowania prefabrykatów szt. 4

- KNR 5-08 0403-08  Mocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy TB (WXL 3x24) kompletnej z wyposażeniem szt. 1 (zestawienie materiałów zgodnie z P.T.)

- KNR 5-08 0403-08  Mocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy TB1 (3x12) kompletnej z wyposażeniem szt. 1 (zestawienie materiałów zgodnie z P.T.)

- KNR 5-08 0403-08  Mocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy RND (5x12) kompletnej z wyposażeniem szt. 1 (zestawienie materiałów zgodnie z P.T.)

- KNR 5-08 0403-08 Mocowanie na gotowym podłożu rozdzielnicy TBO (3x12) kompletnej z wyposażeniem szt. 1 (zestawienie materiałów zgodnie z P.T.)

Pyt. 2	„Ze względu na rozbieżności pomiędzy przedmiarem robót, rysunkami oraz zestawieniem materiałów z projektu proszę o wskazanie, które ilości należy przyjąć do kosztorysu. Proszę o wprowadzenie odpowiednich zmian do przedmiaru:

|  | Zestawienie z projektu | Przedmiar robót | Rysunki |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprawa oświetleniowa BASE 4995011 EVG | 21 | 11 | 21 |
| Łącznik jednobiegunowy | 13 | 11 | 17 |
| Gniazdo wtyczkowe szczelne | 20 | 16 | 20 |

Odp. 2	Dla opraw oświetleniowych BASE 4995011 należy przyjąć 21 szt, łączniki jednobiegunowe należy przyjąć 17 szt, gniazda wtyczkowe szczelne IP44 na leży przyjąć 20 szt

Pyt. 3	„Proszę o wskazanie jaki materiał powinien znaleźć się w pozycji 9 przedmiaru robót „mocowanie na gotowym podłożu wyłącznika pożarowego obiektu (siłownia SNG )”

Odp. 3	Poz. 9 należy przyjąć zgodnie z zestawieniem materiałów P.T. „Obudowa złącza kablowego z wyłącznikiem pożarowym obiektu”.

Pyt. 4	„Proszę o przerobienie poniższych pozycji kosztorysowych na pozycje w mogące odczytać w starszej wersji Normy :

KNP NP18-1327-02

KNP NP18-1301-01

KNP NP18-1306-03

KNP NP18-1327-03

KNP NP18-1346-04

KNP NP18-1346-05

KNP NP18-1306-02

KNP NP18-1348-01

KNP NP18-1348-02

Odp. 4	W załączniku nr 1 do niniejszego pisma przedstawiono szczegółowe nakłady ww. pozycji.

Pyt. 5	„Proszę o sprecyzowanie w jakie formie nastąpi rozliczenie : kosztorysowej czy ryczałtowej.”

Odp. 5	Rozliczenie nastąpi w formie kosztorysowej.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego