ZP-2380-109-74/1154/2010					Katowice, dn. 18.06.2010 r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Modernizację instalacji elektrycznej i teletechnicznej w budynku Komisariatu Policji w Czerwionce – Leszczynach przy ul. 3 Maja 40”

Zespół Zamówień Publicznych KWP w Katowicach informuje, że w trakcie wizji lokalnej zadano zapytania do prowadzonego postępowania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Pyt. 1	„W jakich godzinach przewiduje się wykonywanie prac na obiekcie?”

Odp. 1	Czas podstawowy wykonywania prac od godz. 700 do godz. 1700 i ewentualnie po wcześniejszym uzgodnieniu z Komendantem Komisariatu można wykonywać prace do godz. 2200.

Pyt. 2	„W przedmiarze robót brak jest demontażu instalacji odgromowej.”

Odp. 2	Demontaż instalacji odgromowej należy doliczyć do demontażu instalacji elektrycznej.

Pyt. 3	„Jakie są rodzaje stropów w budynku?”

Odp. 3	strop nad piwnicą jest żelbetowy, pozostałe stropy są drewniane

Pyt. 4	„Jaki jest sposób uziemienia anteny radiowej?”

Odp. 4	Uziemienie anteny wykonano drutem do uziemienia otokowego budynku.

Pyt. 5	„Jak funkcjonuje instalacja przyzywowa?”

Odp. 5	Instalacja przyzywowa zgodnie z P.T. działa w ramach instalacji sygnalizacji i jest podłączona do szafy sterowniczej AS

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego