ZP-2380-237/2010

Zał. Nr 5 do SIWZ

ZADANIE III – zakup odczynników i materiałów techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA dla KWP Katowice

CPV 33694000-1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji (5x6) | VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | DTT (dithiothreitol) | - do stosowania w biologii molekularnej, w procesie izolacji DNA, - o stopniu czystości co najmniej 99% - konfekcjonowany fabrycznie w opakowaniu 10 g | op | 1 |  |  |  |
| 2 | Zestaw do izolacji DNA ze śladów kryminalistycznych | - gotowy do użycia zestaw odczynników i probówek umożliwiający izolacje ludzkiego DNA z kryminalistycznego materiału biologicznego - do stosowania w biologii molekularnej, w procesie izolacji DNA, - umożliwiający wybór końcowej objętości izolatu - oczyszczający materiał biologiczny w oparciu o techniki wirowania z zastosowaniem kolumienek z filtrami - walidowany do badań kryminalistycznych - z załączona procedurą badawczą | próbka | 100 |  |  |  |
| 3 | Zestaw do izolacji DNA z gleby | - gotowy do użycia zestaw odczynników i probówek umożliwiający izolacje ludzkiego DNA z gleby - do stosowania w biologii molekularnej, w procesie izolacji DNA, - umożliwiający wybór końcowej objętości izolatu - oczyszczający materiał biologiczny w oparciu o techniki wirowania z zastosowaniem kolumienek z filtrami - walidowany do badań kryminalistycznych - z załączona procedurą badawczą | próbka | 100 |  |  |  |
| Cena ofertowa brutto zadania nr 3 (suma pozycji w kolumnie 7) |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń