ZP-2380-237/2010

Zał. Nr 7 do SIWZ

ZADANIE V – zakup odczynników i materiałów techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA dla KWP Katowice

CPV 33694000-1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto pozycji (5x6) | VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Testy do oznaczania specyficznego antygenu prostaty (PSA) | - w postaci gotowych do użycia płytek immunochromatograficznych, stosowane w kryminalistyce do immunochromatograficznego ujawniania i ilościowej oceny zawartości nasienia ludzkiego w śladach biologicznych, - wysoce specyficzny dla nasienia ludzkiego i czułości co najmniej 2 ng PSA/ml próbki - z co najmniej rocznym terminem ważności, - jednostkowo, hermetycznie pakowane z data ważności na opakowaniu - konfekcjonowany fabrycznie, w opakowaniu po 40 sztuk z datą ważności i numerem seryjnym na każdym opakowaniu oraz opakowaniu zbiorczym | op | 10 |  |  |  |
| Cena ofertowa brutto zadania nr 5 (suma pozycji w kolumnie 7) |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń

woli w imieniu wykonawcy