ZP-2380-237/2010

Zał. Nr 10 do SIWZ

ZADANIE VIII – zakup odczynników i materiałów techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA dla KWP Katowice

CPV 33694000-1

| Lp. | Przedmiot zamówienia | Charakterystyka przedmiotu zamówienia | Jedn. miary | Ilość | Cena jednostkowa brutto |  | Wartość brutto pozycji (5x6) | VAT % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| 1 | Dozownik manualny wraz z końcówkami | - dozownik regulowany elektronicznie w zakresie dozowania 10 – 500 µl z automatycznym rozpoznawaniem końcówki - posiadająca w zestawie końcówki o poj. 2, 5 ml i 5 ml - dozowanie bez ryzyka kontaminacji na zasadzie bezpośredniego wypierania (positive displacemnt) - możliwość wykorzystania końcówek standardowych oraz w wersji sterylnej - posiadająca świadectwo kalibracji pojemnościowej - bezdotykowe zakładanie i zrzucanie końcówek do dozownika | zestaw | 3 |  |  |  |  |
| 2 | Końcówki do pipet z filtrami o poj. 0,1 - 10µl M, 40 mm | - do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemności do 10 µl, - kompatybilne do pipet typu Eppendorf Reaserch w objętościach nastawnych 0,1 – 2,5 µl i 0,5-10 µl, - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach (pudełkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym | op | 7 |  |  |  |  |
| 3 | Końcówki do pipet z filtrami o poj. 2 - 100µl, 53 mm | - do zastosowania w procesach izolacji, ilościowego badania, amplifikacji i elektroforezy DNA - o pojemności do 100 µl, - kompatybilne do pipet typu Eppendorf Reaserch w objętościach nastawnych 10 – 100 µl, - konfekcjonowane fabrycznie, w sterylnych opakowaniach (pudełkach) z tworzywa sztucznego po 96 sztuk, w ilości 10 pudełek w opakowaniu zbiorczym | op | 7 |  |  |  |  |
| Cena ofertowa brutto zadania nr 8 (suma pozycji w kolumnie 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |

.....................................................................

podpis osoby upoważnionej do składania oświadczeń