ZP-2380-216-21/1212/2010						Katowice, dn. 25.06.2010r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę pomieszczeń oraz schodów zewnętrznych Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34”

Do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 23.06.2010 r.

Pyt. 1	„...zwraca się z prośba o udzielenie informacji jaka ma być ilość w przedmiarze robót elektrycznych – Łączniki oświetleniowe – Puszki instalacyjne podtynkowe Fi 60 pojedyncze”

Odp. 1	Ilość puszek instalacyjnych wynosi 123 szt

Pyt. 2	„Zwracam się do Państwa z zapytaniem dotyczącym w/w przetargu, w przedmiarze robót instalacyjnych w pozycji 36 tj. KNR-W 2-17 0101-02 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokątne, typ A/I o obwodzie 600 mm – udział kształtek do 35 % - należy również uwzględnić redukcję PR-N OCY-125x125-125-1-150-50-3szt KOLANA BL-OCY-125-90-3szt Proszę o wyjaśnienie wytłuszczonych w w/w tekście wymiarów redukcji gdyż są one niezrozumiałe. Jaka to ma być redukcja?”

Odp. 2	Jest to redukcja z wymiaru 125 x 125 na okrągły fi 125

Mając na uwadze, iż powyższe może spowodować konieczność dokonania zmian w przygotowanych ofertach, dlatego też w oparciu o art. 38 ust. 6 ustawy zostaje przesunięty termin składania ofert na dzień 06.07.2010 r. na godzinę 13.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 06.07.2010 r. o godzinie 13.30.

Ponadto ulega zmianie termin składania wadium. Wadium należy złożyć najpóźniej do dnia 06.07.2010 r. do godziny 13.00 zgodnie z zapisami w punkcie VI Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na okres związania ofertą określony w punkcie VII SIWZ. Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uważa wadium, które w oznaczonym terminie tj. najpóźniej w dniu 06.07.2010 r. o godzinie 13.00 znajdzie się na koncie Zamawiającego. Natomiast, jeżeli wadium zostało już złożone w formie innej niż pieniądzu, w kasie Komendy Wojewódzkiej Policji należy złożyć aneks do gwarancji zmieniający okres jej ważności.

Wyk w 1 egz. BB/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego