Katowice, dnia 28.06.2010 r.

ZP-2380-237-87/ 1230 /10

Egz. nr 1

ZMIANA

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup odczynników i materiałów techniki kryminalistycznej, niezbędnych do prowadzenia badań DNA i krwi 
dla KWP Katowice.” wpłynęły zapytania i w oparciu o przepis art. 38 ust. 2 ustawy udziela się następujących wyjaśnień:

- Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza w zad. III, punkcie 2 i 3 zestawy bez walidacji do badań kryminalistycznych? Czy alternatywnie można dołączyć opinię innej Komendy Wojewódzkiej Policji odnośnie zestawu?

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza takich zestawów, bowiem zatwierdzona Procedura badawcza dotycząca badania śladów biologicznych funkcjonująca w ramach Systemu Zarządzania Jakością w naszym Laboratorium pozwala jedynie na wykorzystanie zestawów posiadających walidację do badań kryminalistycznych.

- Pytanie: Czy zamawiający wyrazi zgodę na wydzielenie z zadania I punktu 1? Wydzielenie to umożliwi złożenie oferty na wysokiej jakjości zestawy do identyfikacji osobniczej w systemie 15 loci i locus Amylogeniny.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wyodrębnienie z Zadania I pozycji 1 (zestawu do identyfikacji osobniczej)

- Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę aby marker wielkości DNA zawierał fragmenty od 60-550 bp? Zakres ten w pełni obejmuje namnożone fragmenty o wszystkich długościach i umożliwia przeprowadzenie analizy wyników.

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę aby marker wielkości zawierał wymienione fragmenty.

- Pytanie: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu dostawy z 7 do 21 dni, gdyż oferowane produkty sprowadzane są od producenta zagranicznego, więc czas dostawy nie jest zależny od nas.

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, ponieważ dla realizacji zadań służbowych ważne są sukcesywne, ale jednocześnie szybkie dostawy odczynników do badań DNA. 21 dni to zbyt długi okres oczekiwania.

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy prawo zamówień publicznych Zamawiający zmienia  specyfikację istotnych warunków zamówienia.

Wprowadza się zmiany w następujących dokumentach:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

- Załączniku Nr 1 do SIWZ – formularz ofertowy

- Załączniku Nr 2 do SIWZ – umowa projekt

- Załączniku Nr 3 do SIWZ – zadanie I
Dodaje się:

- Załącznik Nr 12 do SIWZ – zadania X

- zmianę w ogłoszeniu o zamówieniu

Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy prawo zamówień publicznych, w związku z wprowadzeniem  zmian przedłuża się termin składania ofert do dnia 05.07.2010 r. do godz. 10:00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu  05.07.2010 r. o godz. 10.30.

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI

W KATOWICACH

z up.                 RADCA

ZESPOŁU ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

mł.insp. mgr Marek GRABIŃSKI

Wyk. w 1 egz. M.Sz.

- umieszczono na stronie internetowej

www.slaska.policja.gov.pl