ZP-2380-216-21/	1243/2010						Katowice, dn. 30.06.2010r.

rozesłano

wg rozdzielnika

dot: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę pomieszczeń oraz schodów zewnętrznych Komisariatu IV Policji w Sosnowcu przy ul. Wojska Polskiego 34”

Do prowadzonego postępowania wpłynęły zapytania. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami.

Zapytania z dnia 25.06.2010 r.

Pyt. 1	„Czy zakres zamówienia jest określony m.in. na rys. A-14. Jeżeli tak to jakie wymogi należy spełnić w odniesieniu do stolarki drzwiowej: określone w przedmiarze robót budowlanych poz. 42-47 czy też zgodne z rys. A-14 i A-19 drzwi o odporności ogniowej EI 30”

Odp. 1	Zapisy na rys A-14 są zgodne z zapisami na rys A-19 oraz przedmiarem robót. Na rys. A-19  - „zestawienie stolarki” w tabeli jest zapis z uwaga dotyczącą drzwi D1 o odporności pożarowej EI 30 tylko dla drzwi do pom. 010 – patrz rys. (drzwi te są już zamontowane w wymiennikowni w piwnicy), pozostałe drzwi D1 są drzwiami bez wymagań pożarowych.

Pyt. 2	„Jaką klasę antywłamaniowości należy zastosować dla drzwi kancelarii tajnej? Według nas zaprojektowana klasa bezpieczeństwa A nie spełnia wymagań dla tego typu pomieszczeń.”

Odp. 2	Należy zastosować drzwi klasy "C".

Pyt. 3	„Jeżeli Zamawiający podzieli nasze wątpliwości z pkt. 2 to prosimy o:

określenie wyposażenia tych drzwi z uwzględnieniem planowanego systemu kontroli dostępu,

czy Oferent powinien posiadać autoryzację lub inny dokument producenta drzwi na dopuszczenie go do montażu oferowanych drzwi antywłamaniowych i czy winien być on dołączony do oferty? Jest to podyktowane warunkami gwarancji i charakterem pomieszczenia,

czy pracownicy Wykonawcy powinni posiadać dokumenty dopuszczające do informacji niejawnych?”

Odp. 3	Drzwi klasy "C" należy wyposażyć w 2 zamki wielopunktowe, elektrozaczep, samozamykacz oraz gałka lub antaba + klamka. Całość należy wycenić jako jeden komplet.

Na drzwi antywłamaniowe należy przedstawić certyfikat i dołączyć go do dokumentów przy odbiorze robót.

Zamawiający nie wymaga dokumentów dopuszczających do informacji niejawnych.

Pyt. 4	„W poz. 68 jeżeli kraty te mają być zastosowane w kancelarii tajnej prosimy o jej dokładniejszy opis oraz określenie charakteru kraty (stała czy otwierana) i sposobu jej montażu”

Odp. 4	Krata z prętów fi 16 mm o oczku 15 x15 cm w ramie z kątownika stalowego 40 x 40 x 4 mm nieotwierana zakotwiona do ościeży i nadproża.

Pyt. 5	„Prosimy uszczegółowić wymagania dla poz. 69 dotyczące rodzaju rusztu, blachy oraz jej montażu”

Odp. 5	Krata z prętów stalowych fi 16 mm o oczku 10 x 10 cm kotwiona do ścian sufitu i podłogi, blacha stalowa grubości 2 mm .

Zapytanie z dnia 28.06.2010 r.

Pyt. 1	„Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie czy w pozycji 6.1. (w przedmiarze nie ma podanej ilości) – Łączniki oświetleniowe ilość sztuk powinna wynosić 15 czyli suma pozycji 6.2,6.3,6.4?”

Odp. 1	Ilość łączników oświetleniowych wynosi: 15 sztuk.

Zapytanie z dnia 30.06.2010 r.

Pyt. 1	„Zwracamy się z wnioskiem o podanie wartości szacunkowej zamówienia ujętej w protokole postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca uzasadnia swój wniosek powołując się na art. 8 ust. 1 ustawy Pzp oraz na wydany przez Urząd Zamówień Publicznych „Komentarz do ustawy Prawo zamówień publicznych” pod redakcją Tomasza Czajkowskiego (wyd. III z 2007 r.) w odniesieniu do art. 96. Jednocześnie Wykonawca zaznacza, iż wniosek nie ma na celu uzyskanie od Zamawiającego równowartości wartości zamówienia”

Odp. 1	Szacunkowa wartość zamówienia zgodnie z art. 32 ust. 3 wynosi 396 994,19 złotych.

Wyk w 1 egz. BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego