ZP-2380-291-34/1624/2010						Katowice, dn. 29.07.2010r.

Egz. pojedynczy

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Wymiana bram i drzwi w zespole magazynowym B1 oraz w zespole magazynowym B3 dla realizacji zadania „Termomodernizacja budynków w kompleksie magazynowym B1 i B3 na terenie OPP w Katowicach ul. Koszarowa 17.”

Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęło zapytanie i w oparciu o art. 38 ust. 2 przekazujemy treść zapytania wraz z odpowiedzią:

Zapytanie z dnia 28.07.2010 r.

Pyt. 1	„W Przedmiarze Robót w pozycji KNR 2-02 1204-05 wyspecyfikowane są drzwi stalowe przeciwpożarowe klasy C natomiast w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych w magazynie 10, 11, 15, 16 wyspecyfikowane są tylko drzwi stalowe antywłamaniowe klasy C. Czy te drzwi mają także funkcję izolacyjności ogniowej i jeśli tak to jakie jest wymagane wypełnienie: szklenie czy panel i jaki parametr izolacyjności EI 30 czy EI 60?”

Odp. 1	Dla wszystkich bram i drzwi wyspecyfikowanych w przedmiarze robót i STWiORB wymagana jest klasa odporności ogniowej EI 30. Drzwi i bramy pełne – bez przeszkleń.

Ponadto KWP w Katowicach informuje, że w przedmiarze robót poz. 7 ostatni wiersz omyłkowo wpisano: „magazyn wewnętrzny nr 16 – drzwi drewniane 1,32*2,30 /m2/ 3,036”, winno być: „magazyn nr 16 – drzwi wewnętrzne 1,32*2,30 /m2/ 3,036”

Wyk. 1 egz. AGK/BB

- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego					Str. 1/1